ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Војводе Мишића 45, Љубовија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Реконструкција раскрснице на Старој Љубовији

(саобраћајни прикључак улице Војводе Мишића на државни пут Мали Зворник – Љубовија у Љубовији)

-Отворени поступак –

ЈАВНА НАБАВКА број: 31/2017

404-38/2017-04

ЉУБОВИЈА, август 2017. године

Република Србија

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

-Општинска управа-

Комисија за јавне набавку

Број: 404-38/2017-04

16.08.2017. године

Војводе Мишића 45

Љ у б о в и ј а

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015), члана 37. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке за директне буџетске кориснике у општини Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 1/2016 и 4/2017), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-38/2017-04 од 15.08.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-38/2017-04 од 15.08.2017. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку – Радови на реконструкцији раскрснице на Старој Љубовији (саобраћајни прикључак улице Војводе Мишића на државни пут Мали Зворник – Љубовија у Љубовији),  ЈН 31/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Техничка спецификација потребних радова | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9 |
| V | Критеријум за доделу уговора | 16 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 17 |
| VII | Образац понуде | 26 |
| VIII | Образац Спецификација референтне листе - списак изведених радова | 31 |
| IX | Образац Потврде о закљученим уговорима | 32 |
| X | Образац изјаве понуђача о кадровском капацитету | 33 |
| XI | Образац изјаве о кључном техничком особљу | 38 |
| XII | Образац Изјаве о техничком капацитету | 39 |
| XIII | Образац Изјаве понуђача о обиласку локације за извођење радова | 41 |
| XIV | Модел уговора | 42 |
| XV | Образац структуре цене са упутством како да се попуни (предмер и предрачун) | 51 |
| XVI | Образац трошкова припреме понуде | 58 |
| XVII | Образац изјаве о независној понуди | 59 |
| XVIII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 60 |
| XIX | Изјава о прибављању полиса осигурања | 61 |
| XX | Изјава о достављању менице за добро извршење посла | 62 |
| XXI | Менично овлашћење - писмо за добро извршење посла | 63 |
| XXII | Изјава о достављању менице за отклањање грешака у гарантном року | 64 |
| XXIII | Менично овлашћење - писмо за отклањање грешака у гарантном року | 65 |

Конкурсна документација садржи укупно 65 страна.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општинска управа општине Љубовија

Адреса: Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија

Интернет страница: www.ljubovija.rs

Остали подаци о наручиоцу:

Шифра делатности број: 8411

Матични број: 07170513

ПИБ: 101302050

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 31/2017 су радови на реконструкцији раскрснице на Старој Љубовији (саобраћајни прикључак улице Војводе Мишића на државни пут Мали Зворник – Љубовија у Љубовији).

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт (лице или служба)

Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Дарко Васић, дипл. инж. грађевине, тел. 015/561-411, факс 015/562-870, сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од 7 до 15 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 31/2017 су радови на реконструкцији раскрснице на Старој Љубовији (саобраћајни прикључак улице Војводе Мишића на државни пут Мали Зворник – Љубовија у Љубовији), према техничкој спецификацији и предмеру у даљем тексту конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45233142 - радови на поправљању путева

45233294 - постављање путне саобраћајне сигнализације

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ РАДОВА

Предмер  радова привремене саобраћајне сигнализације и опреме

Pаскрсница на укрсном месту ул. Војводе Мишића и државног пута 1Б – 28

1.1.	Набавка и превоз до места постављања носача саобраћајног знака од челичне цеви Ø 60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком цинковања са дебљином цинка 60µ

а	Једностубни цевни носач дебљине 1200 mm		ком	2

б	Једностубни цевни носач дебљине 1800 mm		ком	3

в	Једностубни цевни носач дебљине 2000 mm		ком	4

г	Једностубни цевни носач дебљине 2200 mm		ком	1

д	Једностубни цевни носач дебљине 2500 mm		ком	1

ђ	Једностубни цевни носач дебљине 2800 mm		ком	2

е	Једностубни цевни носач дебљине 3300 mm		ком	2

ж	Једностубни цевни носач дебљине 3600 mm		ком	2

1.2.	Постављање стуба саобраћајног знака у преносну стопу од рециклирајућег    	материјала							ком	17

1.3.	Набавка и превоз до места постављања саобраћајних знакова класе 2 рефлектујућих особина са свим елементима за причвршћивање за носач (појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др. ) и уклањање по завршетку радова

а	троугаони - а=900 mm					ком	8

б	осмоугаони - Ø=600 mm					ком	1

в	округли - Ø=600 mm						ком	8

г	квадратни - а=600 mm					ком	2

д	правоугаони - аxb=900x250 mm				ком	3

ђ	хоризонтална запрека – „једнострука“ - (1500x250) mm	ком	2

е	чеона запрека – „лева“ - (1500x250) mm			ком	1

ж	чеона запрека – „десна“ - (1500x250) mm			ком	1

з	вертикална запрека – „лева“ - (1000x300) mm		ком	8

и	вертикална запрека – „десна“ - (1000x300) mm		ком	3

1.4.	Остали елементи саобраћајне опреме

Довоз саобраћајне сигнализације и опреме до одредишта, њено постављање пре 	почетка радова и уклањање са постојећих локација по завршетку радова.

а	преносна стопа од рециклирајућег материјала		ком	28

б	трепћуће светло ТС-1					ком	5

Напомена: Приликом извођења радова извођач је обавезан да за све уграђене материјале и саобраћајну сигнализацију, благовремено достави инвеститору одговарајућу атестну документацију

ПРЕДМЕР РАДОВА

за израду раскрснице на укрсном месту ул. Војводе Мишића и државног пута IБ-28

бр.		  Врста                                                          	                  јед.	       количина

поз.	              радова	                                           	                  мере

1.Претходни радови

1.1.	Геодетско обележавање и обнављање трасе.			m²	637.80

1.2.	Рашчишћавање терена са уклањањем траве и

одвозом на депонију - паушално.					m²	200.00

1.3.	Рушење, чишћење, транспорт (СТД 7кm) и лагеровање

ивичњака за допуну или ново постављање

на другом градилишту.						m'	113.00

1.4.	Рушење постојећег асфалтног застора на

коловозу d=12cm, машински са утоваром и

превозом на депонију.						m²	477.60

1.5.	Издизање или спуштање постојећих шахт поклопаца

на потребну висину.							ком	2

1.6.	Исецање ивица асфалтног коловоза и тротоара

машином за сечење асфалта.					m'	80.00

1.7.	Ручни ископ земље за одређивање тачног положаја

подз. инсталације са одбацивањем на страну-паушално		m³	5.00

1.8.	Измештање бетонских стубова нисконапонске  мреже

на нову локацију коју одреди надлежна служба.			ком.	2

1.9.	Измештање стубова јавне расвете на нову локацију коју

одреди надлежна служба.						ком.	2

2.Доњи строј

2.1.	Ископ постојеће коловозне конструкције и земље;

машински 80% и ручно 20%, са утоваром  и одвозом

на депонију.								m³	335.33

2.2.	Уређење постељице (Мс=30-40МPа) или

(100% по стандардном Прокторовом опиту).			m²	322.98

2.3.	Замена постељице ломљеним каменом 60-100mm, д=30cm,

Мс=30МPа.Цена обухвата све ископе, испитивања,

транспорте и уградњу - паушално.					m³	20.00

2.4.	Машинско разастирање ископаног материјала и земље на

депонији без ваљања, увећано за кр=1,275.			m³	427.55

3. Потпорни зид

3.1.	Ископ (машински и ручни ) земље за потпорни зид

са утоваром и одвозом на депонију.				m³	242.00

3.2. 	Израда бетонске подлоге дебљине 5 cm од MB15.		m³	3.26

3.3.	Израда слоја чистоће од шљунка испод потпорног зида

и збијање до збијености од 20MPa.(40,72*0,10*1,60)		m³	6.50

3.4.	Набавка, израда и монтажа двостране оплате са превозом грађе m²	82.00

3.5.	Набавка, превоз и уградња арматуре у потпорни зид B500B.   	kg     2,500.00

3.6.	Производња, превоз и машинско уграђивање

бетона МБ30 у

а	темељну стопу зида							m³	35.85

б	зид.									m³	14.95

3.7.	Уградња барбаканa Ø50mm на свака 2,0m, са набавком,

транспортом и уградњом.						m'	6.50

3.8.	Затрпавање залеђа зида материјалом из ископа.			m³	100.00

4.Горњи строј

4.1.	Уграђивање тампона од дробљеног каменог аграгата

0-63mm; д=30cm са набавком и превозом, Мс=70МPа.		m³	79.91

4.2.	Уграђивање тампона од дробљеног каменог аграгата

0-31,5mm; д=15cm са набавком и превозом, Мс=90МPа.		m³	36,42

4.3. 	Ручна уградња тампона од дорбљеног каменог агрегата 0-63 mm;

д= 20 cm са набавком и превозом Мc= 40 МPа на тротоару.    	m³ 	30.93

4.4. 	Ручна уградња тампона од дробљеног каменог агрегата

0-31,5mm; д=10cm, са набавком и превозом, Мс=60МPа

на тротоару.								m³	14.78

4.5.	Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских ивичњака

на бетонској подлози МБ20

а	 - ивичњак  8/20  							m'	67.50

б	 - ивичњак 18/24 							m'	234.00

в	 - оборени ивичњак 18/24 						m'	2.00

г	 - прелазни елемент.							m'	3.20

5. Асфалтни радови

5.1.	Справљање, транспорт и машинско уграђивање

асфалтних слојева:

а	Битуминизирајући носећи слој од кречњачког

агрегата БНС 22, д=9,0cm						m²	235.30

б	Асфалт-бетон од кречњачког агрегата АБ11, д=4,0cm.		m²	235.30

5.2.	Справљање, транспорт и ручно уграђивање асфалта

на тротоару.

Асфалт бетон од кречњачког агрегата АБ11, д=5,0cm		m²	147.66

5.3.	Справљање, транспорт и ручна уградња асфалта у риголама

d=13,0cm; b=0,50m.							m'	72.50

6. Озелењавање

6.1.	Израда травњака сетвом семена травне смеше.На

пројектом означеним површинама, преко грубо

испланираног терена извршити разастирање хумусног

тресетног ђубрива или прегорелог стајњака у количини

од 8kg/m².Измешати са земљишним супстратом, ручно или

рото-фрезом.Грубо испланирати са тачношћу ± 5cm па

потом фино испланирати са тачношћу ±1cm.

Смеша травног семена по упутству пројектанта.			m²	192.00

6.2.	Израда острва од земље III и IV категорије, са ископом,

утоваром и превозом земље, разастирањем и планирањем

земље малим ваљком и ручном поправком.			m³	50.00

Предмер  радова саобраћајне сигнализације и опреме

Pаскрсница на укрсном месту ул. Вojводе Мишића и државног пута 1Б - 28

Бр. 			Врста радова			          Јед.   Количина

поз.							         мере

1. Саобраћајни знакови

1.1Набавка и превоз до места постављања носача саобраћајног знака од челичне цеви Ø 60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком топлог цинковања, дебљине цинка 60µ

а	Једностубни цевни носач висине 2400 mm	ком	2

б	Једностубни цевни носач висине 2500 mm	ком	3

в	Једностубни цевни носач висине 2600 mm	ком	1

г	Једностубни цевни носач висине 3300 mm	ком	4

д	Једностубни цевни носач висине 3600 mm	ком	1

ђ	Једностубни цевни носач висине 3700 mm	ком	2

е	Једностубни цевни носач висине 4500 mm	ком	1

1.2 Постављање стуба стандардног саобраћајног знака у претходно израђену стопу од бетона МБ20									ком	15

1.3 Набавка и превоз до места постављања саобраћајних знакова класе 2 рефлектујућих особина са свим елементима за причвршћивање за стуб са антиграфит фолијом (појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др.)

а	округли - Ø=600 mm					ком	8

б	правоугаони - аxб=600x300 mm			ком	2

в	правоугаони - аxб=1000x300 mm			ком	2

1.4 Набавка и превоз до места постављања саобраћајних знакова класе 3 рефлектујућих особина са свим елементима за причвршћивање за стуб са антиграфит фолијом (појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др.)

а	округли - Ø=600 mm					ком	1

б	осмоугаони - Ø=600 mm				ком	2

в	квадратни - а=600 mm				ком	2

г	квадратни - а=900 mm, на жутозеленој подлози	ком	2

1.5	Монтажа саобраћајног знака на стуб

-	стандардни саобраћајни знак			ком	22

1.6	Демонтажа и уклањање постојећих стубова

носача саобраћајног знака				ком	7

2. Ознаке на коловозу

Обележавање коловоза бојом ретрорефлектујућих особина са предходним чишћењем и одмашћивањем коловоза, размеравање бојених површина и фарбање коловоза. Цена обухвата и набавку и допрему боје и перле до места обележавања.

a	подужне ознаке беле боје, ширине 0,15 m			m´	65.20

б	попречне ознаке, беле боје					m²	12.00

в	остале ознаке, беле боје					m²	10.00

3. Техничка средства за успоравање саобраћаја

Набавка, уградња и превоз до места постављања

-	вибрационе траке						m´	109

Напомена:	Приликом извођења радова извођач је обавезан да за све уграђене материјале и саобраћајну сигнализацију, благовремено достави инвеститору одговарајућу атестну документацију

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом 76. Закона, и то:

1) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

а) да je у претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) остварио годишње пословне приходе у вредности минимум 8.000.000,00 динара, укупно у све три године;

б) да је у претходних 5 година (период од пет година до објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) изводио радове на изградњи или реконструкцији објеката нискоградње (путеви, путни објекти, саобраћајнице, саобраћајни прикључци, улице и др.), као и да укупна вредност закључених уговора о извођењу наведених радова у посмaтраном периоду износи минимум 20.000.000,00 динара са ПДВ-ом;

в) да поседује лиценцу за извођење радова на државним путевима првог и другог реда, путним објектима и саобраћајним прикључцима на ове путеве и граничне прелазе И131Г2 или И132Г1 или И133Г1.

2) Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом:

а) у оквиру кадровског капацитета потребно је да понуђач располаже са:

- најмање 36 (тридесет шест) запослених или ангажованих радника за обављање радова описаних у техничкој сцецификацији и предмеру укључујући и кључно техничко особље, према следећој квалификационој структури:

Кључно техничко особље

1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 412 или 415 или 418 или 812, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за путарски део

1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 413 или 414, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за хидро део

1 инжењер геодетске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 471 или 871

1 дипломирани инжењер саобраћајне струке са важећом лиценцом ИКС бр. 470

Остали радници

2 лица грађевинске струке (ССС или ВШС)

8 радника за грађевинске и асфалтерске послове (ПКВ, КВ)

8 радника – руковалаца грађевинских машина

8 возача теретних возила

6 радника – остало особље (админ. радници, механичари, бравари и сл.)

Наведена лица у оквиру кадровског капацитета не морају бити у радном односу код понуђача, односно могу бити ангажовани по основу уговора којим се регулише рад ван радног односа (уговор о делу, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о допунском раду или други уговор о радном ангажовању лица за потребе извршења радова који су предмет ове јавне набавке).

б) у оквиру техничког капацитета потребно је да понуђач располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) следећом опремом:

- асфалтна база  ком. 1,

- финишер за асфалт (средњи 2,5 до 6 м ширине)   ком. 1,

- финишер за асфалт (мали 1 до 2,5 м ширине)   ком. 1,

- грејдер  ком. 1,

- утоваривач средње снаге  ком. 1,

- багер точкаш (око 15 т)  ком. 1,

- комбинирка – СКИП, ЈЦБ, ЦАТ и сл.  ком. 1,

- компресор 5 м3/мин. са пнеумат. чекићем  ком. 1,

- аутоцистерна за воду  ком. 1,

- глодалица за асфалт мин. ширине 1 м  ком. 1,

- вибро ваљак за асфалт тежине 1-2 т  ком. 2,

- вибро ваљак до 6 т  ком. 1,

- вибро ваљак преко 8 т  ком. 1,

- комбиновани ваљак гума-пегла (за асфалт)  ком. 1,

- возило са прскалицама за бит. емулзију  ком. 1,

- возило са четком за чишћење коловоза  ком. 1,

- вибро плоча мин. 200 кг ком. 1,

- тестера за сечење асфалта и бетона  ком. 1,

- кипер камиони носивости 10-20 т („соло“ кипери)  ком. 4,

- кипер камиони носивости 25 т (ТРУК+ полуприколица)  ком. 4,

- камион носивости до 2 т „путарац“  ком. 2,

- сигнална приколица за „путарац“  ком. 1,

- аутомиксер за превоз бетона 6-9 м3 ком. 1,

- нисконосећа приколица носив. 25 т за превоз машина  ком. 1.

Наведена опрема у оквиру техничког капацитета може бити у власништву понуђача или обезбеђена путем закупа или лизинга.

3) Да понуђач обиђе локацију за извођење радова

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.

Обилазак локације од стране понуђача биће организован дана 04.09.2017. и 05.09.2017. године са почетком у 12,00 часова, уз присуство стручног лица Наручиоца. Контакт особа: Дарко Васић, тел: 015/561-411.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII).

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач испуњеност обавезних услова доказује подношењем следећих докумената:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XVIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова понуђач доказује подношењем следећих докумената:

| ДОДАТНИ УСЛОВИ: | ДОКАЗИ: |
| --- | --- |
| Неопходни финансијски капацитет - остварен годишњи приход од минимум 8.000.000,00 динара за претходне 2014, 2015. и 2016. годину (укупно за све три године) | - Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха, као и претходни Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН који садржи податке за 2013, 2014. и 2015. годину. Напомена: Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године; - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. |
| Неопходни пословни капацитет да је у претходних 5 година (период од пет година до објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) изводио радове на изградњи или реконструкцији објеката нискоградње (путеви, путни објекти, саобраћајнице, саобраћајни прикључци, улице и др.), као и да укупна вредност закључених уговора о извођењу наведених радова у посмaтраном периоду износи минимум 20.000.000,00 динара са ПДВ-ом | -списак најважнијих изведених радова који су предмет јавне набавке у претходних 5 година (период од 5 година пре објављивања позива за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке) – референт листа и потврде референтних наручилаца (инвеститора) о изведеним радовима (обрасци дати у Конкурсној документацији); -фотокопије закључених уговора (наведених у референт листи) о извођењу радова дефинисаних захтеваним пословним капацитетом и окончане ситуације уз дате уговоре. Није довољно приложити прву и последњу страну окончане ситуације, већ иста мора садржати предмер и предрачун изведених радова по окончаној ситуацији. |
| да поседује лиценцу за извођење радова на државним путевима првог и другог реда, путним објектима и саобраћајним прикључцима на ове путеве и граничне прелазе: И131Г2 или И132Г1 или И133Г1 | - фотокопија решења министарства надлежног за послове грађевинарства о добијању лиценце за извођење радова на државним путевима првог и другог реда, путним објектима и саобраћајним прикључцима на ове путеве и граничне прелазе: И131Г2 или И132Г1 или И133Г1 |
| Довољан кадровски капацитет: - минимални услов за квалификацију је да понуђач има најмање 36 (тридесет шест) запослених или ангажованих радника, укључујући и кључно техничко особље, за обављање радова описаних у техничкој спецификацији и предмеру, а према квалификационој структури наведеној на страни 9-10. Конкурсне документације | Изјава понуђача да има најмање 36 радника у радном односу или ангажованих по основу уговора којим се регулише рад ван радног односа, потписана и оверена под кривичном и материјалном одговорношћу. Образац изјаве је саставни део конкурсне документације; Фотокопија уговора о раду или другог уговора о ангажовању радника ван радног односа; Изјавa понуђача о кључном техничком особљу; Фотокопије личних лиценци за кључно техничко особље са потврдом Инжењерске коморе Србије да је носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да одлуком Суда части издата лиценца није одузета (за одговорног руководиоца). Потврда мора бити важећа на дан отварања понуда. |
| Довољан технички капацитет: у оквиру техничког капацитета потребно је да понуђач располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) следећом опремом: - асфалтна база ком. 1, - финишер за асфалт (средњи 2,5 до 6 м ширине) ком. 1, - финишер за асфалт (мали 1 до 2,5 м ширине) ком. 1, - грејдер ком. 1, - утоваривач средње снаге ком. 1, - багер точкаш (око 15 т) ком. 1, - комбинирка – СКИП, ЈЦБ, ЦАТ и сл. ком. 1, - компресор 5 м3/мин. са пнеумат. чекићем ком. 1, - аутоцистерна за воду ком. 1, - глодалица за асфалт мин. ширине 1 м ком. 1, - вибро ваљак за асфалт тежине 1-2 т ком. 2, - вибро ваљак до 6 т ком. 1, - вибро ваљак преко 8 т ком. 1, - комбиновани ваљак гума-пегла (за асфалт) ком. 1, - возило са прскалицама за бит. емулзију ком. 1, - возило са четком за чишћење коловоза ком. 1, - вибро плоча мин. 200 кг ком. 1, - тестера за сечење асфалта и бетона ком. 1, - кипер камиони носивости 10-20 т („соло“ кипери) ком. 4, - кипер камиони носивости 25 т (ТРУК+ полуприколица) ком. 4, - камион носивости до 2 т „путарац“ ком. 2, - сигнална приколица за „путарац“ ком. 1, - аутомиксер за превоз бетона 6-9 м3 ком. 1, - нисконосећа приколица носив. 25 т за превоз машина ком. 1. | Техничка опремљеност понуђача доказује се на следећи начин: - за средства набављена до 31.12.2016. године: пописна листа са фотокопијом аналитичке картице основних средстава уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2016. године; - за средства набављена од 01.01.2017. године рачун и отпремницу; - за моторна возила доставити фотокопије саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе осигурања важеће на дан отварања понуда; - техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 01.01.2017. године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу; - потписана и оверена Изјава понуђача о техничком капацитету, дата у конкурсној документацији. |
| Обилазак локације за извођење радова | Изјава понуђача о обиласку локације за извођење радова, која је саставни део Конкурсне документације |

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. Закона.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог понуђеног рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок извођења радова и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, телефон и контакт особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Љубовија, Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија, са назнаком: ,,Понуда - НЕ ОТВАРАТИ - јавна набавка радова – Реконструкција раскрснице на Старој Љубовији, редни број ЈН 31/2017”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.09.2017. године до 12,00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана, тј. 15.09.2017. године у 12,30 часова у просторијама Општинске управе општине Љубовија.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда мора да садржи Образац понуде, све доказе (прилоге) тражене конкурсном документацијом, као и попуњене, потписане и оверене све обрасце из конкурсне документације. Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (за наведене сврхе употребити јемственик).

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће одредити једног члана који ће потписивати и оверавати печатом све обрасце, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о испуњености услова из чл. 75. ст.1. Закона, Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона и друге...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Љубовија, за Комисију за јавну набавку, ул. Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Реконструкција раскрснице на Старој Љубовији,  редни број ЈН 31/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Реконструкција раскрснице на Старој Љубовији,  редни број ЈН 31/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - Реконструкција раскрснице на Старој Љубовији,  редни број ЈН 31/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Реконструкција раскрснице на Старој Љубовији,  редни број ЈН 31/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

У складу са чланом 81. став 5. Закона, споразумом је потребно уредити и регулисати следећа питања, односно навести податке о:

- понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је до 45 дана од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде  и потписаним од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана    примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова не може бити дужи од 45 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је у обавези да достави 2 (две) бланко сопствене менице којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то следећим редоследом:

- на дан потписивања уговора или најкасније 3 дана од дана потписивања бланко сопствену меницу за добро извршење посла,

- на дан примопредаје радова бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року.

Менице треба да буду оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на претпоследњој линији. Уз сваку меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (у прилогу – Образац бр. XXI и XXIII у конкурсној документацији), на име гаранције за добро извршење посла и гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

Бланко сопствена меница за добро извршење посла доставља се са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, мора бити безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 20 дана дужим од рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, средство обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

Бланко сопствена меница за отклањање грешака у гарантном року доставља се са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, мора бити безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока.

Уз менице мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, издатог од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Потпис овлашћеног лица на свакој меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.

Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

Осигурање радова

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, или факсом на број 015/562-870, односно на e-mail: nabavke@ljubovija.rs ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 31/2017“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Наручилац ће одбити понуду ако неприхватљива, тј. ако не испуњава услове дефинисане чланом 3. тачком 33) Закона о јавним набавкама.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

На основу члана 106. Закона, наручилац ће одбити понуду ако садржи битне недостатке и то ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2)	понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3)	је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

4)	понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног пасуса, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара на следећи начин:

- број рачуна: 840-30678845-06,

- шифра плаћања: 153 или 253,

- позив на број: 31-2017,

- сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца: Општинска управа општине Љубовија; ЈН 31/2017;

- назив уплатиоца;

- корисник: буџет Републике Србије.

Детаљно упутство о уплати таксе се може преузети са web адресе:

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

19. ИЗМЕНЕ УГОВОРА

1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци радова, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5. непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

2) У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке. Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ПИБ |  |
| НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА |  |
| АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail) |  |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ И ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ПИБ |  |
| НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА |  |
| АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail) |  |
| ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ |
| --- |
| НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ЗАЈЕД. ПОНУДЕ |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ПИБ |  |
| НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА |  |
| АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail) |  |
| ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ПОНУДА

(назив понуђача)

(улица и број)

(седиште)

П О Н У Д А

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

Реконструкција раскрснице на Старој Љубовији

(саобраћајни прикључак улице Војводе Мишића на државни пут Мали Зворник – Љубовија у Љубовији)

Број јавне набавке 31/2017

Број понуде: ___________________  	Датум понуде:_____. _____.2017.

(заводни број понуђача)

- ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:

| ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (без ПДВ-а) | динара |
| --- | --- |
| ПДВ | динара |
| УКУПНО СА ПДВ-ом (исказати са свим обрачунатим пратећим трошковима) | динара |

- РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА:

Рок за извођење радова из предметне јавне набавке износи  ___________ календарских дана од дана увођења у посао (максимално 45 дана од дана увођења у посао).

- УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

Рок плаћања је ______ дана (максимум 45 дана) од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаним од стране стручног надзора. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

- ГАРАНТНИ РОК:

Гарантни рок за изведене радове из предметне јавне набавке износи ___________ месеци (мин. 24 месеца) од дана техничког пријема завршених и изведених радова.

- ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: _______ (минимум 60) дана од дана отварања понуде.

- ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА:

| /навести део предмета набавке/ _____ % | ____________________ динара без ПДВ |
| --- | --- |

/ табелу треба попунити само у случају подизвођача/

НАПОМЕНА ПОНУЂАЧА:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Датум:								  Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2017. године			     М.П.	  _______________________

VIII СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Понуђач ___________________________________________________________________

са седиштем у _______________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доставља:

РЕФЕРЕНТ ЛИСТУ - СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

| Р.Б. | НАРУЧИЛАЦ | ПРЕДМЕТ УГОВОРА | БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА | ВРЕДНОСТ УГОВОРА БЕЗ ПДВ-а (у динарима) | ВРЕДНОСТ УГОВОРА СА ПДВ-ом (у динарима) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |

Напомена: Референтну листу ископирати у довољном броју примерака. Наручилац задржава право да провери истинитост увидом у документацију понуђача и      код наведених наручилаца.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2017. године                                                 M.П.         _______________________

IX  -  ПОТВРДА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

(назив наручиоца)

(улица и број)

(седиште)

ПОТВРДА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Овим потврђујемо да су током претходних 5 (пет) година са фирмом: _________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

закључени и реализовани следећи уговори о узвођењу радова на изградњи или реконструкцији објеката нискоградње (путеви, путни објекти, саобраћајнице, саобраћајни прикључци, улице и др.):

| Предмет уговора | Број уговора | Датум закључења | Вредност уговора без ПДВ-а (у динарима) | Вредност уговора са ПДВ-ом (у динарима) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може користити.

- потврду ископирати у довољном броју примерака оверених од стране наручилаца радова и доставити фотокопиране;

- вредности из оверених потврда унети у спецификацију референтне листе и доставити уз понуду;

- потврда може бити издата и на меморандуму наручиоца, али мора садржати све елементе обрасца потврде о закљученим уговорима.

Датум:								  Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2017. године			     М.П.	  _______________________

X ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О  КАДРОВСКОМ  КАПАЦИТЕТУ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да понуђач ________________________________________________________________________________,

располаже следећом кадровском структуром:

Кључно техничко особље

1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 412 или 415 или 418 или 812, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за путарски део

1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 413 или 414, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за хидро део

1 инжењер геодетске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 471 или 871

1 дипломирани инжењер саобраћајне струке са важећом лиценцом ИКС бр. 470

Остали радници

2 лица грађевинске струке (ССС или ВШС)

8 радника за грађевинске и асфалтерске послове (ПКВ, КВ)

8 радника – руковалаца грађевинских машина

8 возача теретних возила

6 радника – остало особље (админ. радници, механичари, бравари и сл.)

Захтевани кадровски капацитет чине следећа лица:

1.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

2.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

3.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

4.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

5.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

6.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

7.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

8.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

9.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

10 .___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

11.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

12.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

13.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

14.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

15.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

16.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

17.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

18.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

19.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

20 .___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

21.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

22.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

23.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

24.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

25.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

26.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

27.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

28.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

29.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

30 .___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

31.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

32.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

33.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

34.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

35.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

36.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

37.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

38.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

39.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

40 .___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

Овом изјавом јемчимо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу за аутентичност и истинитост достављених података у вези кадровске опремљености понуђача.

Датум:								               Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2017. године                                                 M.П.         _______________________

XI  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ИЗЈАВА О  КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

У отвореном поступку јавне набавке радова – Реконструкција раскрснице на Старој Љубовији, редни број ЈН 31/2017

____________________________________________________________________

(назив понуђача)

Под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским капацитетом за кључно техничко особље, које ће бити ангажовано по овој јавној набавци и то:

Кључно техничко особље

1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 412 или 415 или 418 или 812, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за путарски део

1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 413 или 414, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за хидро део

1 инжењер геодетске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 471 или 871

1 дипломирани инжењер саобраћајне струке са важећом лиценцом ИКС бр. 470

| Р.б. | Име и презиме | Лиценца бр. | Улога у пројекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

Напомена: Као доказ за кључно техничко особље доставити:

- Фотокопију личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. Потврда мора бити важећа на дан отварања понуда.

Датум:						         		         Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2017. године			       М.П.	            _______________________

XII ОБРАЗАЦ   ИЗЈАВЕ  О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

И  З  Ј  А  В  А
 О
 ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да понуђач _________________________________________________________________________________

располаже  следећим техничким капацитетом, као и да је доле наведена опрема и механизација У ИСПРАВНОМ СТАЊУ И ФУНКЦИЈИ и то:

- асфалтна база								ком. 1,

- финишер за асфалт (средњи 2,5 до 6 м ширине)   			ком. 1,

- финишер за асфалт (мали 1 до 2,5 м ширине)   				ком. 1,

- грејдер  									ком. 1,

- утоваривач средње снаге  							ком. 1,

- багер точкаш (око 15 т)  							ком. 1,

- комбинирка – СКИП, ЈЦБ, ЦАТ и сл.  					ком. 1,

- компресор 5 м3/мин. са пнеумат. чекићем  				ком. 1,

- аутоцистерна за воду  							ком. 1,

- глодалица за асфалт мин. ширине 1 м  					ком. 1,

- вибро ваљак за асфалт тежине 1-2 т  					ком. 2,

- вибро ваљак до 6 т  							ком. 1,

- вибро ваљак преко 8 т  							ком. 1,

- комбиновани ваљак гума-пегла (за асфалт)  				ком. 1,

- возило са прскалицама за бит. емулзију  					ком. 1,

- возило са четком за чишћење коловоза  					ком. 1,

- вибро плоча мин. 200 кг 							ком. 1,

- тестера за сечење асфалта и бетона  					ком. 1,

- кипер камиони носивости 10-20 т („соло“ кипери)  			ком. 4,

- кипер камиони носивости 25 т (ТРУК+ полуприколица)  		ком. 4,

- камион носивости до 2 т „путарац“  					ком. 2,

- сигнална приколица за „путарац“  					ком. 1,

- аутомиксер за превоз бетона 6-9 м3 					ком. 1,

- нисконосећа приколица носив. 25 т за превоз машина			ком. 1.

НАПОМЕНА: Техничка опремљеност понуђача доказује се на следећи начин:

- за средства набављена до 31.12.2016. године: пописна листа са фотокопијом аналитичке картице основних средстава уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2016. године;

- за средства набављена од 01.01.2017. године рачун и отпремницу;

- за моторна возила доставити фотокопије саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе осигурања важеће на дан отварања понуда;

- техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 01.01.2017. године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.

Овом изјавом јемчимо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу за аутентичност и истинитост достављених података у вези техничке опремљености правног лица, тачних назива, техничких карактеристика и исправности опреме.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2017. године                                   М.П.            _______________________

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по позиву Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Понуђач је дужан да достави писмено овлашћење којим овлашћује стручно лице које ће од стране понуђача бити именовано за одговорног извођача радова, да испред понуђача може да присуствује обиласку лакација.

Наручилац се обавезује да обезбеди све грађевинске пројекте на увид и присуство стручног лица, које ће моћи да одговори на сва питања потенцијалних понуђача и да их у потпуности упозна са предметном јавном набавком.

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.

Потпис стручног  лица                                                               Потпис овлашћеног  лица

Наручиоца                                                                                        Понуђача

М.П.  _____________________                                        М.П.   _________________________

XIV  МОДЕЛ УГОВОРА

## У Г О В О Р

## о  извођењу радова на реконструкцији раскрснице на Старој Љубовији

Закључен у Љубовији, дана  ________. 2017. године, између:

1. Општинска управа општине Љубовија, улица Војводе Мишића бр. 45, 15320 Љубовија, ПИБ 101302050, Матични број: 07170513, коју заступа начелник Општинске управе Мирослав Ненадовић (у даљем тексту Наручилац) и

2._____________________________________________, адреса: ______________-___________________________________________, ПИБ:  _________________,  матични број:   ______________,   број рачуна:   _____________________________,

Члан групе _____________________, адреса _____________________, ПИБ _____________, матични број ___________________

Члан групе _____________________, адреса _____________________, ПИБ _____________, матични број ___________________

кога заступа:  _____________________________ (у даљем тексту Извођач)

Усвојена понуда: број ______________ (заводни број понуђача), од ________. 2017. год.

Уводне одредбе

Члан 1.

Општинска управа општине Љубовија је спровела је отворени поступак јавне набавке радова – Реконструкција раскрснице на Старој Љубовији, редни број ЈН _____/2017. Одлуком о додели уговора број: 404-___/2017-04 од ______ 2017. године одлучено је да се уговор додели понуђачу _________________________________________________, па у складу с тим уговорне стране приступају закључењу овог Уговора.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова на реконструкцији раскрснице на Старој Љубовији, који обухватају: радове привремене саобраћајне сигнализације, радове на изградњи раскрснице и радове саобраћајне сигнализације и опреме, у складу са усвојеном Понудом бр. __________ од _______ 2017. године и Техничком спецификацијом потребних радова – предмером, који су саставни део овог Уговора.

# Члан 3.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца својом радном снагом, материјалом и механизацијом савесно и стручно изведе радове из члан 2. овог угoвора, а Наручилац преузима обавезу да их плати у свему према усвојеној понуди датој у отвореном поступку јавне набавке.

Цена и начин плаћања

Члан 4.

Вредност радова из члана 2. овог уговора утврђује се на износ од ______________________________________________________ динара без ПДВ-а (словима:___________________________________________________________________________) односно _______________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- у року од _____ дана по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ______од _________2017. године, и потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Извођач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је уговор заведен код Наручиоца (заводни број).

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

## Средства финансијског обезбеђења

## Члан 6.

Извођач се обавезује да на дан закључења Уговора или најкасније 3 (три) дана од потписавања истог, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист Наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 20 дана дужим од рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, средство обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење посла.

Наручилац је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у случају да Испоручилац не испуни своје уговорне обавезе у погледу квалитета изведених радова, начина, услова и рока извођења предвиђених овим уговором и осталих уговорних обавеза.

Извођач се обавезује да на дан примопредаје изведених радова по Уговору преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист Наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока.

Осигурање радова

Члан 7.

Извођач радова је дужан да у року од 8 дана од дана закључења овог уговора осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Рок извођења радова

## Члан 8.

Извођач радова се обавезује да укупно уговорене радове из члана 2. овог уговора, изведе у року од ________  календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао.

Увођење у посао врши се у присуству овлашћених представника наручиоца, Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо-техничку документацију;

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

- да је Извођач Наручиоцу доставио бланко сопствену меницу за добро извршење посла.

- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат на коме се радови изводе и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Члан 9.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

- у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају прекида рада изазавног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 7 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.

## Члан 10.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Наручиоца

## Члан 11.

Наручилац  се обавезује:

- да Извођачу преда инвестиционо-техничку документацију,

- да реши имовинско правне односе са власницима парцела,

- уведе Извођача у посао и омогући му приступ објекту, електричним и водоводним инсталацијама,

- врши стални стручни надзор преко именованог Надзорног органа,

- да учествује у примопредаји радова и коначном обрачуну,

- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 4. и 5. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Обавезе Извођача

## Члан 12.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу саважећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач се обавезује:

- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;

- да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац  ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору и Наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститора.

Извођење радова

Члан 13.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан 14.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача ____________________________________________________, са седиштем ________________________________, ПИБ ________________________, матични број ___________________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, те и радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  	Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама. Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове. Примоп

Члан 17.

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива уколико Наручилац обезбеди средства за њихово уговарање и извођење.

Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се уговор закључи са првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, или су такви радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења овог уговора, неопходни за даље фазе извршења радова.

Примопредаја радова

Члан 18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји на дан примопредаје радова.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Гарантни рок

Члан 19.

Гарантни рок за све изведене радове износи _______________дана рачунајући од дана техничког прегледа и пријема радова.

Ако се у гарантном року појаве недостаци на изведеним радовима, Извођач је дужан да недостатке отклони без права на посебну накнаду у року који одреди Наручилац.

Ако Извођач не поступи на начин предвиђен у претходном ставу, Наручилац је овлашћен да недостатке отклони преко другог Извођача на терет Извођача по овом уговору.

Коначан обрачун

Члан 20.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Раскид Уговора

Члан 21.

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач не достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла и полисе осигурања у року и на начин предвиђен уговором;

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Измене уговора

Члан 22.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара.  Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона). Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 23

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну сагласност свих потписника уговора, а складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Остале одредбе

Члан 24.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона  о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 25.

У случају спора уговара се месна надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 26.

Уговор је сачињен сагласно вољи уговорних страна што исте потврђују својим потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 27.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА:                                                     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА:

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Мирослав Ненадовић	                                   		  ________________________

Напомена:

- модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, потпише и овери печатом на масту за то предвиђеном – на линији испод „за извођача радова“, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора !

XV ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмер  радова привремене саобраћајне сигнализације и опреме                                                                                          Pаскрсница на укрсном месту ул. Војводе Мишића и државног пута 1Б – 28

бр.		        Врста                                                      Ј.М.  Кол.   	Јед. цена	   Укупно

поз.	                    радова	                                       	                  	без пдв-а          без пдв-а

1.1.	Набавка и превоз до места постављања носача саобраћајног знака од челичне цеви Ø 	60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком цинковања са дебљином 	цинка 60µ

а	Једностубни цевни носач дебљине 1200 mm	ком 2		 ________   	________

б	Једностубни цевни носач дебљине 1800 mm	ком 3		________   	________

в	Једностубни цевни носач дебљине 2000 mm	ком 4		________  	________

г	Једностубни цевни носач дебљине 2200 mm	ком 1		________  	________

д	Једностубни цевни носач дебљине 2500 mm	ком 1		________  	________

ђ	Једностубни цевни носач дебљине 2800 mm	ком 2		________  	________

е	Једностубни цевни носач дебљине 3300 mm	ком 2		________  	________

ж	Једностубни цевни носач дебљине 3600 mm	ком 2		________ 	 ________

1.2.	Постављање стуба саобраћајног знака у преносну

стопу од рециклирајућег материјала		ком 17		________  	________

1.3.	Набавка и превоз до места постављања саобраћајних знакова класе 2 рефлектујућих особина са свим елементима за причвршћивање за носач (појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др. ) и уклањање по завршетку радова

а	троугаони - а=900 mm					ком 8 	________  	________

б	осмоугаони - Ø=600 mm					ком 1 	________  	________

в	округли - Ø=600 mm						ком 8 	________	________

г	квадратни - а=600 mm					ком 2 	________   	________

д	правоугаони - аxb=900x250 mm				ком 3 	________  	________

ђ	хоризонтална запрека – „једнострука“ - (1500x250) mm	ком 2 	________  	________

е	чеона запрека – „лева“ - (1500x250) mm			ком 1	________   	________

ж	чеона запрека – „десна“ - (1500x250) mm			ком 1 	________  	________

з	вертикална запрека – „лева“ - (1000x300) mm		ком 8 	________  	________

и	вертикална запрека – „десна“ - (1000x300) mm		ком 3 	________  	________

1.4.	Остали елементи саобраћајне опреме

Довоз саобраћајне сигнализације и опреме до одредишта, њено постављање пре 	почетка радова и уклањање са постојећих локација по завршетку радова.

а	преносна стопа од рециклирајућег материјала		ком 28	________  	________

б	трепћуће светло ТС-1					ком 5  	________ 	________

Свега без ПДВ-а		_______________

Напомена:	Приликом извођења радова извођач је обавезан да за све уграђене материјале и саобраћајну сигнализацију, благовремено достави инвеститору одговарајућу атестну документацију.

ПРЕДМЕР РАДОВА

за израду раскрснице на укрсном месту ул. Војводе Мишића и државног пута IБ-28

бр.		      Врста                                                     	  Ј.М.  Кол.   	Јед. цена    	Укупно

поз.	                  радова	                                       	                        без пдв-а    	без пдв-а

1.Претходни радови

1.1.	Геодетско обележавање и обнављање трасе.		m² 637.80 	_________ 	_________

1.2.	Рашчишћавање терена са уклањањем траве и

одвозом на депонију - паушално.			m² 200.00	_________ 	_________

1.3.	Рушење, чишћење, транспорт (СТД 7кm) и лагеровање

ивичњака за допуну или ново постављање

на другом градилишту.				m' 113.00	_________	_________

1.4.	Рушење постојећег асфалтног застора на

коловозу d=12cm, машински са утоваром и

превозом на депонију.					m² 477.60	_________	 _________

1.5.	Издизање или спуштање постојећих шахт поклопаца

на потребну висину.					ком  2		_________	 _________

1.6.	Исецање ивица асфалтног коловоза и тротоара

машином за сечење асфалта.				m' 80.00	_________	 _________

1.7.	Ручни ископ земље за одређивање тачног положаја

подз. инсталације са одбацивањем на страну-паушално  m³ 5.00	_________	 _________

1.8.	Измештање бетонских стубова нисконапонске  мреже

на нову локацију коју одреди надлежна служба.	ком. 2		_________	 _________

1.9.	Измештање стубова јавне расвете на нову локацију коју

одреди надлежна служба.				ком. 2		_________  	_________

Свега 1: ______________

2.Доњи строј

2.1.	Ископ постојеће коловозне конструкције и земље;

машински 80% и ручно 20%, са утоваром  и одвозом

на депонију.						m³ 335.33	_________	_________

2.2.	Уређење постељице (Мс=30-40МPа) или

(100% по стандардном Прокторовом опиту).		m² 322.98	_________	_________

2.3.	Замена постељице ломљеним каменом 60-100mm, д=30cm,

Мс=30МPа.Цена обухвата све ископе, испитивања,

транспорте и уградњу - паушално.			m³ 20.00	_________	_________

2.4.	Машинско разастирање ископаног материјала и земље на

депонији без ваљања, увећано за кр=1,275.		m³ 427.55	_________	_________  										Свега 2: ______________

3. Потпорни зид

3.1.	Ископ (машински и ручни ) земље за потпорни зид

са утоваром и одвозом на депонију.

m³ 242.00	_________	_________

3.2. 	Израда бетонске подлоге дебљине 5 cm од MB15.

m³ 3.26	_________	_________

3.3.	Израда слоја чистоће од шљунка испод потпорног зида

и збијање до збијености од 20MPa.(40,72*0,10*1,60)

m³ 6.50	_________  	_________

3.4.	Набавка, израда и монтажа двостране оплате са превозом грађе

m² 82.00 	_________ 	_________

3.5.	Набавка, превоз и уградња арматуре у потпорни зид B500B.

kg   2,500.00	_________	_________

3.6.	Производња, превоз и машинско уграђивање

бетона МБ30 у

а	темељну стопу зида					m³ 35.85	________	_________

б	зид.							m³ 14.95	________	_________

3.7.	Уградња барбаканa Ø50mm на свака 2,0m, са набавком,

транспортом и уградњом.				m' 6.50		________	_________

3.8.	Затрпавање залеђа зида материјалом из ископа.	m³ 100.00	________	_________

Свега 3: ______________

4.Горњи строј

4.1.	Уграђивање тампона од дробљеног каменог аграгата

0-63mm; д=30cm са набавком и превозом, Мс=70МPа.

m³ 79.91	________	_________

4.2.	Уграђивање тампона од дробљеног каменог аграгата

0-31,5 mm; д= 15 cm са набавком и превозом Мc= 90 МPа.

m³  36.42	________	_________

4.3. 	Ручна уградња тампона од дорбљеног каменог агрегата 0-63 mm;

д= 20 cm са набавком и превозом Мc= 40 МPа на тротоару.

m³ 30.93	________	_________

4.4. 	Ручна уградња тампона од дробљеног каменог агрегата

0-31,5mm; д=10cm, са набавком и превозом, Мс=60МPа

на тротоару.						m³ 14.78	________	_________

4.5.	Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских ивичњака

на бетонској подлози МБ20

а	 - ивичњак  8/20  					m'  67.50	________	_________

б	 - ивичњак 18/24 					m' 234.00	________	_________

в	 - оборени ивичњак 18/24 				m' 2.00	 	________	_________

г	 - прелазни елемент.					m' 3.20	 	________	_________

Свега 4: ______________

5. Асфалтни радови

5.1.	Справљање, транспорт и машинско уграђивање

асфалтних слојева:

а	Битуминизирајући носећи слој од кречњачког

агрегата БНС 22, д=9,0cm				m²  235.30	________	_________

б	Асфалт-бетон од кречњачког агрегата АБ11, д=4,0cm.

m²  235.30	________	_________

5.2.	Справљање, транспорт и ручно уграђивање асфалта

на тротоару.

Асфалт бетон од кречњачког агрегата АБ11, д=5,0cm

m²  147.66	________	_________

5.3.	Справљање, транспорт и ручна уградња асфалта у риголама

d=13,0cm; b=0,50m.					m'  72.50	________	_________

Свега 5: ______________

6. Озелењавање

6.1.	Израда травњака сетвом семена травне смеше.На

пројектом означеним површинама, преко грубо

испланираног терена извршити разастирање хумусног

тресетног ђубрива или прегорелог стајњака у количини

од 8kg/m².Измешати са земљишним супстратом, ручно или

рото-фрезом.Грубо испланирати са тачношћу ± 5cm па

потом фино испланирати са тачношћу ±1cm.

Смеша травног семена по упутству пројектанта.

m²  192.00	________	_________

6.2.	Израда острва од земље III и IV категорије, са ископом,

утоваром и превозом земље, разастирањем и планирањем

земље малим ваљком и ручном поправком.	m³  50.00	________	_________

Свега 6: ______________

| Рекапитулација: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Претходни радови |  |
| 2. Доњи строј |  |
| 3. Потпорни зид |  |
| 4. Горњи строј |  |
| 5. Асфалтни радови |  |
| 6. Озелењавање |  |
| укупно без ПДВ-а: |  |

Предмер радова саобраћајне сигнализације и опреме

Pаскрсница на укрсном месту ул. Вojводе Мишића и државног пута 1Б - 28

Бр. 			Врста радова			     Јед.  Кол.   Јед. цена    	  Укупно     	поз.							    мере	без пдв-а  	без пдв-а

1. Саобраћајни знакови

1.1Набавка и превоз до места постављања носача саобраћајног знака од челичне цеви Ø 60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком топлог цинковања, дебљине цинка 60µ

а	Једностубни цевни носач висине 2400 mm	ком 2	________	_________

б	Једностубни цевни носач висине 2500 mm	ком 3	________	_________

в	Једностубни цевни носач висине 2600 mm	ком 1	________	_________

г	Једностубни цевни носач висине 3300 mm	ком 4	________	_________

д	Једностубни цевни носач висине 3600 mm	ком 1	________	_________

ђ	Једностубни цевни носач висине 3700 mm	ком 2	________	_________

е	Једностубни цевни носач висине 4500 mm	ком 1	________	_________

1.2 Постављање стуба стандардног саобраћајног знака у претходно израђену стопу од бетона МБ20							ком 15	________	_________

1.3 Набавка и превоз до места постављања саобраћајних знакова класе 2 рефлектујућих особина са свим елементима за причвршћивање за стуб са антиграфит фолијом (појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др.)

а	округли - Ø=600 mm					ком  8	________	_________

б	правоугаони - аxб=600x300 mm			ком  2	________	_________

в	правоугаони - аxб=1000x300 mm			ком  2	________	_________

1.4 Набавка и превоз до места постављања саобраћајних знакова класе 3 рефлектујућих особина са свим елементима за причвршћивање за стуб са антиграфит фолијом (појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др.)

а	округли - Ø=600 mm					ком 1	________	_________

б	осмоугаони - Ø=600 mm				ком  2	________	_________

в	квадратни - а=600 mm				ком  2	________	_________

г	квадратни - а=900 mm, на жутозеленој подлози	ком  2	________	_________

1.5	Монтажа саобраћајног знака на стуб

-	стандардни саобраћајни знак			ком 22 ________	_________

1.6	Демонтажа и уклањање постојећих стубова

носача саобраћајног знака				ком 7	________	_________										Свега 1: ______________

2. Ознаке на коловозу

Обележавање коловоза бојом ретрорефлектујућих особина са предходним чишћењем и одмашћивањем коловоза, размеравање бојених површина и фарбање коловоза. Цена обухвата и набавку и допрему боје и перле до места обележавања.

a	подужне ознаке беле боје, ширине 0,15 m		m´ 65.20 ________	_________

б	попречне ознаке, беле боје				m² 12.00 ________	_________

в	остале ознаке, беле боје				m² 10.00 ________	_________  										Свега 2: ______________

3. Техничка средства за успоравање саобраћаја

Набавка, уградња и превоз до места постављања

-вибрационе траке						m´ 109	  ________	_________										Свега 3: ______________

Напомена: Приликом извођења радова извођач је обавезан да за све уграђене материјале и саобраћајну сигнализацију, благовремено достави инвеститору одговарајућу атестну документацију

| РЕКАПИТУКАЦИЈА: |
| --- |
| 1. Саобраћајни знакови |  |
| 2. Ознаке на коловозу |  |
| 3. Техничка средства за успоравање саобраћаја |  |  |
| Укупно без ПДВ-а: |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I.Привремена саобраћајна сигнализација		___________________дин.

II.Радови 						___________________дин.

III.Саобраћајна сигнализација			___________________дин.

______________________________________

УКУПНО:              ___________________ДИН.

ПДВ:             ___________________ ДИН.

УКУПНО СА ПДВ-ом:                                  ___________________ ДИН.

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:

- У колону Јед. цена понуђач уписује цену радова без ПДВ-а, исказану у динарима по наведеној јединици мере.

- У колону Укупно понуђач уписује вредност радова без ПДВ-а, добијену множењем једничних цена са количинама наведеним у предмеру.

- Сабирањем по колони Укупно понуђач долази до укупне вредности наведених врста радова.

- Након обрачуна ПДВ-а, у рекапитулацији уписује се укупна вредност радова са обрачунатим ПДВ-ом.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2017. године                                                      M.П.	        _______________________

XVI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

_____________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. број | Врста трошка | Износ (у динарима) |
| --- | --- | --- |

УКУПНО: ______________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Испунити само у случају појаве горе наведених трошкова.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2017. године                                                 M.П.	 _______________________

XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________

/ назив понуђача/

__________________________

/адреса понуђача /

__________________________

/датум изјаве/

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и на основу члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду за јавну набавку радова – Реконструкција раскрснице на Старој Љубовији, редни број ЈН 31/2017, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

М.П. 		        ________________________

(потпис одговорног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране одговорног лица  сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.     ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач______________________________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке радова – Реконструкција раскрснице на Старој Љубовији, редни број ЈН 31/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		              Понуђач

_______________________                       М.П.                               ____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

________________________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке радова – Реконструкција раскрснице на Старој Љубовији, редни број ЈН 31/2017, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од 8 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити полису осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

(м.п.)                     ПОНУЂАЧ

___________________________

(потпис одговорног лица понуђача)

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени представник групе понуђача.

XX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

________________________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку радова на реконструкцији раскрснице на Старој Љубовији, редни број ЈН 31/2017, на дан закључења Уговора или најкасније 3 дана од закључења истог, доставити бланко сопствену меницу за добро извршење посла, регистровану код пословне банке, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 20 дана дужим од рока за коначно извршење посла.

(м.п.)                      ПОНУЂАЧ

_______________________

(потпис одговорног лица понуђача)

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени представник групе понуђача.

ХХI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

ДУЖНИК: ____________________________________________

Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Општинска управа општине Љубовија, (Поверилац)

Седиште: Љубовија, ул. Војводе Мишића 45

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а за ЈН 31/2017 – Реконструкција раскрснице на Старој Љубовији, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршење посла.

Рок важења ове менице је мора бити 20 (двадесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.

Овлашћујемо Општинску управу општине Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања 		М.П. 		                  Дужник - издавалац

овлашћења 						                             менице

____________________________ 			                        _________________________

потпис овлашћеног лица

ХХII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

________________________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку радова на реконструкцији раскрснице на Старој Љубовији, редни број ЈН 31/2017, на дан примопредаје радова по Уговору, доставити бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, регистровану код пословне банке, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока.

(м.п.)     ПОНУЂАЧ

_______________________________

(потпис одговорног лица понуђача)

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени представник групе понуђача.

XXIII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

ДУЖНИК: ____________________________________________

Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Општинска управа општине Љубовија, (Поверилац)

Седиште: Љубовија, ул. Војводе Мишића 45

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а за ЈН 31/2017 - Реконструкција раскрснице на Старој Љубовији, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

Рок важења ове менице је мора бити 5 (пет) дана дужи од понуђеног гарантног рока.

Овлашћујемо Општинску управу општине Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања 		М.П. 		 	Дужник - издавалац

овлашћења 							            менице

____________________________ 			     	  ____________________________

потпис овлашћеног лица