Република Србија

**ОПШТИНА ЉУБОВИЈА**

**-Општинска управа-**

-Комисија за јавну набавку-

Број: 404-32/2019-04

23.07.2019. године

Војводе Мишића 45

Љ у б о в и ј а

 **ПРЕДМЕТ**: Одговор Комисије за јавну набавку бр. 1 и бр.2

 Комисији за јавну набавку радова - Радови на изградњи дечијег игралишта у Љубовији, редни број ЈН 32/2019, дана 22.07.2019. године, упућен је захтев за појашњење конкурсне документације, односно два питања:

 **Питање бр. 1.**   На страни бр. 7 тачка 9. Подлога за ублажавање удара уочено је да је у опису планирано изливање гумене подлоге у дебљини од 50мм, док на страни 46. Предмер радова за изливање гумене подлоге, IV изливање гумене подлоге, ред.бр. 1 у опису дато изливање подлоге у дебљини од 4цм.

 Питање: За коју дебљину гумене подлоге је потребно дати цену?

 **Одговор на питање бр.1. У** Предмеру радова за изливање гумене подлоге, на страни 46 Конкурсне документације, потребно је дати цену за дебљину гумене од 50мм (5 цм), као што је предвиђено на страни 7.тачка 9. Конкурсне документације, у делу III – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТЕБНИХ ДОБАРА.

 **Питање бр. 2.**   На страни бр.14 од понуђача се тражи да између осталог достави и копију испитног извештаја произвођача опреме за ублажавање одређеном критичном висином пада SRPS EN 1177.

Питање: Обзиром да се испитивање критичне висине пада гумене подлоге обаваља на лицу места, тек накаон њеног изливања, као и да се на основи тада добијених резултата издаје испитни извештај ( извештај о испитивању ), да ли је прихватљиво да се уз понуду додстави Уверење о квалитету ( потврда да је производ погодан за коришћење на дечијим игралиштима ), а да се испитни извештај достави кад је то реално могуће, након изливања гуме и испитивања на лицу места?

 **Одговор на питање бр. 2**. Што се тиче достављања копије испитног извештаја произвођача опреме за ублажавање одређеном критичном висином пада SRPS EN 1177, прихваљтљиво је доставити Уверење о квалитету ( потврда да је производ погодан за коришћење на дечијим игралиштима ), под условом да се испитни извештај достави кад је то реално могуће, након изливања гуме и испитивања на лицу места, односно прилоком прве контроле, а све у складу са Правилником о безбедности дечијег игралишта.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**