ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Војводе Мишића 45, Љубовија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Реконструкција Сокоградске улице

-Отворени поступак –

ЈАВНА НАБАВКА број:  36 /2019

404 - 39/2019-04

ЉУБОВИЈА, јул 2019. године

Република Србија

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

-Општинска управа-

Комисија за јавне набавку

Број: 404- 39 /2019-04

Датум: 17. 07.2019. године

Војводе Мишића 45

Љ у б о в и ј а

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015 и 41/2019), члана 37. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке за директне буџетске кориснике у општини Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 1/2016 и 4/2017), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  404- 39/2019-04 од  16.07.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404- 39/2019-04  од 16.07.2019. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова  – Реконструкција  Сокоградске улице,  ЈН  36 /2019

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Техничка спецификација потребних радова | 3 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| V | Критеријум за доделу уговора | 10 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 11 |
| VII | Образац понуде | 20 |
| VIII | Образац Спецификација референтне листе - списак изведених радова | 25 |
| IX | Образац Потврде о закљученим уговорима | 26 |
| X | Образац изјаве понуђача о кадровском капацитету | 27 |
| XI | Образац изјаве о кључном техничком особљу | 30 |
| XII | Образац Изјаве о техничком капацитету | 31 |
| XIII | Модел уговора | 32 |
| XIV | Образац структуре цене са упутством како да се попуни (предмер и предрачун) | 42 |
| XV | Образац трошкова припреме понуде | 87 |
| XVI | Образац изјаве о независној понуди | 88 |
| XVII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 89 |
| XVIII | Изјава о прибављању полиса осигурања | 90 |
| XIX | Изјава о достављању менице за добро извршење посла | 91 |
| XX | Менично овлашћење - писмо за добро извршење посла | 92 |
| XXI | Изјава о достављању менице за отклањање грешака у гарантном року | 93 |
| XXII | Менично овлашћење - писмо за отклањање грешака у гарантном року | 94 |

Конкурсна документација садржи укупно 94 стране.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општинска управа општине Љубовија

Адреса: Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија

Интернет страница: www.ljubovija.rs

Остали подаци о наручиоцу:

Шифра делатности број: 8411

Матични број: 07170513

ПИБ: 101302050

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 36 /2019, су радови на реконструкцији Сокоградске улице

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт (лице или служба)

Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Кирило Јовић , дипл. саоб. инж., тел. 015/561-411, факс 015/562-870, сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од 7 до 15 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 36/2019 су радови на реконструкцији Сокоградске улице, према техничкој спецификацији и предмеру у даљем тексту конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45233142 - радови на поправљању путева

45233220 – радови на површинском слоју путева

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

3. Процењена вредност јаване набавке:  21.233.333,00 дин без ПДВ-а.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ РАДОВА

Спецификација потребних радова дата је у оквиру Обрасца структуре цена са упутством како да се попуни.

Увид у пројектно техничку документацију вршиће се у просторијама Општинске управе општине Љубовија, радним данима у периоду од 07 – 15 часова.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом 76. Закона, и то:

1) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

а) да je у претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио годишње пословне приходе у вредности минимум 40.000.000,00 динара без ПДВ-а, укупно у све три године;

б) да је у претходних 5 година (период од пет година до објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) изводио радове на изградњи или реконструкцији објеката нискоградње (путеви, путни објекти, саобраћајнице, саобраћајни прикључци, улице и др.), као и да укупна вредност закључених уговора о извођењу наведених радова у посмaтраном периоду износи минимум 40.000.000,00 динара без ПДВ-а;

2) Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом:

а) у оквиру кадровског капацитета потребно је да понуђач располаже са:

- најмање 20 (двадесет) запослених или ангажованих радника за обављање радова описаних у техничкој сцецификацији и предмеру укључујући ту и кључно техничко особље које понуђач мора да има у радном односу на неодређено време или одређено време или ангажовано лице по основу уговора ван радног односа са личном лиценцом и то:

Кључно техничко особље

1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр.410 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за путарски део

1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 413 или 414, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за хидро-технички део

1 дипломирани инжењер саобраћајне струке са важећом лиценцом ИКС бр. 470 или 770 или 870

б) у оквиру техничког капацитета потребно је да понуђач располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) следећом опремом:

Технички капацитети

мини багер или комбинована радна машина ком. 2

камион кипер ком. 5

финишер ком. 1

багер ком. 1

грејдер ком. 1

булдозер ком. 1

ваљак ком. 2

3) Да понуђач обиђе локацију за извођење радова

Обилазак локације није обавезан, али понуђач може извршити обилазак како би детаљно прегледао локацију, извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.

Обилазак локације од стране понуђача може се обавити сваког радног дана до 15.08.2019.године, уз претходну најаву и присуство стручног лица Наручиоца. Контакт особа: Дарко Васић, тел: 015/561-411.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач испуњеност обавезних услова доказује подношењем следећих докумената:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XVIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Испуњеност додатних услова понуђач доказује подношењем следећих докумената:

| ДОДАТНИ УСЛОВИ: | ДОКАЗИ: |
| --- | --- |
| Неопходни финансијски капацитет - остварен годишњи приход од минимум 40.000.000,00 динара за претходне 2016, 2017. и 2018. годину (укупно за све три године) | - Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2019. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину, као претходни Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН који садржи податке за 2015, 2016. и 2017. годину. Напомена: Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године; - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. |
| Неопходни пословни капацитет -да је у претходних 5 година (период од пет година до објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) изводио радове на изградњи или реконструкцији објеката нискоградње (путеви, путни објекти, саобраћајнице, саобраћајни прикључци, улице и др.), као и да укупна вредност закључених уговора о извођењу наведених радова у посмaтраном периоду износи минимум 40.000.000,00 динара са ПДВ-ом | -списак најважнијих изведених радова који су предмет јавне набавке у претходних 5 година (период од 5 година пре објављивања позива за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке) – референт листа и потврде референтних наручилаца (инвеститора) о изведеним радовима (обрасци дати у Конкурсној документацији); -фотокопије закључених уговора (наведених у референт листи) о извођењу радова дефинисаних захтеваним пословним капацитетом и окончане ситуације уз дате уговоре. Није довољно приложити прву и последњу страну окончане ситуације, већ иста мора садржати предмер и предрачун изведених радова по окончаној ситуацији. |
| Довољан кадровски капацитет: - потребно је да понуђач као кључно техничко особље има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано по основу уговора ван радног односа најмање 3 лица са личном лиценцом и то: - 1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр.410 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за путарски део, - 1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 413 или 414, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за хидро део, - 1 дипломирани инжењер саобраћајне струке са важећом лиценцом ИКС бр. 470 или 770 или 870. - потребно је да понуђач, поред кључног техничког особља, има најмање 17 радника за обављање радова описаних у техничкој сцецификацији и предмеру | Изјава понуђача о кључном техничком особљу, да има најмање 3 дипломирана инжењера за посао одговорниог извођача радова у радном односу или ангажованих по основу уговора којим се регулише рад ван радног односа, потписана и оверена под кривичном и материјалном одговорношћу. Образац изјаве је саставни део конкурсне документације; Фотокопија уговора о раду или другог уговора о ангажовању радника ван радног односа; Фотокопије личних лиценци за кључно техничко особље са потврдом Инжењерске коморе Србије да је носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да одлуком Суда части издата лиценца није одузета (за одговорног руководиоца). Потврда мора бити важећа на дан отварања понуда. За остале раднике за обављање радова описаних у техничкој сцецификацији и предмеру Изјава понуђача да има најмање 17 радника у радном односу или ангажованих по основу уговора којим се регулише рад ван радног односа, потписана и оверена под кривичном и материјалном одговорношћу. Образац изјаве је саставни део конкурсне документације; |
| Довољан технички капацитет: у оквиру техничког капацитета потребно је да понуђач располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) следећом опремом: - мини багер или комбинована радна машина ком 2 -камион кипер ком . 5 - финишер ком. 1 - багер ком. 1 - грејдер ком. 1 - булдозер ком . 1 - ваљак ком. 2 | Техничка опремљеност понуђача доказује се на следећи начин: - за средства набављена до 31.12.2018. године: пописна листа уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2018. године; - за средства набављена од 01.01.2019. године рачун и отпремницу; - за моторна возила доставити фотокопије саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе осигурања важеће на дан отварања понуда; - техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 01.01.2019. године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу; - потписана и оверена Изјава понуђача о техничком капацитету, дата у конкурсној документацији. |

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. Закона.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог понуђеног рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок извођења радова, исти рок плаћања и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, телефон и контакт особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Љубовија, Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија, са назнаком: ,,Понуда - НЕ ОТВАРАТИ - јавна набавка радова –на реконструкцији Сокоградске улице,  редни број ЈН 36/2019. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.08.2019. године до 12,00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана, тј. 16.08.2019. године у 12,30 часова у просторијама Општинске управе општине Љубовија.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Понуда мора да садржи Образац понуде, све доказе (прилоге) тражене конкурсном документацијом, као и попуњене, потписане све обрасце из конкурсне документације. Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (за наведене сврхе употребити јемственик).

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће одредити једног члана који ће потписивати све обрасце, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о испуњености услова из чл. 75. ст.1. Закона, Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона и друге...), који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Љубовија, за Комисију за јавну набавку, ул. Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија, са назнаком:

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, „Допуна понуде“, “Опозив понуде” или „Измена и допуна понуде“   за Јавну набавку број 36/2019 – реконструкција Сокоградске улице (НЕ ОТВАРАТИ).

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

У складу са чланом 81. став 5. Закона, споразумом је потребно уредити и регулисати следећа питања, односно навести податке о:

- понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је до 45 дана од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде  и потписаним од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана    примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је у обавези да достави 2 (две) бланко сопствене менице којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то следећим редоследом:

- на дан потписивања уговора или најкасније 3 дана од дана потписивања бланко сопствену меницу за добро извршење посла,

- на дан примопредаје радова бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року.

Менице треба да буду оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на претпоследњој линији. Уз сваку меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (у прилогу – Образац бр. XXI и XXIII у конкурсној документацији), на име гаранције за добро извршење посла и гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

Бланко сопствена меница за добро извршење посла доставља се са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, мора бити безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 20 дана дужим од рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, средство обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

Бланко сопствена меница за отклањање грешака у гарантном року доставља се са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, мора бити безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока.

Уз менице мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, издатог од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Потпис овлашћеног лица на свакој меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.

Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

Осигурање радова

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у року од 8 дана од закључења уговора.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима, у року од 8 дана од закључења уговора.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, или факсом на број 015/562-870, односно на e-mail: nabavke@ljubovija.rs ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  36/2019        “.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Наручилац ће одбити понуду ако неприхватљива, тј. ако не испуњава услове дефинисане чланом 3. тачком 33) Закона о јавним набавкама.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

На основу члана 106. Закона, наручилац ће одбити понуду ако садржи битне недостатке и то ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2)	понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3)	је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

4)	понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног пасуса, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара на следећи начин:

- број рачуна: 840-30678845-06,

- шифра плаћања: 153 или 253,

- позив на број:  36-2019,

- сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца: Општинска управа општине Љубовија; ЈН 36/2019;

- назив уплатиоца;

- корисник: буџет Републике Србије.

Детаљно упутство о уплати таксе се може преузети са web адресе:

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

19. ИЗМЕНЕ УГОВОРА

1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци радова, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5. непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

2) У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке. Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

У складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број: 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018), не постоји обавеза употребе печата од стране привредних друштава и предузетника. Из тог разлога не постоји обавеза оверавања печатом образаца из Конкурсне документације, али исти морају бити потписани од стране лице овлашћеног за заступање.

Понуђач који не користи печат у свом пословању је дужан да достави копију ОП обрасца – оверени потписи  лица овлашћених за заступање, за свако лице које потписује обрасце конкурсне документације (понуђач, подизвођач и члан заједничке понуде).

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ПИБ |  |
| НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА |  |
| АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail) |  |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ И ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ПИБ |  |
| НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА |  |
| АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail) |  |
| ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ |
| --- |
| НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ЗАЈЕД. ПОНУДЕ |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ПИБ |  |
| НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА |  |
| АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail) |  |
| ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ПОНУДА

(назив понуђача)

(улица и број)

(седиште)

П О Н У Д А

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Реконструкција Сокоградске улице

Број јавне набавке 36 /2019

Број понуде: ___________________  	Датум понуде:_____. _____.2019.

(заводни број понуђача)

- ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:

| ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (без ПДВ-а) | динара |
| --- | --- |
| ПДВ | динара |
| УКУПНО СА ПДВ-ом (исказати са свим обрачунатим пратећим трошковима) | динара |

- РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА:

Рок за извођење радова из предметне јавне набавке износи  ___________ календарских дана од дана увођења у посао (максимално 60 дана од дана увођења у посао).

- УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

Рок плаћања је ______ дана (максимум 45 дана) од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаним од стране стручног надзора. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

- ГАРАНТНИ РОК:

Гарантни рок за изведене радове из предметне јавне набавке износи ___________ месеци (мин. 24 месеца) од дана техничког пријема завршених и изведених радова.

- ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: _______ (минимум 60) дана од дана отварања понуде.

- ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА:

| /навести део предмета набавке/ _____ % | ____________________ динара без ПДВ |
| --- | --- |

/ табелу треба попунити само у случају подизвођача/

НАПОМЕНА ПОНУЂАЧА:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Датум:								  Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2019. године			     М.П.	  _______________________

VIII СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Понуђач ___________________________________________________________________

са седиштем у _______________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доставља:

РЕФЕРЕНТ ЛИСТУ - СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

| Р.Б. | НАРУЧИЛАЦ | ПРЕДМЕТ УГОВОРА | БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА | ВРЕДНОСТ УГОВОРА БЕЗ ПДВ-а (у динарима) | ВРЕДНОСТ УГОВОРА СА ПДВ-ом (у динарима) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |

Напомена: Референтну листу ископирати у довољном броју примерака. Наручилац задржава право да провери истинитост увидом у документацију понуђача и      код наведених наручилаца.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2019. године                                                 M.П.         ______________________

IX  -  ПОТВРДА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

(назив наручиоца)

(улица и број)

(седиште)

ПОТВРДА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Овим потврђујемо да су током претходних 5 (пет) година са фирмом: ________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

закључени и реализовани следећи уговори о узвођењу радова на изградњи или реконструкцији објеката нискоградње (путеви, путни објекти, саобраћајнице, саобраћајни прикључци, улице и др.):

| Предмет уговора | Број уговора | Датум закључења | Вредност уговора без ПДВ-а (у динарима) | Вредност уговора са ПДВ-ом (у динарима) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може користити.

- потврду ископирати у довољном броју примерака оверених од стране наручилаца радова и доставити фотокопиране;

- вредности из оверених потврда унети у спецификацију референтне листе и доставити уз понуду;

- потврда може бити издата и на меморандуму наручиоца, али мора садржати све елементе обрасца потврде о закљученим уговорима.

Датум:								  Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2019. године			     М.П.	  _______________________

X ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О  КАДРОВСКОМ  КАПАЦИТЕТУ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да понуђач ________________________________________________________________________________,

располаже следећом кадровском структуром:

Кључно техничко особље

1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр.410 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за путарски део

1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 413 или 414, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за хидро део

1 дипломирани инжењер саобраћајне струке са важећом лиценцом ИКС бр. 470

- 17 радника за обављање радова описаних у техничкој сцецификацији и предмеру

Захтевани кадровски капацитет чине следећа лица:

1.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

2.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

3.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

4.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

5.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

6.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

7.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

8.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

9.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

10 .___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

11.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

12.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

13.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

14.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

15.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

16.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

17.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

18.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

19.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

20 .___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

Овом изјавом јемчимо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу за аутентичност и истинитост достављених података у вези кадровске опремљености понуђача.

Датум:								                 Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2019.године                                                 M.П.         _______________________

XI  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ИЗЈАВА О  КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

У отвореном поступку јавне набавке радова –на реконструкцији Сокоградске улице,  редни број ЈН 36 /2019

____________________________________________________________________

(назив понуђача)

Под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским капацитетом за кључно техничко особље, које ће бити ангажовано по овој јавној набавци и то:

Кључно техничко особље

1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр.410 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за путарски део

1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 413 или 414, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за хидро део

1 дипломирани инжењер саобраћајне струке са важећом лиценцом ИКС бр. 470 или 770 или 870

| Р.б. | Име и презиме | Лиценца бр. | Улога у пројекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Напомена: Као доказ за кључно техничко особље доставити:

- Фотокопију личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. Потврда мора бити важећа на дан отварања понуда.

Датум:						         		         Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2019. године			       М.П.	            ______________________

XII ОБРАЗАЦ   ИЗЈАВЕ  О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

И  З  Ј  А  В  А
 О
 ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да понуђач _________________________________________________________________________________

располаже  следећим техничким капацитетом, као и да је доле наведена опрема и механизација У ИСПРАВНОМ СТАЊУ И ФУНКЦИЈИ и то:

Технички капацитети

мини багер или комбинована радна машина ком. 2

камион кипер ком. 5

финишер ком. 1

багер ком. 1

грејдер ком. 1

булдозер ком. 1

ваљак ком. 2

НАПОМЕНА: Техничка опремљеност понуђача доказује се на следећи начин:

- за средства набављена до 31.12.2018. године: пописна листа уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2018. године;

- за средства набављена од 01.01.2019. године рачун и отпремницу;

- за моторна возила доставити фотокопије саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе осигурања важеће на дан отварања понуда;

- техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 01.01.2019. године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.

Овом изјавом јемчимо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу за аутентичност и истинитост достављених података у вези техничке опремљености правног лица, тачних назива, техничких карактеристика и исправности опреме.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2019. године                                   М.П.            _______________________

XIII  МОДЕЛ УГОВОРА

## У Г О В О Р

## о  извођењу радова на реконструкцији Сокоградске улице

Закључен у Љубовији, дана  ________. 2019. године, између:

1. Општинска управа општине Љубовија, улица Војводе Мишића бр. 45, 15320 Љубовија, ПИБ 101302050, Матични број: 07170513, коју заступа начелник Општинске управе Мирослав Ненадовић (у даљем тексту Наручилац) и

2._____________________________________________, адреса: ______________-___________________________________________, ПИБ:  _________________,  матични број:   ______________,   број рачуна:   _____________________________,

Члан групе _____________________, адреса _____________________, ПИБ _____________, матични број ___________________

Члан групе _____________________, адреса _____________________, ПИБ _____________, матични број ___________________

кога заступа:  _____________________________ (у даљем тексту Извођач)

Усвојена понуда: број ______________ (заводни број понуђача), од ________. 2019. год.

Уводне одредбе

Члан 1.

Општинска управа општине Љубовија је спровела је отворени поступак јавне набавке радова – на реконструкцији Сокоградске улице, редни број ЈН 36/2019. Одлуком о додели уговора број: 404-39/2019-04 од ______ 2019. године одлучено је да се уговор додели понуђачу _________________________________________________, па у складу с тим уговорне стране приступају закључењу овог Уговора.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова на реконструкцији Скоградске улице, који обухватају: радове на реконстукцији саобраћајнице, реконструкцији водоводне мреже,радове на изградњи атмосферске канализације, радове на изградњи фекалне канализације и радове на постављању саобраћајне сигнализације, са усвојеном Понудом бр. __________ од _______ 2019. године и Техничком спецификацијом потребних радова – предмером, који су саставни део овог Уговора.

# Члан 3.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца својом радном снагом, материјалом и механизацијом савесно и стручно изведе радове из члана 2. овог угoвора, а Наручилац преузима обавезу да их плати у свему према усвојеној понуди датој у отвореном поступку јавне набавке.

Цена и начин плаћања

Члан 4.

Вредност радова из члана 2. овог уговора утврђује се на износ од ______________________________________________________ динара без ПДВ-а (словима:___________________________________________________________________________) односно _______________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- у року од _____ дана по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ______од _________2019. године, и потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Извођач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је уговор заведен код Наручиоца (заводни број).

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

## Средства финансијског обезбеђења

## Члан 6.

Извођач се обавезује да на дан закључења Уговора или најкасније 3 (три) дана од потписавања истог, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист Наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 20 дана дужим од рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, средство обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење посла.

Наручилац је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у случају да Испоручилац не испуни своје уговорне обавезе у погледу квалитета изведених радова, начина, услова и рока извођења предвиђених овим уговором и осталих уговорних обавеза.

Извођач се обавезује да на дан примопредаје изведених радова по Уговору преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист Наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока.

Осигурање радова

Члан 7.

Извођач радова је дужан да у року од 8 дана од дана закључења овог уговора осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да, у року из става 1 овог члана, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Рок извођења радова

## Члан 8.

Извођач радова се обавезује да укупно уговорене радове из члана 2. овог уговора, изведе у року од ________  календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао.

Увођење у посао врши се у присуству овлашћених представника наручиоца, Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо-техничку документацију;

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

- да је Извођач Наручиоцу доставио бланко сопствену меницу за добро извршење посла.

- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат на коме се радови изводе и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Члан 9.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

- у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају прекида рада изазавног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 7 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.

## Члан 10.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Наручиоца

## Члан 11.

Наручилац  се обавезује:

- да Извођачу преда инвестиционо-техничку документацију,

- да реши имовинско правне односе са власницима парцела,

- уведе Извођача у посао и омогући му приступ објекту, електричним и водоводним инсталацијама,

- врши стални стручни надзор преко именованог Надзорног органа,

- да учествује у примопредаји радова и коначном обрачуну,

- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 4. и 5. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Обавезе Извођача

## Члан 12.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу саважећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач се обавезује:

- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;

- да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова и динамички план извођења радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац  ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору и Наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститора.

Извођење радова

Члан 13.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан 14.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача ____________________________________________________, са седиштем ________________________________, ПИБ ________________________, матични број ___________________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, те и радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  	Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама. Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове. Примоп

Члан 17.

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива уколико Наручилац обезбеди средства за њихово уговарање и извођење.

Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се уговор закључи са првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, или су такви радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења овог уговора, неопходни за даље фазе извршења радова.

Примопредаја радова

Члан 18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји на дан примопредаје радова.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Гарантни рок

Члан 19.

Гарантни рок за све изведене радове износи ____ месеци рачунајући од дана техничког прегледа и пријема радова.

Ако се у гарантном року појаве недостаци на изведеним радовима, Извођач је дужан да недостатке отклони без права на посебну накнаду у року који одреди Наручилац.

Ако Извођач не поступи на начин предвиђен у претходном ставу, Наручилац је овлашћен да недостатке отклони преко другог Извођача на терет Извођача по овом уговору.

Коначан обрачун

Члан 20.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Раскид Уговора

Члан 21.

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач не достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла и полисе осигурања у року и на начин предвиђен уговором;

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Измене уговора

Члан 22.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара.  Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона). Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 23

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну сагласност свих потписника уговора, а складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Остале одредбе

Члан 24.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона  о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 25.

У случају спора уговара се месна надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 26.

Уговор је сачињен сагласно вољи уговорних страна што исте потврђују својим потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 27.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА:                                                     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА:

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Мирослав Ненадовић	                                   		  ________________________

Напомена:

- модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, потпише и овери печатом на масту за то предвиђеном – на линији испод „за извођача радова“, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора !

XIV ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  |  | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА реконструкција Сокоградске улице |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАЗА 1 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА АТМОСФЕРСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ Поз бр Опис позиције Јед мере Количина Цена без рада Једнична цена Укупно I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ Пре почетка радова на ископу потребно је обележити трасу цевовода са свим потребним пројектованим елементима из пројекта за извођење X, Y и З координатама, податке о геодетским тачкама на тој локацији узети из општинског катастра. Постављање чврстих тачака дрвеним кочићима или металним болцнама на осовини ревизионих отвора, а највише на дужини до 30м' уколико су ревизиони отвори на већем растојању од 30м' те постављањем осигуравајућих чврстих тачака на 3м лево или десно од осовине Р.О или чврсте тачке, побијање дрвених кочића на сваких 2м ради праволинијског ископа, израда профила од дрвене грађе и праћење дубина ископа преко њих, снимање цеви преко профила као и контрола постављења цеви нивелиром на 3 места (почетак, средина и крај цеви). Обрачун је по м' пројектоване или изведене трасе цевовода. - кишни колектор м 179,00 - прикључци м 113,15 - сливничка веза м 34,05 УКУПНО ПРЕДХОДНИ РАДОВИ II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 1. МАШИНСКИ И РУЧНИ ИСКОП Машински и ручни ископ рова у земљишту III категорије за полагање цеви, у свему према пројектованој ситуацији и подужном профилу. Пројектована ширина рова је 0.8м, зависно од профила цевовода и дубине укопавања. Ископани материјал се одлаже на 1.0 м од ивице рова или се утовара у камион. Приликом ископа одмах извршити и целокупно разупирање рова тако да се обезбеди потпуна сигурност рада у рову и безбедност трупа саобраћајнице. У јединичну цену позиције су урачунати ископ и утовар. Од укупне количине за ископ 90 % ће се вршити машински, а 10 % ручно. У зони укрштања са постојећим инсталацијама предвиђен је ручни ископ. Обрачун по м3 ископане земље. ископ од 0 -2.00 м машински ископ 90 % м3 230,94 ручни ископ 10 % м3 25,66 2. РУЧНИ ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА РЕВИЗИОНЕ СИЛАЗЕ Проширење рова за по 20 цм шире са сваке стране у односу на ревизиони силаз (укупна ширина ископа 1.30 + 2 x 0.20 = 1.70 x 1.70) и продубљење ископа за бетонску подлогу дебљине 20 цм. Обрачун је по м3 ископаног материјала. ископ од 0 -2.00 м м3 29,48 3. РУЧНИ ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА ПРИКЉУЧКЕ Ручни ископ земље за прикључке олучница. Позиција обухвата ручни ископ рова ширине 60цм, просечна дубина ископа од коте дна постељице коловоза је 1.0м. Обрачун је по м3 ископаног материјала. м3 67,89 4. РУЧНИ ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ Ручни ископ земље за сливничке везе. Позиција обухвата ручни ископ рова ширине 60цм, просечна дубина ископа од коте дна постељице коловоза је 1.0м. Обрачун је по м3 ископаног материјала. м3 20,43 5. РУЧНИ ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА СЛИВНИКЕ Ручни ископ земље за АБ сливнике. Позиција обухвата ручни ископ радне јаме димензије 100цм x 100цм, просечна дубина ископа од коте дна постељице коловоза је 1.10м. Обрачун је по м3 ископаног материјала. м3 6,60 6. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА После извршеног ископа, а пре насипања песка за тампон извршити фино планирање дна рова према датим котама и падовима +- 5цм. Пре финог планирања извести потребне корекције (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад, подлогу набити вибро плочом до потребне збијености 60МН/м2. Обрачун је по м2 испланиране површине рова. - кишни колектор м2 143,20 - прикључци м2 67,89 - сливничка веза м2 20,43 7. РУЧНА ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ПЕСКА Набавка, транспорт и ручна уградња песка испод цеви (тампон). Насипање вршити са набијањем вибро плочом до потребне збијености од 90% по стандардном Прокторовом опиту. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 1 мм, пад урадити равњочом према задатом паду. Обрачун је по м3 уграденог чистог песка. - кишни колектор м3 14,32 - прикључци м3 6,79 - сливничка веза м3 2,04 8. МАШИНСКО И РУЧНО НАСИПАЊЕ ПЕСКА ОКО И ИЗНАД ЦЕВОВОДА Набавка, транспорт и уградња чистог ситнозрног песка у ров. После завршене монтаже цеви, песак пажљиво насипати уз бокове, набијати вибро скакавцем или ручним набијачем са истовременим подизањем оплате тако да се оствари контакт песка и бочног терена после тога. Насипање вршити у слојевима од 10-20 цм са набијањем од 90% збијености по Проктору до врха цеви. После тога песак пажљиво (ручно) насипати и набити до висине од 30цм изнад темена цеви. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3мм. Радове извести у свему према условима за уградњу ПВЦ и ХДПЕ цеви. Обрачун по м3. - кишни колектор м3 66,75 - прикључци м3 31,72 - сливничка веза м3 9,54 9. МАШИНСКО И РУЧНО ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ У ДЕЛУ ПУТНОГ ПОЈАСА На деловима трасе цевовода, испод саобраћајница те у делу путног појаса, асфалтних и бетонских тротоара, а изнад песка, ров затрпати шљунком д=2-40мм са набијањем у слојевима од по 30цм са претходним рефулирањем ( насипањем воде) до потребне збијености од 90% по стандардном Прокторовом опиту. Обрачун је по м3 уграђеног шљунка. - кишни колектор м3 169,40 - прикључци м3 29,87 - сливничка веза м3 8,99 10. РУЧНО ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ ОКО РЕВИЗИОНИХ ОКАНА У ДЕЛУ ПУТНОГ ПОЈАСА Набавка, транспорт и ручна уградња шљунка на месту око РО и за израду тампонског слоја дебљине 10 цм испод РО, са набијањем вибро скакавцем око РО са претходним рефулирањем помоћу воде збијености мора бити најмање 90% по стандардном Прокторовом опиту . Обрачун по м3 уграђеног шљунка. м3 11,53 11. РУЧНО ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ ОКО СЛИВНИКА Набавка, транспорт и ручна уградња шљунка на месту око сливника и за израду тампонског слоја дебљине 10 цм испод сливника, са набијањем вибро скакавцем око сливника са претходним рефулирањем помоћу воде збијености мора бити најмање 90% по стандардном Прокторовом опиту. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. м3 4,90 12. КОНРОЛА ЗБИЈЕНОСТИ ПЕСКА И ШЉУНКА У РОВУ ПРЕМА СТАНДАРДНОМ ПРОКТОРОВОМ ОПИТОМ Контролу извршити на сваких 50м', ситем стандардни Прокторов опит збијеност песка испод, око и изнад цеви, те збијеност шљунка, урадити елаборат о испитивању. Обрачун по броју опита. ком. 7,00 13. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА Транспорт вишка материјала из ископа рова на депонију на удаљеност до 8 км. У обрачун улази транспорт, истовар и грубо планирање материјала на депонији. Обрачун је по м3 одвезене земље. м3 256,60 14. ТРАНСПОРТ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА ИЗ ИСКОПА ЗА РЕВИЗИОНА ОКНА, ПРИКЉУЧКЕ, СЛИВНИКЕ И СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ Транспорт вишка материјала из ископа за ревизионе шахте, прикључке, сливнике и сливничке везе на депонију, удаљену до 8 км.У јединичну цену позиције улази транспорт, истовар и грубо планирање истовареног материјала на депонији. Обрачун по м3 одвезене земље. м3 124,40 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 1. ПОДГРАЂИВАЊЕ РОВА ДРВЕНОМ ГРАЂОМ Подграђивање рова здравом дрвеном грађом, за дубине рова до 2м. Подграду урадити двострано ради безбедног рада у рову. Ценом је обухваћен израда оплате, постављање и демонтажа за време затрпавања рова. Подграђивање је целом површином рова са две стране. Обрачун је по м2. м2 641,51 УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ IV БЕТОНСКИ РАДОВИ 1. ИЗРАДА РЕВИЗИОНИХ СИЛАЗА Набавка, транспорт, истовар и монтажа кружних монтажних ревизионих силаза од префабрикованих армирано бетонских прстенова и конусних елемената, у свему према приложеним цртежима и прописима за ову врсту радова. Спој измедју елемената спојити специјалним водонепропусним гитом и обрадити га са унутрашње и спољне стране. У јединичну цену улази сав потребан рад и материјал. Обрачун је по м' уграђеног ревизионог силаза. м 15,87 2. РУЧНО БЕТОНИРАЊЕ ПОДЛОГЕ Бетонирање подлоге испод ревизионих силаза бетоном МБ20 у дебљини од 20 цм на припремљену подлогу од набијеног шљунка д = 10цм. Обрачун је по ком уграђене бетонске подлоге, са радом, оплатом и материјалом, димензија плоче 1.70 x 1.70 x 0.10 м. ком. 9,00 3. РУЧНА ИЗРАДА ПОДНИХ ПЛОЧА Израда армирано бетонских подних плоча за ревизионе силазе МБ25 д=20 цм са двоструким армирањем Q325. У обрачун улази потребан рад, оплата и материјал. Обрачун је по комаду подне плоче, димензија плоче 1.60 x 1.60 x 0.2 м. ком. 9,00 4. ИЗРАДА КИНЕТА Израда кинета на ревизионим силазима. У обрачун улази сав потребан рад и материјал, кинета је полукружног пресека профила цеви и извршити и обраду кинете цементним малтером до црног сјаја. Обрачун је по комаду кинете. ком 9,00 5. ОБРАДА ПРОЛАЗА КРОЗ ШАХТОВЕ При изради ревизионих силаза посебну пажњу обратити на проласке цеви кроз шахтове. На споју измедју цеви и ревизионог силаза поставити гумени прстен и заптити водонепропусном смесом ( Аqуа стоп или слично ). 1 шахт = 2 продора, шахт са каскадом = 3 продора. Обрачун је по комаду продора. ком 47,00 6. УГРАДЊА БЕТОНСКОГ ПРСТЕНА ЗА ЛИВЕНО ГВОЗДЕНИ ШАХТ ПОКЛОПЦЕ Набавка , транспорт и уградња армираног бетонског прстена за укрућење ливено гвоздених шахт поклопаца за теретни саобраћај. Обрачун по комаду прстена. ком 9,00 7. МОНТАЖА АБ СЛИВНИКА Набавка, транспорт и монтажа уличног АБ сливника, кружног пресека, пречника 45цм, дебљине зидова 6 цм, дубине 1,0 м. У цену улази: сам сливник, прикључна спојница и кишна решетка ЈУС М.Ј6.254. Плаћа се по комаду комплетно монтираног сливника. ком 6,00 УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ V МОНТЕРСКИ РАДОВИ 1. МОНТАЖА ХДПЕ ЦЕВИ Набавка, транспорт и монтажа двослојних коругованих канализационих цеви израђених од ПЕ (полиетилена), са спољашњим црним и унутрашњим жутим слојем, дефинисних преко унутрашњег пречника ДН/ИД, са екструзионо завареном крутом спојницом, чврстоће прстена СН 4КН/м², произведених према ЕН 13476, а у свему према пројектованим пречницима и датој спецификацији. Цеви треба да буду типа ,,Пештан" Аранђеловац или друге цеви еквивалентних карактеристика. Цеви је потребно пажљиво полагати на претходно припремљену постељицу од песка, при полагању и монтажи цеви контролисати да исте буду положене у пројектованом паду без хоризонталних и вертикалних ломова. Контролу пада је потребно вршити геодетским инструментом уз присуство Надзорног органа. Радове извести у свему према техничким прописима за предвиђену врсту цеви, односно у складу са захтевима ЕН 1610, на начин који је предвидео произвођач цеви и у складу са упутствима Надзорног органа. Обрачун је по м уграђеног цевовода. ДН/ ИД 200 ( ИД 199 / ОД 227 ) м 179,00 2. ЛГ ШАХТ ПОКЛОПЦИ Набавка, транспорт и монтажа тешких, равних ливеногвоздених шахт поклопаца, Ø 625 мм, са рупама, према СРПС ЕН 124, са рамом, за саобраћајно оптерећење од 400 КН. ЛГ поклпац уградити на задану коту поклопца. Поклопац укрутити цементним малтером, подметачима и бетоном око 0.30 м3 бетона МБ20. Обрачун је по комаду уграђених поклопаца. ком. 9,00 3. ПЕЊАЛИЦЕ Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених пењалица према СРПС ЕН 13101 у шахтове, на сваких 30 цм висине, наизменично у два реда на међусобном растојању од 20 цм са ручним штемовањем рупа и обрадом цементним малтером. Обрачун је по комаду уграђене пењалице. ком. 75,00 4. МОНТАЖА ЦЕВИ ЗА ПРИКЉУЧКЕ И СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви С-20 и фазонских комада. Јединичном ценом позиције је обухваћен је сав потребан спојни и везни материјал, као и сви потребни претходни и припремни радови и радна снага. Обрачун је по м. ПВЦ С-20 (СДР41) СН 4 Ø 160 мм м 147,20 УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ VI ОСТАЛИ РАДОВИ 1. ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ Испирање канализационе мреже пре хидрауличког испитивања уз ручно одстрањивање свих врста материјала који су доспели у цевовод приликом испирањем цевовода монтаже помоћу цистерне високог притиска (воме) и муљних пумпи за избацивање воде из цевоовда. Обрачун је по м' изведне трасе цевовода. м 326,20 2. ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ По завршеној монтажи појединих деоница цевоовда највише 100м', извршити њихово испитивање као и ревизионих силаза на водонепропусност, уз обавезно присуство Надзорног органа, а у свему према условима комуналног предузећа и важећим прописима за ту врсту радова (водени стуб хидростатички притисак). Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања рова Обрачун је по м' изведене трасе цевовода. м 326,20 3. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ И НАДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА Обезбеђење подземних инсталација. Након њихових проналажења урадити физичку заштиту дрвеним или металним корубама откривених подземних инсталација за време извођења радова надземне инсталације обезбедити да приликом рада ровокопача не дође до оштећења као нпр. (подизањем каблова, привремено скидање и косничење бандера).Обрачун по м' изведене трасе цевовода. м 326,20 4. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА Обезбеђење градилишта.Постављање дрвене, металних или ПВЦ ограда по целој дужиниса обе стране рова као и чеони и стражњи део рова висине ограде 1,5м' а све према техничким прописима ограда мора бити чврста да је ветар не може порушити, траке упозорења и знакова упозорења. Обрачун по м' изведене трасе цевоовда. м 326,20 5. СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА КАТАСТАР У самом току и по завршеној монтажи цевоовда Извођач је обавезан да врши геодетско снимање изведеног стања и да све измене и допуне пројектованог стања пренесе на ситуацију и одговарајуће подужне профиле и детаље. Обрачун по м' изведених радова. м 326,20 6. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА По добијању података о изведеном цевоводу (геодетски снимак изведеног станаја) снимљено стање уцртати у ситуацију и подужне профиле са осталим потребним подацима као што су детаљи. Елаборат сачинити у 6 примерака, који ће бити потписани од стране извођача и надзора, и предати га Инвеститору. Обрачун по м изведене трасе цевовода. м 326,20 7. ПОВЕЗИВАЊЕ НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА ПОСТОЈЕЋОМ Извршити повезивање новопројектованог канализационог цевовода на постојећи. Јединичном ценом је обухваћено ручно разбијање отвора на постојећи РО, чишћење шута, прављење отвора на постојећем РС, монтажа цеви, затварање отвора око цеви водонепропустивом смесом и гуменим дихтунгом, анкер блоком и и поправка постојећих кинета у РС. Обрачун по комаду. ком 1,00 9. ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ГРАДИЛИШТУ Ова позиција обухвата чишћење, досипање материјала, довођење градилишта у уређено стање , склањање са градилишта оперативне базе, надстрешница, магацина материјала, опреме, вишка материјала са депонија, механизације, отклањање ситних примедби и спремности градилишта за технички пријем. Обрачун по м' изведене трасе. м 326,20 УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ III ТЕСАРСКИ РАДОВИ IV БЕТОНСКИ РАДОВИ V МОНТЕРСКИ РАДОВИ VI ОСТАЛИ РАДОВИ СВЕ УКУПНО ДИН: ПДВ 20%: УКУПНО: ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ Поз бр Опис позиције Јед мере Количина Цена без рада Једнична цена Укупно I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ Пре почетка радова на ископу потребно је обележити трасу цевовода са свим потребним пројектованим елементима из пројекта за извођење X, Y и Z координатама, податке о геодетским тачкама на тој локацији узети из општинског катастра. Постављање чврстих тачака дрвеним кочићима или металним болцнама на осовини ревизионих отвора, а највише на дужини до 30м' уколико су ревизиони отвори на већем растојању од 30м' те постављањем осигуравајућих чврстих тачака на 3м лево или десно од осовине Р.О. или чврсте тачке, побијање дрвених кочића на сваких 2м ради праволинијског ископа, израда профила од дрвене грађе и праћење дубина ископа преко њих, снимање цеви преко профила као и контрола постављења цеви нивелиром на 3 места (почетак, средина и крај цеви). Обрачун је по м' пројектоване или изведене трасе цевовода. - фекални колектор м 355,50 - прикључци м 203,85 УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 1. МАШИНСКИ И РУЧНИ ИСКОП Машински и ручни ископ рова у земљишту III категорије за полагање цеви, у свему према пројектованој ситуацији и подужном профилу. Пројектована ширина рова је 0,8м, зависно од профила цевовода и дубине укопавања. Ископани материјал се одлаже на 1,0 м од ивице рова или се утовара у камион. Приликом ископа одмах извршити и целокупно разупирање рова тако да се обезбеди потпуна сигурност рада у рову и безбедност трупа саобраћајнице. У јединичну цену позиције су урачунати ископ и утовар. Од укупне количине за ископ 90 % ће се вршити машински, а 10 % ручно. У зони укрштања са постојећим инсталацијама предвиђен је ручни ископ. Обрачун по м3 ископане земље. ископ од 0 - 3.00 м машински ископ 90 % м3 511,00 ручни ископ 10 % м3 56,78 2. РУЧНИ ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА РЕВИЗИОНЕ СИЛАЗЕ Проширење рова за по 20 цм шире са сваке стране у односу на ревизиони силаз (укупна ширина ископа 1.30 + 2 x 0.20 = 1.70 x 1.70) и продубљење ископа за бетонску подлогу дебљине 20 цм. Обрачун је по м3 ископаног материјала. ископ од 0 - 3.00 м м3 64,63 3. РУЧНИ ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА ПРИКЉУЧКЕ Ручни ископ земље за прикључке кућне фекалне канализације. Позиција обухвата ручни ископ рова ширине 60цм, просечна дубина ископа од коте постојећег терена је 1.6м. Обрачун је по м3 ископаног материјала. м3 195,70 4. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА После извршеног ископа, а пре насипања песка за тампон извршити фино планирање дна рова према датим котама и падовима +- 5цм. Пре финог планирања извести потребне корекције (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад, подлогу набити вибро плочом до птребне збијености 60МН/м2. Обрачун је по м2 испланиране површине рова. - фекални колектор м2 284,40 - прикључци м2 122,31 5. РУЧНА ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ПЕСКА Набавка, транспорт и ручна уградња песка испод цеви (тампон). Насипање вршити са набијањем вибро плочом до потребне збијености од 90% по стандардном Прокторовом опиту. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 1 мм, пад урадити равњочом према задатом паду. Обрачун је по м3 уграденог чистог песка. - фекални колектор м3 28,44 - прикључци м3 12,23 6. МАШИНСКО И РУЧНО НАСИПАЊЕ ПЕСКА ОКО И ИЗНАД ЦЕВОВОДА Набавка, транспорт и уградња чистог ситнозрног песка у ров. После завршене монтаже цеви, песак пажљиво насипати уз бокове,набијати вибро скакавцем или ручним набијачем са истовременим подизањем оплате тако да се оствари контакт песка и бочног терена после тога. Насипање вршити у слојевима од 10-20 цм са набијањем од 90% збијености по Проктору до врха цеви. После тога песак пажљиво (ручно) насипати и набити до висине од 30цм изнад темена цеви. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3мм. Радове извести у свему према условима за уградњу ПВЦ цеви. Обрачун по м3. - фекални колектор м3 132,56 - прикључци м3 52,67 7. МАШИНСКО И РУЧНО ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ У ДЕЛУ ПУТНОГ ПОЈАСА На деловима трасе цевовода, испод саобраћајница те у делу путног појаса, асфалтних и бетонских тротоара, а изнад песка, ров затрпати шљунком д=2-40мм са набијањем у слојевима од по 30цм са претходним рефулирањем ( насипањем воде) до потребне збијености од 90% по стандардном Прокторовом опиту. Обрачун је по м3 уграђеног шљунка. - фекални колектор м3 394,58 - прикључци м3 78,28 8. РУЧНО ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ ОКО РЕВИЗИОНИХ ОКАНА У ДЕЛУ ПУТНОГ ПОЈАСА Набавка, транспорт и ручна уградња шљунка на месту око РО и за израду тампонског слоја дебљине 10 цм испод РО, са набијањем вибро скакавцем око РО са претходним рефулирањем помоћу воде збијености мора бити најмање 90% по стандардном Прокторовом опиту. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. м3 24,12 9. КОНРОЛА ЗБИЈЕНОСТИ ПЕСКА И ШЉУНКА У РОВУ ПРЕМА СТАНДАРДНОМ ПРОКТОРОВОМ ОПИТУ Контролу извршити на сваких 50м', ситем стандардни Прокторов опит збијеност песка испод, око и изнад цеви, те збијеност шљунка, урадити елаборат о испитивању. Обрачун по броју опита. ком. 9,00 10. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА Транспорт вишка материјала из ископа рова на депонију на удаљеност до 8 км. У обрачун улази транспорт, истовар и грубо планирање материјала на депонији. Обрачун је по м3 одвезене земље. м3 567,78 11. ТРАНСПОРТ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА ИЗ ИСКОПА ЗА РЕВИЗИОНА ОКНА И ПРИКЉУЧКЕ Транспорт вишка материјала из ископа за ревизионе шахте, сливнике и сливничке везе на депонију, удаљену до 8 км. У јединичну цену позиције улази транспорт, истовар и грубо планирање истовареног материјала на депонији. Обрачун по м3 одвезене земље. м3 260,33 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 1. ПОДГРАЂИВАЊЕ РОВА ДРВЕНОМ ГРАЂОМ Подграђивање рова здравом дрвеном грађом, за дубине рова до 3м. Подграду урадити двострано ради безбедног рада у рову. Ценом је обухваћен израда оплате, постављање и демонтажа за време затрпавања рова. Подграђивање је целом површином рова са две стране. Обрачун је по м2. м2 1419,46 УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ IV БЕТОНСКИ РАДОВИ 1. ИЗРАДА РЕВИЗИОНИХ СИЛАЗА Набавка, транспорт, истовар и монтажа кружних монтажних ревизионих силаза од префабрикованих армирано бетонских прстенова и конусних елемената, у свему према приложеним цртежима и прописима за ову врсту радова. Спој између елемената спојити специјалним водонепропусним гитом и обрадити га са унутрашње и спољне стране. У јединичну цену улази сав потребан рад и материјал. Обрачун је по м' уграђеног ревизионог силаза. м 35,82 2. РУЧНО БЕТОНИРАЊЕ ПОДЛОГЕ Бетонирање подлоге испод ревизионих силаза бетоном МБ20 у дебљини од 20 цм на припремљену подлогу од набијеног шљунка д = 10цм. Обрачун је по ком уграђене бетонске подлоге, са радом, оплатом и материјалом, димензија плоче 1.70 x 1.70 x 0.10. ком. 16 3. РУЧНА ИЗРАДА ПОДНИХ ПЛОЧА Израда армирано бетонских подних плоча за ревизионе силазе МБ25 д=20 цм са двоструким армирањем Q325.У обрачун улази потребан рад, оплата и материјал. Обрачун је по комаду подне плоче, димензија плоче 1.60 x 1.60 x 0.2. ком. 16 4. ИЗРАДА КИНЕТА Израда кинета на ревизионим силазима. У обрачун улази сав потребан рад и материјал, кинета је полукружног пресека профила цеви и извршити и обраду кинете цементним малтером до црног сјаја. Обрачун је по комаду кинете. ком. 16 5. ОБРАДА ПРОЛАЗА КРОЗ ШАХТОВЕ При изради ревизионих силаза посебну пажњу обратити на проласке цеви кроз шахтове. На споју измедју цеви и ревизионог силаза поставити гумени прстен и заптити водонепропусном смесом ( Аqуа стоп или слично ). 1 шахт = 2 продора, шахт са каскадом = 3 продора итд. Обрачун је по комаду продора. ком. 77,00 6. УГРАДЊА БЕТОНСКОГ ПРСТЕНА ЗА ЛИВЕНО ГВОЗДЕНЕ ШАХТ ПОКЛОПЦЕ Набавка , транспорт и уградња армираног бетонског прстена за укрућење ливено гвоздених шахт поклопаца за теретни саобраћај. Обрачун по комаду прстена. ком. 16 УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ V МОНТЕРСКИ РАДОВИ 1. МОНТАЖА ЦЕВИ Набавка, утовар, транспорт и истовар ПВЦ цеви на привремену градилишну депонију - локални транспорт до трасе, развлачење дуж рова и монтажа према упутству произвођача цеви. Пре полагања прегледати изглед, исправност цеви и полагати према пројектованој нивелети. У јединичну цену позиције улази сав потребан ситни и везни материјал и рад укључујући и потребна сечења. Обрачун је по м монтираног цевовода. ПВЦ С-20 (СДР41) СН 4 Ø 200 мм м 355,5 2. ЛГ ШАХТ ПОКЛОПЦИ Набавка, транспорт и монтажа тешких, равних ливеногвоздених шахт поклопаца, Ø 625 мм, са рупама, према СРПС ЕН 124, са рамом, за саобраћајно оптерећење од 400 КН. ЛГ поклпац уградити на задану коту поклопца. Поклопац укрутити цементним малтером, подметачима и бетоном око 0.30 м3 бетона МБ20. Обрачун је по комаду уграђених поклопаца. ком. 16 3. ПЕЊАЛИЦЕ Набавка,транспорт и уградња ливено гвоздених пењалица према СРПС ЕН 13101 у шахтове, на сваких 30 цм висине, наизменично у два реда на међусобном растојању од 20 цм са ручним штемовањем рупа и обрадом цементним малтером. Обрачун је по комаду уграђене пењалице. ком. 185 4. МОНТАЖА ЦЕВИ ЗА ПРИКЉУЧКЕ Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви С 20 и фазонских комада. Јединичном ценом позиције је обухваћен је сав потребан спојни и везни материјал, као и сви потребни претходни и припремни радови и радна снага. Обрачун је по м. ПВЦ С-20 (СДР41) СН 4 Ø 160 мм м 203,85 УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ VI ОСТАЛИ РАДОВИ 1. ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ Испирање канализационе мреже пре хидрауличког испитивања уз ручно одстрањивање свих врста материјала који су доспели у цевовод приликом испирањем цевовода монтаже помоћу цистерне високог притиска (воме) и муљних пумпи за избацивање воде из цевоовда. Обрачун је по м' изведне трасе цевовода. м 559,35 2. ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ По завршеној монтажи појединих деоница цевоовда највише 100м', извршити њихово испитивање као и ревизионих силаза на водонепропусност, уз обавезно присуство Надзорног органа, а у свему према условима комуналног предузећа и важећим прописима за ту врсту радова (водени стуб хидростатички притисак). Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања рова Обрачун је по м' изведене трасе цевовода. м 559,35 3. ПРЕПУМПАВАЊЕ САДРЖАЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ Пре повезивања постојеће узводне деонице на новоизведену канализацију потребно је системом муљних пумпи из неког од унапред одређених шахтова ( на постојећој канализацији) непосредно "узводно" од новог шахта који је потребно изградити контролисано препумпавати сав надолазећи садржај из система фекалног канализационог система. Сав садржај који се препумпава неопходно је цревима одвести до неког од "низводних" шахтова новоизграђене фекалне канализације чиме би се створили услови за несметану изградњу последњег новог шахта. Позицијом је обухваћено постављање муљних пумпи и њихово пуштање у рад, контрола рада у току препумпавања као и искључивање и уклањање након завршене реконструкције предметне деонице. У сваком тренутку на градилишту, у непосредној близини пумпе која је у функцији неопходно је имати бар једну исправну пумпу у резерви. Обрачун је паушалан. пауш. 4. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ И НАДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА Обезбеђење подземних инсталација. Након њихових проналажења урадити физичку заштиту дрвеним или металним корубама откривених подземних инсталација за време извођења радова надземне инсталације обезбедити да приликом рада ровокопача не дође до оштећења као нпр. (подизањем каблова, привремено скидање и косничење бандера).Обрачун по м' изведене трасе цевовода. м 559,35 5. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА Обезбеђење градилишта.Постављање дрвене, металних или ПВЦ ограда по целој дужиниса обе стране рова као и чеони и стражњи део рова висине ограде 1,5м' а све према техничким прописима ограда мора бити чврста да је ветар не може порушити, траке упозорења и знакова упозорења. Обрачун по м' изведене трасе цевоовда. м 559,35 6. СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА КАТАСТАР У самом току и по завршеној монтажи цевоовда Извођач је обавезан да врши геодетско снимање изведеног стања и да све измене и допуне пројектованог стања пренесе на ситуацију и одговарајуће подужне профиле и детаље. Обрачун по м' изведених радова. м 559,35 7. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА По добијању података о изведеном цевоводу (геодетски снимак изведеног стања) снимљено стање уцртати у ситуацију и подужне профиле са осталим потребним подацима као што су детаљи. Елаборат сачинити у 6 примерака, који ће бити потписани од стране извођача и надзора, и предати га Инвеститору. Обрачун по м изведене трасе цевовода. м 559,35 8. ПОВЕЗИВАЊЕ НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА ПОСТОЈЕЋОМ Извршити повезивање новопројектованог канализационог цевовода на постојећи. Јединичном ценом је обухваћено ручно разбијање отвора на постојећи РО, чишћење шута, прављење отвора на постојећем РС, монтажа цеви, затварање отвора око цеви водонепропустивом смесом и гуменим дихтунгом, анкер блоком и и поправка постојећих кинета у РС. Обрачун по комаду. ком 2,00 10. ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ГРАДИЛИШТУ Ова пзиција обухвата чишћење, досипање материјала, довођење градилишта у уређено стање , склањање са градилишта оперативне базе, надстрешница, магацина материјала, опреме, вишка материјала са депонија, механизације, отклањање ситних примедби и спремности градилишта за технички пријем. Обрачун по м' изведене трасе. м 559,35 УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ III ТЕСАРСКИ РАДОВИ IV БЕТОНСКИ РАДОВИ V МОНТЕРСКИ РАДОВИ VI ОСТАЛИ РАДОВИ СВЕ УКУПНО ДИН: ПДВ 20%: УКУПНО: ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ Опште напомене уз предмер радова: Пре почетка радова потребно је детаљно проучити пројекат и све нејасноће разјаснити са Надзорним органом и Пројектантом, извршити преглед стања на терену и на основу тога сачинити динамику и технологију извођења радова коју је потребно доставити на сагласност Надзорном органу. Поз бр Опис позиције Јед мере Количина Једнична цена Укупно I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ Пре почетка радова на ископу потребно је обележити трасу са свим потребним елементима. Обрачун је по м обележене трасе. м 732,00 УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 1. МАШИНСКИ И РУЧНИ ИСКОП Машински и ручни ископ рова у земљишту ИИИ категорије за полагање водоводних цеви, у свему према пројектованој ситуацији и подужном профилу. Пројектована ширина рова је 0,6м, зависно од профила цевовода и дубине укопавања. Ископани материјал се одлаже на 1,0 м од ивице рова или се утовара у камион. Приликом ископа одмах извршити и целокупно разупирање рова тако да се обезбеди потпуна сигурност рада у рову и безбедност трупа саобраћајнице. У јединичну цену позиције су урачунати ископ и утовар. Од укупне количине за ископ 90 % ће се вршити машински, а 10 % ручно. У зони укрштања са постојећим инсталацијама предвиђен је ручни ископ. Обрачун по м3 ископане земље. машински ископ 90% м3 308,87 ручни ископ 10% м3 34,32 2. МАШИНСКИ И РУЧНИ ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА ПРИКЉУЧКЕ Позиција обухвата машински и ручни ископ за проширење рова за израду водоводних прикључака као и приликом повезивања водоводне арматуре у чворним местима. Обрачун је по м3 ископаног материјала. машински ископ 60% м3 146,03 ручни ископ 40% м3 97,36 3. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА После извршеног ископа, а пре насипања песка извршити фино планирање дна рова према датим котама и падовима. Пре финог планирања извести потребне корекције (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад. Обрачун је по м2 испланиране површине. - примарни вод водовода м2 293,20 - прикључци м2 256,20 4. УГРАДЊА ПЕСКА Набавка, транспорт и уградња средњезрног песка испод, изнад и око цеви. После постављања цеви на постељицу од песка д=10цм и завршеног хидрауличког испитивања извршити затрпавање цеви песком 10 цм изнад темена цеви. Насипање вршити ручно са истовременим подбијањем испод цеви, а набијање завршног слоја вршити ручним набијачем. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3мм. Обрачун је по м3 уграђеног песка. - примарни вод водовода м3 76,86 - прикључци м3 57,88 5. ЗАМЕНА МАТЕРИЈАЛА Набавка, транспорт и уградња шљунка у преостали део рова до коте терена. Затрпавање вршити у слојевима од по 30 цм, са претходним квашењем водом, уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Набијање вршити до збијености од 90% лабараторијске збијености по Проктору. Обрачун је по м3 уграђеног шљунка. - примарни вод водовода м3 263,30 - прикључци м3 10,05 6. ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ЗЕМЉОМ ИЗ ИСКОПА Затрпавање рова материјалом из ископа извршити по завршеном убацивању песка у слојевима од по 30 цм. Набијање вршити до 90 % збијености по Проктор-у. Обрачун је по м3 уграђеног материјала. - прикључци м3 233,35 7. КОНРОЛА ЗБИЈЕНОСТИ ПЕСКА И ШЉУНКА У РОВУ ПРЕМА СТАНДАРДНОМ ПРОКТОРОВОМ ОПИТУ Контролу извршити на сваких 50м', ситем стандардни Прокторов опит збијеност песка испод, око и изнад цеви, те збијеност шљунка, урадити елаборат о испитивању. Обрачун по броју опита. ком. 15,00 8. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА Утовар, транспорт, истовар и разастирање преосталог материјала из ископа на депонији удаљеној до 10 км. Обрачун је по м3 м3 353,23 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 1. ПОДГРАЂИВАЊЕ РОВА ДРВЕНОМ ГРАЂОМ Подграђивање рова здравом дрвеном грађом, за дубине рова до 3м. Подграду урадити двострано ради безбедног рада у рову. Ценом је обухваћен израда оплате, постављање и демонтажа за време затрпавања рова. Подграђивање је целом површином рова са две стране. Обрачун је по м2. м2 3.033,52 УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ IV БЕТОНСКИ РАДОВИ 1. ИЗРАДА АНКЕР БЛОКОВА Ова позиција обухвата цену свих радова и материјала потребног за извођење анкерних блокова од набијеног бетона МБ 20, за анкеровање Н и Т комада код надземног противпожарног хидранта, према графичком прилогу из пројекта. Обрачун је по м3 уграђеног бетона. м3 0,84 УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ V МОНТЕРСКИ РАДОВИ 1. МОНТАЖА ХДПЕ ЦЕВИ Набавка, транспорт, смештај на привремену локацију, разношење и уградња ХДПЕ ПЕ-100 цеви за НП 10 бара. Обрачун је по м уграђене цеви , заједно са спојним материјалом. СДР17 НП10 Ø63x3,8 мм м 733,00 СДР17 НП10 Ø32x2,0 мм м 156,00 СДР17 НП10 Ø25x1,9 мм м 576,00 2. МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД ПОЛИЕТИЛЕНА Набавка,транспорт и уградња фазонских комада од ПЕ према детаљима из пројекта, НП 10 бара. Обрачун је по комаду монтираног фазонског дела. Туљак Ø 110мм са прирубницом ДН100 мм НП 10 бара ком 2,00 Туљак Ø 63мм са прирубницом ДН50 мм НП 10 бара ком 8,00 3. МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД ЛИВЕНОГ ГВОЖЂА Набавка,транспорт, разношење и монтажа ливеногвоздених фазонских комада од дуктилног материјала за НП10 и НП16 бара. Квалитет фазонских комада исти као и цеви. Ценом је обухваћена и набавка материјала за спајање: завртњи, навртке, подлошке, заптивке и заптивни прстенови са металним улошком. Обрачун по ком. Т комад ДН 100/50 мм НП 10 бара ком 1,00 Т комад ДН 50/50 мм НП 10 бара ком 2,00 ФФ комад ДН 100/600 мм НП 10 бара ком 1,00 ФФ комад ДН 50/600 мм НП 10 бара ком 4,00 ФФР комад ДН 80/50 мм НП 10 бара ком 1,00 Q комад ДН 80 мм НП 10 бара ком 2,00 Н комад ДН 80 мм НП 10 бара ком 1,00 МДК комад ДН 100 мм НП 10 бара ком 1,00 МДК комад ДН 80 мм НП 10 бара ком 1,00 4. МОНТАЖА ЗАТВАРАЧА Набавка, транспорт, разношење и монтажа затварача са прирубницама на оба краја. Затварачи се уграђују у ревизиони силаз или земљу. Када се уграђују у земљу испоручују се са уградбеном гарнитуром, телескопском шипком и уличном капок са подлошком. Ценом је обухваћена и набавка материјала за спајање: завртњи, навртке, подлошке, заптивке и изаптивни прстенови са металним улошком. Обрачун по комаду. ОЗ ДН 100 мм НП10 ком 1,00 ОЗ ДН 50 мм НП10 ком 4,00 ОЗ ДН 80 мм са уградбеном гарнитуром НП10 ком 1,00 5. НАДЗЕМНИ ПРОТИВПОЖАРНИ ХИДРАНТ Набавка, транспорт, разношење и монтажа надземних противпожарних хидраната са прирубничком везом. Веза подземног и надземног дела хидранта је са ломљивом прирубницом. Хидрант је са 2xЦ и 1xБ и аутоматским пражњењем након затварања хидранта. Ценом је обухваћена и набавка материјала за спајање: завртњи, навртке, подлошке, заптивке. Обрачун по комаду. ком 1,00 6. ОРМАН СА ОПРЕМОМ ЗА СПОЉНИ НАДЗЕМНИ ПРОТИВПОЖАРНИ ХИДРАНТ Набавка и монтажа ормана са опремом за хидрант, са прикључком, пречника 2". Стојећи метални ормарић димензија 1080*564*252 мм причврстити бетонски ослонац. У ормарићу испоручити хидрантски вентил, 4 комада црева пречника 52 мм тревира дужине 15 м са спојницама, 2 млазнице 52 мм, 1 кључ за надземни хидрант, 1 кључ АБЦ и 1 кључ Ц. Обрачун по комаду. ком 1,00 7. ПРИКЉУЧЦИ Позиција обухвата превезивање постојећих прикључака на пројектовани водовод. Обрачун је по комаду уграђеног фазонског комада. ЛГ огрлица са гуменом облогом Ø63x1" ком 4,00 ЛГ огрлица са гуменом облогом Ø63x3/4" ком 30,00 равни пропусни вентил Ø3/4"са вирблом ком 53,00 ПП Т комад СН Ø25x3/4"х25 мм ком 15,00 ПП Т спојница Ø25x25х25 мм ком 4,00 ПП полуспојка СН Ø25х3/4" ком 72,00 ПП Т спојница Ø25x25х25 мм ком 5,00 УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ VI ОСТАЛИ РАДОВИ 1. ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ МРЕЖЕ Хидрауличко испитивање положене мреже на пробни притисак према техничким условима из овог пројекта уз обавезно присуство надзорног органа. Обрачун је по м испитане мреже. м 1465,00 2. ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРАЊЕ ЦЕВОВОДА Дезинфекција и прање цевовода према упутству надлежног водоводног предузећа, санитарне инспекције и надзорног органа, а према упутству из пројекта. Обрачун је по м испране мреже. м 1465,00 3. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ И НАДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА Обезбеђење подземних инсталација. Након њихових проналажења урадити физичку заштиту дрвеним или металним корубама откривених подземних инсталација за време извођења радова надземне инсталације обезбедити да приликом рада ровокопача не дође до оштећења као нпр. (подизањем каблова, привремено скидање и косничење бандера). Обрачун по м' изведене трасе цевовода. м 1465,00 4. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА Обезбеђење градилишта.Постављање дрвене, металних или ПВЦ ограда по целој дужиниса обе стране рова као и чеони и стражњи део рова висине ограде 1,5м' а све према техничким прописима ограда мора бити чврста да је ветар не може порушити, траке упозорења и знакова упозорења. Обрачун по м' изведене трасе цевоовда. м 1465,00 5. ПОВЕЗИВАЊЕ НА ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ Повезивање нове водоводне мреже са постојећом према шеми чворова датој у пројекту. Плаћа се по комплетно изведеном прикључку. ком 2,00 6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ОДВИЈАЊА САОБРАЋАЈА Постављање одговарајуће сигнализације, знакова. Обезбеђење неопходних дозвола. паушал 7. ИЗРАДА ПЕШАЧКИХ И КОЛСКИХ ПРЕЛАЗА Израда од одговарајуће металне конструкције пешачких прелаза преко рова са рукохватима а према детаљу из пројекта, како би се омогућио приступ пешака кућама у време одвијања радова. Извођач је у обавези да за свако двориште постави пешачки прелаз. Обрачун по комаду прелаза. пешачки прелаз ком 8,00 колски прелаз ком 8,00 6. СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА КАТАСТАР У самом току и по завршеној монтажи цевовда Извођач је обавезан да врши геодетско снимање изведеног стања и да све измене и допуне пројектованог стања пренесе на ситуацију и одговарајуће подужне профиле и детаље. Обрачун по м' изведених радова. м 1465,00 7. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА По добијању података о изведеном цевоводу (геодетски снимак изведеног стања) снимљено стање уцртати у ситуацију и подужне профиле са осталим потребним подацима као што су детаљи. Елаборат сачинити у 6 примерака, који ће бити потписани од стране извођача и надзора, и предати га Инвеститору. Обрачун по м изведене трасе цевовода. м 1465,00 УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ III ТЕСАРСКИ РАДОВИ IV БЕТОНСКИ РАДОВИ V МОНТЕРСКИ РАДОВИ VI ОСТАЛИ РАДОВИ СВЕ УКУПНО ДИН: ПДВ 20%: УКУПНО: ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА Ред. Бр. Опис позиције Јед. Мере Количина Јед. Цена Вредност I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1,1 Обележавање трасе саобраћајнице, траса инсталација и пројектованих површина са јасно уочљивим постојаним белегама. м1 380,00 1,2 Разбијање, утовар и одвоз на депонију старог асфалтног коловоза просечне дебљине 6-10 цм. Транспорт разбијеног материјала на депонију инвеститора на даљину маx 5 км. м2 2032,00 1,3 Разбијање, утовар и одвоз на депонију бетонске пешачке стазе делимично од асфалта просечне дебљине 6-10 цм. Транспорт разбијеног материјала на депонију инвеститора на даљину маx 5 км. м2 1200,00 1,4 Разбијање, утовар и одвоз на депонију старог ивичњака 24/18 .Транспорт разбијеног материјала на депонију инвеститора на даљину маx 5 км. м 860,00 1,5 Висинско регулисање постојећих шахт поклопаца. Горња површина је у равни бехатон плоча. ком 9,00 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2,1 Ископ земље и ископ старе коловозне конструкције. Позиција обухвата широки ископ и ископ дробљеног камена старе коловозне конструкције тампона. Сви ископи се морају извршити према котама датим профилима и нагибима прописаним пројектом, водећи рачуна о особинама и употребљивости ископаног материјала за коришћење у одређене сврхе. Транспорт откопаног материјала на депонију инвеститора на даљину маx 5 км. ( 2 032 x 0.5 + 1 140 x 0.3 = 1 358 м3 м3 1.358,00 2,2 Уређење постељице коловоза. (Позиција обухвата планирање до пројектованих кота. Набијање контактне површине дебљине до 30 цм до збијености 100% по Проктору и модулом стишљивости од Мс=40 МПа. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене постељице.) ( 2032x1,1 = 2235.2) м2 2.235,20 2,3 Уређење постељице тротоара. (Позиција обухвата планирање до пројектованих кота. Набијање контактне површине дебљине до 30 цм до збијености 100% по Проктору и модулом стишљивости од Мс=40 МПа. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене постељице.) ( 1 140x1,1 = 1 254) м2 1.254,00 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3,1 Набавка, транспорт матреријала и замена тла - доњег носећег слоја на коловозу од агрегата фракције фракције 0-125мм. Захтевани Мс=50 МПа и Сз 98%. Плаћа се по м3 уграђеног и набијеног слоја.) м3 80,00 3,1 Набавка, транспорт матреријала и израда доњег носећег слоја на коловозу од шљунка фракције 0-63мм. Захтевани Мс=60 МПа и Сз 98%. Плаћа се по м3 уграђеног и набијеног слоја.) (2040 x 0.25 x 1.2 = 609.6 м3) м3 609,60 УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА: РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ЗЕМЉАНИ РАДОВИ КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а ПДВ 20% УКУПНО СА ПДВ-ом ФАЗА 2 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА Ред. Бр. Опис позиције Јед. Мере Количина Јед. Цена Вредност КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3,2 Набавка, транспорт материјала и израда доњег носећег слоја на коловозу од дробљеног каменог агрегата фракције 0-31,5. Захтевани Мс=80 МПа и Сз 98%. Плаћа се по м3 уграђеног и набијеног слоја.) (2032 x 1.05 x 0.15 = 320.04 м3) м3 320,04 3,3 Израда коловоза од горњег битуминизираног носивог слоја (БНС 22А) д=7 цм. Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала и битумена у једном слоју константне дебљине односно према котама м2 2.032,00 3,4 Израда коловоза од хабајућег слоја Асфалт бетон - АБ 11с просечне дебљине 4 цм. Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала и битумена у једном слоју константне дебљине односно према котама м2 2.032,00 УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА: ТРОТОАРИ 5,1 Набавка, транспорт материјала и израда доњег носећег слоја на тротоару од дробљеног каменог агрегата фракције 0-31,5. Захтевани Мс=40 МПа и Сз 98%. Плаћа се по м3 уграђеног и набијеног слоја.) (1140 x 0.20 x 1.05 = 239.4) м3 239,04 5,2 Израда тротоара од битуминизирано хабајућег носећег слоја - БНХС 16 просечне дебљине 6цм. Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала и битумена у једном слоју константне дебљине односно према котама м2 1.140,00 5,3 Оивичење пешачких површина на граници са коловозом сивим бетонским ивичњацима 18/24 МБ40. Ивичњаци се уграђују на слоју свежег бетона МБ20. Ивичњаци су индустријски производ. У цену је урачуната и набавка и транспорт материјала. м1 800,00 5,4 Оивичење пешачких површина на граници са зеленим површинама сивим бетонским ивичњацима 8/24 МБ40. Ивичњаци се уграђују на слоју свежег бетона МБ20. Ивичњаци су индустријски производ. У цену је урачуната и набавка и транспорт материјала. м1 90,00 УКУПНО ТРОТОАРИ: РЕКАПИТУЛАЦИЈА КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА ТРОТАРИ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а ПДВ 20% УКУПНО СА ПДВ-ом ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ Ред. бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Ј.М. Количина Ј.Ц. /Дин/ УКУПНО /Дин/ САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА А Вертикална сигнализација А.1 Стуб носач саобраћајних знакова Позиција обухвата испоруку, монтажу и израду темеља са металним анкерима. Све по Т.У. Обрачун и плаћање по комаду постављеног стуба. Х = 2.80 м ком 8 Х = 3.40 м ком 2 А.2 Саобраћајни знак - ретрорефлектујући Позиција обухвата испоруку и монтажу на већ постављени стуб носач на терену. Све по Т.У. Обрачун и плаћање по ком. постављеног саобраћајног знака. ИИ-1 (троугаони) 90 цм ком 1 ИИ-2 (осмоугаони) Ø60 цм ком 3 ИИ-34 (кружни) Ø60 цм ком 6 ИИИ-6 (квадратни) 60×60 цм ком 2 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО : ПДВ У К У П Н О: Б Хоризонтална сигнализација Б.1 Бојење асфалтних површина Позиција обухвата чишћење и одмашћивање коловоза, размеравање и бојење. Све по Т.У. Обрачун и плаћање по м2 обојене површине. Пуне линије б 0.12 м2 13,70 Испрекидане линије б 0.12 ритма 1+1 м2 1,40 Испрекидане линије б 0.12 ритма 3+3 м2 19,50 В-1 Пуна зауставна линија б 0.50 м2 3,45 В-1.2 Испрекидана зауставна линија б 0.60 м2 0,72 В-4 Пешачки прелази м2 23,50 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО : ПДВ У К У П Н О: РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а : ПДВ У К У П Н О: РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗА 1 ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВОДОВОДНА МРЕЖА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а : ПДВ У К У П Н О: ФАЗА 2 ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а : ПДВ : У К У П Н О: ФАЗА 1 + ФАЗА 2 УКУПНО БЕЗ ПДВ-а : ПДВ : У К У П Н О: |

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:

- У колону јед. цена понуђач уписује цену радова без ПДВ-а, исказану у динарима по наведеној јединици мере.

- У колону Укупно понуђач уписује вредност радова без ПДВ-а, добијену множењем једничних цена са количинама наведеним у предмеру.

- Сабирањем по колони Укупно понуђач долази до укупне вредности наведених врста радова.

- Након обрачуна ПДВ-а, у рекапитулацији уписује се укупна вредност радова са обрачунатим ПДВ-ом.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2019. године                                                      M.П.	        _______________________

XV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

_____________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. број | Врста трошка | Износ (у динарима) |
| --- | --- | --- |

УКУПНО: ______________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Испунити само у случају појаве горе наведених трошков

XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________

/ назив понуђача/

__________________________

/адреса понуђача /

__________________________

/датум изјаве/

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и на основу члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду за јавну набавку радова на реконструкцији Сокоградске улице, редни број ЈН 36/2019, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

М.П. 		        ________________________

(потпис одговорног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране одговорног лица  сваког понуђача из групе понуђача.

XVII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.     ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач______________________________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке радова на реконструкцији Сокоградске улице, редни број ЈН 36/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		              Понуђач

_______________________                       М.П.                               ____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

XVIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

________________________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке радова на реконструкцији Сокоградске улице, редни број ЈН 36/2019, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од 8 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити полису осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

(м.п.)                     ПОНУЂАЧ

___________________________

(потпис одговорног лица понуђача)

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени представник групе понуђача.

XIX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

________________________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку радова на реконструкцији Сокоградске улице, редни број ЈН 36 /2019, на дан закључења Уговора или најкасније 3 дана од закључења истог, доставити бланко сопствену меницу за добро извршење посла, регистровану код пословне банке, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 20 дана дужим од рока за коначно извршење посла.

(м.п.)                      ПОНУЂАЧ

_______________________

(потпис одговорног лица понуђача)

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени представник групе понуђача.

ХХ ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

ДУЖНИК: ____________________________________________

Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Општинска управа општине Љубовија, (Поверилац)

Седиште: Љубовија, ул. Војводе Мишића 45

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а за ЈН 36/2019 – радова на реконструкцији Сокоградске улице, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршење посла.

Рок важења ове менице је мора бити 20 (двадесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.

Овлашћујемо Општинску управу општине Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања 		М.П. 		                  Дужник - издавалац

овлашћења 						                             менице

____________________________ 			                        _________________________

потпис овлашћеног лица

ХХI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

________________________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку радова на реконструкцији  Сокоградске улице, редни број ЈН 36/2019, на дан примопредаје радова по Уговору, доставити бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, регистровану код пословне банке, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока.

(м.п.)     ПОНУЂАЧ

_______________________________

(потпис одговорног лица понуђача)

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени представник групе понуђача.

XXII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

ДУЖНИК: ____________________________________________

Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Општинска управа општине Љубовија, (Поверилац)

Седиште: Љубовија, ул. Војводе Мишића 45

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а за ЈН 36/2019 - радови на реконструкцији Сокоградске улице, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

Рок важења ове менице је мора бити 5 (пет) дана дужи од понуђеног гарантног рока.

Овлашћујемо Општинску управу општине Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања 		М.П. 		 	   Дужник - издавалац

овлашћења 							            менице

____________________________ 			     	    ____________________________

потпис овлашћеног лица