ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Војводе Мишића 45, Љубовија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Набавка рендген апарата за потребе Дома здравља „Љубовија“ са стационаром

-Отворени поступак –

ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН 11/2020

ЉУБОВИЈА, април 2020. године

Република Србија

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

-Општинска управа-

Комисија за јавне набавку

Број: 404-12/2020-04

07.04.2020. године

Војводе Мишића 45

Љ у б о в и ј а

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015 и 41/2019), члана 37. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке за директне буџетске кориснике у општини Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 1/2016 и 4/2017), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-12/2020-04 од 25.02.2020. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, број: 404-12/2020-04 од 25.02.2020. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку рендген апарата за потребе Дома здравља „Љубовија“ са стационаром

ЈН  бр. 11/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Техничка спецификација потребних радова | 3 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| V | Критеријум за доделу уговора | 9 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 10 |
| VII | Образац понуде | 18 |
| VIII | Образац Спецификација референтне листе - списак извршених испорука | 23 |
| IX | Образац Потврде о закљученим уговорима | 24 |
| X | Образац изјаве понуђача о кадровском капацитету | 25 |
| XI | Модел уговора | 26 |
| XII | Образац структуре цене са упутством како да се попуни (техничка спецификација добра) | 31 |
| XIII | Образац трошкова припреме понуде | 39 |
| XIV | Образац изјаве о независној понуди | 40 |
| XV | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 41 |
| XVI | Образац потврде о обиласку локације | 42 |

Конкурсна документација садржи укупно 42 стране.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општинска управа општине Љубовија

Адреса: Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија

Интернет страница: www.ljubovija.rs

Остали подаци о наручиоцу:

Шифра делатности број: 8411

Матични број: 07170513

ПИБ: 101302050

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 11/2020 је набавка дигиталног рендген апарат за потребе Дома Здравља „Љубовија“ са стационаром.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт (лице или служба)

Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Никола Полић, дипл. инж. електротехнике, представник ДЗ Љубовија, тел. 015/561-826 локал 23, моб. 060/4203083 и Ана Радоичић, дипл. правник, службеник за јавне набавке Општинске управе општине Љубовија, тел. 015/561-411, факс 015/562-870, сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од 7 до 15 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 11/2020 је набавка добра – рендген апарата за потребе Дома здравља „Љубовија“ са стационаром, према техничкој спецификацији у даљем тексту конкурсне документације и обука за руковање истим, са пратећом документацијом.

Назив и ознака из општег речника набавке:

33111000 – рендгенски уређаји

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ ДОБАРА

Техничка спецификација – минимум техничких карактеристика потребног добра дата је у Конкурсној документацији, у оквиру Обрасца структуре цене са упутством како да се попуни

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа  за обављање делетности која је предмет јавне набавке – Решење Министарства здравља за обављање  промета или производње предметних добара и Лиценцу за обављање радијационе делатности у области промета и сервисирања извора јонизујућег зрачења издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије.  (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом 76. Закона, и то:

1) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

а) да je у претходне три обрачунске године (2017, 2018. и 2019.) остварио годишње пословне приходе у вредности минимум 22.000.000,00 динара без ПДВ-а, укупно у све три године;

б) да је у претходних 5 година (период од пет година до објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) извршио испоруке предметних добара у вредности закључених и реализованих уговора минимум 30.000.000,00 динара без ПДВ-а укупно;

в) да је понуђач сертификован  да послује у складу са стандардима ISO 9001, ISO  27001 и ISO 13485 .

2) Да располаже довољним кадровским

а) у оквиру кадровског капацитета потребно је да понуђач има ангажовано минимум 1 лице  - сервисера, сертификованог за одржавање и поправку понуђене опреме.

Наведено лице у оквиру кадровског капацитета не мора бити у радном односу код понуђача (на одређено или неодређено време), односно може бити ангажовано по основу уговора којим се регулише рад ван радног односа (уговор о делу, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о допунском раду...)

Понуђач односно Уговарач има обавезу да у гарантном року одговори на позив за пријаву неисправности у року од максимално 24 часа.

3) Предметно добро мора бити регистровано код надлежног органа

Понуђач као доказ доставља копију Решење о упису предметног добра у регистар, Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

Обилазак локације

Обилазак локације није обавезан, али је исти препоручен, како би потенцијални понуђачи детаљно прегледали просторије у којима ће се вршити монтажа и инсталирање уређаја, извршили увид у постојеће стање и упознали се са неопходним условима и активностима за оперативну употребу уређаја, све у циљу добијања информација за припрему квалитетне понуде.

Обилазак локације од стране понуђача може се извршити најкасније 2 дана пре отварања понуда, уз претходну најаву (најкасније дан пре планираног обиласка) и овлашћење за обилазак локације, уз присуство стручног лица Наручиоца. Контакт особа: Никола Полић, ДЗ Љубовија, тел: 060/4203083 . Након извршеног обиласка у упознавања са постојећом документацијом, стручно лице Наручиоца ће понуђачу потписати потврду о извршеном обиласку. Понуђачи који су извршили обилазак локације, уз Понуду достављају и Потврду о извршеном обиласку.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач испуњеност обавезних услова доказује подношењем следећих докумената:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење Министарства здравља за обављање  промета или производње предметних добара и Лиценца за промет и сервис извора јонизујућих зрачења издате од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије

- Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у Конкурсној документацији). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Испуњеност додатних услова понуђач доказује подношењем следећих докумената:

| ДОДАТНИ УСЛОВИ: | ДОКАЗИ: |
| --- | --- |
| Неопходни финансијски капацитет - остварен годишњи приход од минимум 22.000.000,00 динара за претходне 2017, 2018. и 2019. годину (укупно за све три године) | - Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2017, 2018 и 2019). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2019. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2019. годину, као и претходни Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН који садржи податке за 2016, 2017. и 2018. годину. Напомена: Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године; - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословно - текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. |
| Неопходни пословни капацитет -да је у претходних 5 година (период од пет година до објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) извршио испоруке добара која су предмет јавне набавке у укупној вредности закључених и реализоавих уговора минимум 30.000.000,00 динара без ПДВ-а ПДВ-ом | -списак најважнијих извршених испорука добара која су предмет јавне набавке у претходних 5 година (период од 5 година до објављивања позива за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке) – референт листа и потврде референтних наручилаца о извршеним испорукама (обрасци дати у Конкурсној документацији); -фотокопије закључених уговора (наведених у референт листи) о испоруци добара дефинисаних захтеваним пословним капацитетом - важећи стандарди: ISO 9001, ISO 27001 и ISO 13485 |
| Довољан кадровски капацитет: - у оквиру кадровског капацитета потребно је да понуђач има ангажовано минимум 1 лице - сервисера, сертификованог за одржавање и поправку понуђене опреме. | Изјава понуђача да има најмање 1 радника у радном односу или ангажованог по основу уговора којим се регулише рад ван радног односа, потписана под кривичном и материјалном одговорношћу. Образац изјаве је саставни део конкурсне документације; - Фотокопија сертификата о обучености за одржавање понуђеног РТГ апарата, издатог на име сервисера од стране произвођача опреме - Фотокопија уверења издатог од овлашћеног правног лица о завршеној обуци за рад са затвореним изворима јонизујућих зрачења за сервисера |
| Предметно добро мора бити регистровано код надлежног органа | - - Решење о упису предметног добра у регистар, Агенције за лекове и медицинска средства Србије |

У складу са чланом 79. Закона о јавним набавкама, докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. Закона, док додатне услове понуђач испуњава самостално..

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова, већ је довољно да достави фотокопију Решења о упису у Регистар понуђача или да наведе интернет страницу на којој је тај податак јавно доступан.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају исте дужине понуђеног рока испруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико је и рок плаћања исти, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног елемената критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок извођења радова и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, телефон и контакт особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Љубовија, Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија, са назнаком: ,,Понуда - НЕ ОТВАРАТИ - јавна набавка рендген апарат за потребе Дома здравља „Љубовија“ са стационаром ,  редни број ЈН 11/2020”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.05.2020. године до 12,00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана, тј. 07.05.2020. године у 12,30 часова у просторијама Општинске управе општине Љубовија.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Понуда мора да садржи Образац понуде, све доказе (прилоге) тражене конкурсном документацијом, као и попуњене и потписане све обрасце из конкурсне документације. Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (за наведене сврхе употребити јемственик).

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће одредити једног члана који ће потписивати све обрасце, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о испуњености услова из чл. 75. ст.1. Закона, Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона и друге...), који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Љубовија, за Комисију за јавну набавку, ул. Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку рендген апарата за потребе Дома здравља „Љубовија“ са стационаром,  редни број ЈН 11/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку рендген апарата за потребе Дома здравља „Љубовија“ са стационаром,  редни број ЈН 11/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку рендген апарата за потребе Дома здравља „Љубовија“ са стационаром,  редни број ЈН 11/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку рендген апарата за потребе Дома здравља „Љубовија“ са стационаром, редни број ЈН 11/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

У складу са чланом 81. став 5. Закона, споразумом је потребно уредити и регулисати следећа питања, односно навести податке о:

- понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, најкасније у року од 45 дана од извршене примопредаје уз достављање докумената предвиђеним законским регулативама  и достављања предрачуна.

Предрачуном ће се вредност ослободити од ПДВ-а и након добијања ППО – ПДВ обрасца од Пореске управе Уговарач ће доставити исправан рачун са исказаним ПДВ-ом вредности нула.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за понуђено добро не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока испоруке

Рок испоруке не може бити дужи од 90 календарских дана од дана закључења уговора.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. У укупну цену добра су урачунати и трошкови испоруке, монтаже и пуштања у рад уређаја.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном  року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

### Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од  укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за испоруку добра, у корист Наручиоца – Општинска управа општине Љубовија. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје добра преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца – Општринска управа општине Љубовија. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, или факсом на број 015/562-870, односно на e-mail: nabavke@ljubovija.rs ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  11/2020.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Наручилац ће одбити понуду ако неприхватљива, тј. ако не испуњава услове дефинисане чланом 3. тачком 33) Закона о јавним набавкама.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

На основу члана 106. Закона, наручилац ће одбити понуду ако садржи битне недостатке и то ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2)	понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3)	је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

4)	понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног пасуса, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара на следећи начин:

- број рачуна: 840-30678845-06,

- шифра плаћања: 153 или 253,

- позив на број: 11-2020,

- сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца: Општинска управа општине Љубовија; ЈН  11/2020;

- назив уплатиоца;

- корисник: буџет Републике Србије.

Детаљно упутство о уплати таксе се може преузети са web адресе:

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

У складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број: 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018), не постоји обавеза употребе печата од стране привредних друштава и предузетника. Из тог разлога не постоји обавеза оверавања печатом образаца из Конкурсне документације, али исти морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање.

Понуђач који не користи печат у свом пословање, дужан је да достави копију ОП обрасца – оверени потписи  лица овлашћених за заступање, за свако лице које потписује обрасце конкурсне документације (овлашћено лице понуђача, подизвођача или члана групе).

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ПИБ |  |
| НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА |  |
| АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail) |  |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ И ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ПИБ |  |
| НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА |  |
| АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail) |  |
| ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ |
| --- |
| НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ЗАЈЕД. ПОНУДЕ |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ПИБ |  |
| НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА |  |
| АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail) |  |
| ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ПОНУДА

(назив понуђача)

(улица и број)

(седиште)

П О Н У Д А

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

Набавка рендген апарата за потребе Дома здравља Љубовија (са стационаром)

Број јавне набавке  11/2020

Број понуде: ___________________  	               Датум понуде:_____. _____.2020.

(заводни број понуђача)

- ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:

| ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (без ПДВ-а) | динара |
| --- | --- |
| ПДВ | динара |
| УКУПНО СА ПДВ-ом (исказати са свим обрачунатим пратећим трошковима) | динара |

Понуђени тип уређаја (марка, модел, ознака  и сл.): _____________________________

Назив произвођача : _________________________________________

- РОК ЗА ИСПОРУКУ:

Рок за испоруку предмета јавне набавке износи  ___________ календарских дана од дана закључења уговора (максимално 90 дана од дана закључења уговора).

- УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача,  у року од ________ календарских дана од извршене испоруке и примопредаје и достављања уредног предрачуна отпремнице.

- ГАРАНТНИ РОК:

Гарантни рок за испоручено добро износи ___________ месеца/и (мин. 24 месеца) од дана извршене примопредаје предметног добра

- ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: _______ (минимум 60) дана од дана отварања понуде.

- ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА:

| /навести део предмета набавке/ _____ % | ____________________ динара без ПДВ |
| --- | --- |

/ табелу треба попунити само у случају подизвођача/

НАПОМЕНА ПОНУЂАЧА:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Датум:								 	 	Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2020. године			     М.П.	  		_______________________

VIII СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Понуђач ___________________________________________________________________

са седиштем у _______________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, за ЈН бр. 11/2020 доставља:

РЕФЕРЕНТ ЛИСТУ - СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ РЕНДГЕН АПАРАТА

| РБ | НАРУЧИЛАЦ | ПРЕДМЕТ УГОВОРА | БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА | ВРЕДНОСТ УГОВОРА БЕЗ ПДВ-а (у динарима) | ВРЕДНОСТ УГОВОРА СА ПДВ-ом (у динарима) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |

Напомена: Референтну листу ископирати у довољном броју примерака. Наручилац задржава право да провери истинитост увидом у документацију понуђача и код наведених наручилаца.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2020. године                                                 M.П.         _______________________

IX    ПОТВРДА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

(назив наручиоца)

(улица и број)

(седиште)

ПОТВРДА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Овим потврђујемо да су током претходних 5 (пет) година са фирмом: _______________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

закључени и реализовани следећи уговори о испоруци и уградњи рендген апарата:

| Предмет уговора | Број уговора | Датум закључења | Вредност реализованог уговора без ПДВ-а (у динарима) | Вредност реализованог уговора са ПДВ-ом (у динарима) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Понуђач је наступао: 1. Самостално     2. Као подизвођач      3. Као члан групе    (закружити1, 2 или 3)

Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може користити.

- потврду ископирати у довољном броју примерака оверених од стране наручилаца радова и доставити фотокопиране;

- вредности из оверених потврда унети у спецификацију референтне листе и доставити уз понуду;

- потврда може бити издата и на меморандуму наручиоца, али мора садржати све елементе обрасца потврде о закљученим уговорима.

Датум:								            Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2020. године			         М.П.	           _______________________

X  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

ИЗЈАВА О  КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

У отвореном поступку јавне набавке – Набавка рендген апарата за потребе Дома здравља Љубовија (са стационаром),  редни број ЈН  11/2020

______________________________________________________________

(назив понуђача)

Под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да располажемо потребним кадровским капацитетом, односно да имамо минимум 1  запослено / ангажовано лице као сервисера сертификованог за одржавање и поправку понуђене опреме и то:

| Р.б. | Име и презиме | Посао који обавља | Сертификат (бр.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Напомена: Као доказ доставити:

- фотокопију сертификата издатог на име сервисера од стране произвођача опреме

- фотокопију уверења издатог од овлашћеног правног лица о завршеној обуци за рад са затвореним изворима јонизујућих зрачења за сервисера

Датум:						                             		Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2020. године			       М.П             		_______________________

XI  МОДЕЛ УГОВОРА

## У Г О В О Р

## о  испоруци и инсталирању рендген апарат за потребе Дома здрављ Љубовија (са стационаром)

Закључен у Љубовији, дана  ________. 2020. године, између:

1. Општинска управа општине Љубовија, улица Војводе Мишића бр. 45, 15320 Љубовија, ПИБ 101302050, Матични број: 07170513, коју заступа начелник Општинске управе Мирослав Ненадовић (у даљем тексту Наручилац) и

2._____________________________________________, адреса: ______________-___________________________________________, ПИБ:  _________________,  матични број:   ______________,   број рачуна:   _____________________________,

Члан групе _____________________, адреса _____________________, ПИБ _____________, матични број ___________________

Члан групе _____________________, адреса _____________________, ПИБ _____________, матични број ___________________

кога заступа:  _____________________________ (у даљем тексту Извођач)

Усвојена понуда: број ______________ (заводни број понуђача), од ________. 2019. год.

Уводне одредбе

Члан 1.

Општинска управа општине Љубовија спровела је отворени поступак јавне набавке рендген апарата за потребе Дома здравља Љубовија (са стационаром), редни број ЈН ____/2020. Одлуком о додели уговора број: 404-____/2020-04 од ______ 2020. године уговор је додељен понуђачу ____________________________________________________________________, па у складу с тим уговорне стране приступају закључењу овог Уговора.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет уговора је набавка новог, дигиталног рендген апарата, која обухвата: испоруку и инсталирање новог рендген апарата, демонтажу, транспорт и складиштење постојећег апарата, монтажу новог рендген апарата и његово стављање у функцију, односно све активности неопходне за функционисање напред наведеног апарата које се односе на прилагођавање просторија и друге пратеће услуге, као и обуку запослених за рад на апарату, у складу са усвојеном Понудом бр. __________ од _______ 2020. године и Техничком спецификацијом, који су саставни део овог Уговора.

Цена и начин плаћања

Члан 3.

Вредност добра и пратећих услуга из члана 2. овог уговора утврђује се на износ од __________________________ динара без ПДВ-а (словима:________________________________________________________________________________________________________________________________) односно _______________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року __________ календарских дана од извршене испоруке и примопредаје и испостављања уредног предрачуна отпремнице.

## Средства финансијског обезбеђења

## Члан 5.

Извођач се обавезује да на дан закључења Уговора преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од  укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за испоруку, у корист Наручиоца – Општинска управа општине Љубовија. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Испоручилац може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Недостављање средства обезбеђења основ је за једнострани раскид овог уговора од стране Наручиоца. У случају да Испоручилац не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са овим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, Наручилац ће активирати наведено средство финансијског обезбеђења.

.

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје добра преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца – Општринска управа општине Љубовија. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

Рок испоруке и инсталирања опреме

## Члан 6.

Испоручилац се обавезује да изврши испоруку и инсталирање рендген апарата, као и пратеће услуге, односно предузме све активности наопходне за стављање у функцију рендген апарата у року ____________ календарских дана од закључења уговора.

Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Наручиоца, односно Корисник у месту испоруке изврши квалитативан и количински пријем, што се потврђује записником који потписују присутна овлашћена лица Продавца и Купца.

Уколико Испоручилац не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна.

Ако је Наручилац, односно Корисник ДЗ Љубовија, због закашњења у испоруци претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац /  Корисник мора да докаже.

Испоручилац се обавезује да  демонтира постојећи рендген апарат и да га складишти у складу са важећим законским и подзаконским прописима.

Квантитативни и квалитативни пријем

Члан 7.

Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 2. овог Уговора врши се у просторијама Дома здравља Љубовија (са стационаром), након чега ће се сачинити записник. Под квалитативним пријемом подразумева се да Испоручилац изврши испоруку, истовар новог рендген апарата, демонтажу старог апарата и његово складиштење, монтажу и стављање у функцију односно пуштање у рад новог рендгена апарата, као и обуку запослених за рад на апарату.

Наручилац и Испоручилац ће записнички констатовати пријем рендген апарата, у складу са ставом 1 овог члана. Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра и неслагање у односу на тражене и уговорене карактеристике добра констатоваће се комисијским записником представника Наручиоца, ДЗ Љубовија и Испоручиоца.

Наручилац је обавезaн да пошаље своју писану рекламацију Испоручиоцу у случају да у гарантном року на добру, која се испоручује по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико добро не функционише правилно.

Испоручилац је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 часа, од пријема писане рекламације наручиоца.

Понуђач се обавезује да је рок за решавање рекламације у гарантном року 5 дана од дана пријема писане рекламације наручиоца.

Квалитет уговорених добара и гаранција

Члан 8.

Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог добра и пратећих услуга а из члана  2. овог Уговора.

Испоручилац гарантује да је опрема из члана  2. овог  Уговора нова, некоришћена и да нема недостатака који би настали из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста Испоручиоца, а које би се могле развити нормалном употребом испорученог добра.

Испоручулац даје гаранцију од  ____________ месеца/и за уговорено добро.  	Наручилац је обавезaн да пошаље своју писану рекламацију Испоручиоцу у случају да у гарантном року на добру, које се испоручује по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико добро не функционишу правилно.

Понуђач је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 часа од пријема писане рекламације наручиоца.

Испоручилац се обавезује да је рок за решавање рекламације у гарантном року 5 дана од дана пријема писане рекламације наручиоца.

Наручилац, односно Корисник се обавезује да ће се придржавати датих упутстава за руковање, сервисирање и одржавање. Оштећења и отказивања добра проузроковано нестручним руковањем од стране корисника, неће бити покривена овом гаранцијом.

Уколико се у току гарантног рока догоди  дужи застој од 15 дана, Испоручилац  је дужан да продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада уговорених добара.

Под периодом престанка рада добра подразумева се период од пријема писане рекламације крајњег корисника до сачињавања записника потписаног од стране Испоручиоца, Наручиоца и Корисника да је добро доведено у исправно стање.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добара. Уколико се иста неисправност понови 3 (три) пута у току гарантног периода сматраће се да се ради о системској неисправности и Испоручилац ће бити обавезан да нађе техничко решење, како би иста била трајно отклоњена у року од најдуже 1 (један) месец.

У случају да Испоручилац не може да отклони неисправност добра у року од месец дана рачунајући од дана пријема писане рекламације корисника, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од 60 дана  рачунајући од дана пријема писане рекламације корисника.

Испоручилац се обавезује да бесплатно током гарантног рока спроводи све поступке превентивног одржавања у складу са препоруком произвођача, а најмање два пута у току гарантног рока (после 6 и 12 месеци од дана квалитативног пријема).

На терет Испоручиоца пада материјална и нематеријална штета нанета Наручиоцу, односно Кориснику ДЗ Љубовија, трећим физичким и правним лицима, настала неисправношћу предмета набавке, која су последица производно - технолошке грешке, грешке у поступку инсталације или нестручно спроведене обуке корисника.

Члан 9.

Испоручилац се обавезује да, приликом испоруке Кориснику – ДЗ Љубовија достави:

- Корисничко упутство (user manual) за рад оператера на енглеском и српском језику у папирном облику по два примерка;

- Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање на енглеском језику у папирном облику и електронском облику (CD-у);

- Сервисни инсталациони софтвер и неопходне шифре за сервис апарата.

Испоручилац се обавезује да доставља  кориснику – ДЗ Љубовија податке (путем електронске поште, факса или др) о променама шифара за софтверски приступ сервисном моду за све шифре које се временски мењају од стране произвођача (дневно, месечно и годишње), а уколико не постоји сервисни софтвер и шифре за сервис доставити оверену изјаву произвођача

Раскид Уговора

Члан 10.

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора у следећим случајевима:

- ако Испоручилац не достави тражено средство обезбеђења

- ако Испоручилац касни са испоруком дуже од 15 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако испоручено добро не одговара техничким карактеристикама из Конкурсне документације или прописима и стандардима за ову врсту добара

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни. Уговор се сматра раскинутим даном пројема Изјаве од стране Испоручиоца, којом га Наручилац обавештава да раскида уговор. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора .

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Остале одредбе

Члан 11.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима, као и одредбе другиг позитивних прописа којима је регулисана ова област.

Члан 12.

У случају спора уговара се месна надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 13.

Уговор је сачињен сагласно вољи уговорних страна што исте потврђују својим потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну, а два примерка Донатору средстава за набавку предметног добра.

ЗА НАРУЧИОЦА:                                                                  ЗА ИСПОРУЧИОЦА:

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Мирослав Ненадовић	                                   	М.П.	           ________________________

Напомена:

- модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, а сваку страну парафира, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Минимум техничких карактеристика

| Ред. Бр. | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену карактер-истику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0. | Пацијент сто |  |  |
| 1.1. | Димензије плоче пацијент стола: мин. 225x75 цм |  |  |
| 1.2 | Максимална носивост пацијент стола: најмање 200 кг |  |  |
| 1.3 | Трансверзално померање пливајуће плоче стола мин. 20 цм |  |  |
| 1.4. | Лонгитудинално померање пливајуће плоче стола мин. 85 цм |  |  |
| 1.5. | Eлектромоторно померањe стола од минимално 30 цм са мин. висином плоче стола у односу на под макс. 55 цм |  |  |
| 1.6. | Аутоматска контрола експозиције (АЕЦ) са најмање 3 поља |  |  |
| 1.7. | Решетка против расејаног зрачења |  |  |
| 2.0. | Генератор |  |  |
| 2.1. | Снага генератора мин. 50 kW |  |  |
| 2.2. | Распон mAs: мин. 0.5 – 500 mAs |  |  |
| 2.3. | Максимални напон: мин. 125 kV |  |  |
| 2.4. | Максимална јачина струје: мax. 630 mA |  |  |
| 2.5. | Трофазно напајање |  |  |
| 2.6. | Стартер за ротирање аноде РТГ |  |  |
| 3.0. | Подни носач рендгенске цеви |  |  |
| 3.1 | Ручно или моторизовано померање носача цеви |  |  |
| 3.2. | Опсег лонгитудиналног померања носача цеви мин. 150 цм |  |  |
| 3.3. | Опсег вертикалног померања носача цеви: мин. 120 цм |  |  |
| 3.4. | Ротација цеви око вертикалне осе: мин. -90/+180° |  |  |
| 3.5. | Ротација носача цеви: мин. +/- 120° |  |  |
| 3.6. | Цев са два фокуса, не већих од 0,6/1,2 мм |  |  |
| 3.7. | Топлотни капацитет аноде мин.300 KHU |  |  |
| 3.8. | Аутоматски колиматор |  |  |
| 4.0. | Вертикални статив |  |  |
| 4.1. | Вертикално померање најмање 135 цм |  |  |
| 4.2. | Најнижа висина вертикалног статива (центар детектора) не више од 50 цм |  |  |
| 4.3. | Аутоматско моторизовано кретање вертикалног статива |  |  |
| 5.0. | Аквизициона радна станица за контролу генератора и обраду и преглед слике |  |  |
| 5.1. | Рачунар валидиран од стране произвођача, монитор за администрацију мин. величине дијагонале 19“ |  |  |
| 5.2 | Унос података о пацијенту преко тaстатуре и миша или помоћу екрана осетљивог на додир |  |  |
| 5.3. | Могућност заказивања пацијената, приказ слике, као и обраду слика |  |  |
| 5.4. | Мин. 12-битна аквизиција, обрада, чување и експорт слика |  |  |
| 5.5. | Минимум следеће DICOM опције: DICOM Print DICOM Image Export DICOM SC (Storage Commitment) DICOM WLM (Worklist Management) DICOM MPPS DICOM Media |  |  |
| 5.6. | Резање студија на CD/DVD у DICOM формату |  |  |
| 6.0. | Бежични флет панел детектор - tip CsI |  |  |
| 6.1. | Величина детектора: мин. 35x43 цм |  |  |
| 6.2. | Ефективан број пиксела мин. 2400x3000 |  |  |
| 6.3. | Величина пиксела: максимум 140 µ |  |  |
| 6.4. | Максимална тежина детектора са батеријом до 3,8 кг. |  |  |
| 6.5. | А/Д конверзија мин. 16 бита |  |  |
| 6.6. | Квантна ефикасност (QE) детектора мин. 40% при 1 lp/mm |  |  |
| 6.7. | Укупна носивост детектора мин. 150 kg |  |  |
| 6.8. | Максимална носивост дететкора у једној тачки мин. 100 kg |  |  |
| 7.0. | Дијагностичка радна станица |  |  |
| 7.1. | Рачунар са следећим карактеристикама: мин 16GB DDR3 RAM Intel CPU 3,0 GHz или бољи, мин. 2 SSD диска капацитета мин. 2TB, Графичка картица nVidia Quadro P600 или еквивалентна Лиценциран оперативни систем Windows 10 Pro, Тастатура и миш. |  |  |
| 7.2. | 2 комада медицинских “grayscale” дијагностичких монитора, LED, минимум величине дијагонале 21“, резолуција: минимум 1200 x 1600, Контраст: минимум 1800:1, Осветљење: минимум 1500 cd/m2, минимум један DVI-D порт и минимум један DisplayPort. Стандарди минимум: EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1,CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1,VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM,RoHS, WEEE, CCC, EAC или одговарајуће |  |  |
| 7.3. | Један LED монитор за администрацију пацијената мин величине дијагонале 21“ |  |  |
| 8.0. | Лиценца радиолошког софтвера са следећим функционалностима: |  |  |
| 8.1. | Могућност обраде снимака насталих на различитим DICOM модалитетима (CT, CR, DR, US, итд...) |  |  |
| 8.2. | Кориснички интерфејс дијагностичких радних станица на енглеском или на српском језику |  |  |
| 8.3. | Подесив кориснички интерфејс (GUI) према преференцији корисника |  |  |
| 8.4. | Подршка за приказ и увоз података који нису у складу са DICOM стандардом (jpeg,avi, pdf, doc,... датотека) |  |  |
| 8.5. | Могућност експорта студија у не DICOM формате (jpeg, bmp, tiff, PPT, AVI), као и у DICOMDIR |  |  |
| 8.6. | Претрага базе података (пацијената) по више критеријума и то име пацијента, “ID” пацијента, тип модалитета |  |  |
| 8.7. | Постојање предефинисаног сета „Display/Hanging” протокола за приказивање снимака и података на мониторима |  |  |
| 8.8. | Могућност истовременог приказа на екрану минимум 64 слике |  |  |
| 8.9. | Интерактивно подешавање контраста и осветљаја снимака |  |  |
| 8.10. | Инерактивно зумирање, као и ротирање и заокретање снимака |  |  |
| 8.11. | Алат који омогућава увећање снимка („лупа“) |  |  |
| 8.12. | Могућност додавања текстуалних података - анотација |  |  |
| 8.13. | Анонимизација података |  |  |
| 8.14. | Могућност „снимања актуелног екрана“ за студију,тако да радиолог може да настави касније дијагностику студије са истим изгледом екрана који је био пре („на истом месту на коме је стао“) |  |  |
| 8.15. | Могућност означавања кључних слика „Key Images“ са параметрима или “одговарајуће” |  |  |
| 8.18. | Могућност памћења означених дијаметара промена и могућност њиховог приказивања при сваком следећем учитавању студије |  |  |
| 8.19. | Приступ студијама насталих на дигиталном радиографском уређају са удаљених локација |  |  |
| 8.20. | Могућност складиштења студија насталих на дигиталном радиографском уређају на системе за архивирање других установа |  |  |
| 9.0 | Медицински ласерски принтер |  |  |
| 9.1 | Резолуција мин. 500 dpi |  |  |
| 9.2 | Могућност штампања мин. 4 различита формата филма од којих су обавезни 35x43 цм и 25x30 цм |  |  |
| 9.3 | Могућност истовременог штампања минимално 2 различита формата (минимално 2 фиоке за улагање филма) |  |  |
| 9.4 | Ласерски принтер |  |  |
| 10.0. | Аутоматизовани робот резач CD/DVD |  |  |
| 10.1. | Брзина нарезивања мин. 30 CD односно 15 DVD на сат |  |  |
| 10.2. | Мин. 2 CD/ DVD резача |  |  |
| 10.3. | PC који омогућава несметану комуникацију са резачем |  |  |
| 10.4. | Могућност повезивања више уређаја на резач |  |  |
| 10.5. | Могућност нарезивања више студија на један CD/DVD |  |  |
| 11 | Посебни захтеви |  |  |
| 11.1 | Рок испоруке : 90 дана од дана потписивања уговора |  |  |
| 11.2 | Место испоруке : Дом здравља Љубовија. Ул Војводе Мишића бр. 58. . 15320 Љубовија.Трошкови испоруке падају на терет понуђача. |  |  |
| 11.3 | Гаранција: Најмање 24 месеца. |  |  |
| 11.4 | Овлашћење издато од стране произвођача опреме која је предмет понуде. за учествовање у предметној јавној набавци. |  |  |
| 11.5 | Потенцијални подносиоци понуда имају право да пре истека рока за подношење понуда. изврше увид у просторије предвиђене за инсталацију. како би имали све потребне информације за припрему понуде. |  |  |

Захтеви за потребне радове адаптације просторија која треба да буде потврђена, евентуално допуњена и прихваћена од стране понуђача.

Предлог рaдова на адаптацији РТГ кабинета Дома Здравља Љубовија са стационаром

Dom zdravlja Ljubovija sa stacionarom trenutno koristi rendgen aparat Ei SuperX 1000 sa skopijom, koji se mora demontirati, transportovati i uskladištiti uskladu sa važećom zakonskom regulativom.

Slika 1.

Kao što se može videti na slici 1. dat je raspored prostorija na prvom spratu Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom, gde se nalazi kabinet za radiološku dijagnostiku (rendgen sala) označena brojem 33. Potrebno je naglasiti da je ovo potpuno obezbeđena namenski opremljena prostorija koja sprečava rasipanje jonizujućeg zračenja prilikom rendgenskog snimanja pacijenata.  Obložena je olovnim pločama i pločama sa dodatkom barijumsulfata koje štite od jonizujućeg zračenja. Sa jedne i druge strane prostorije, kao što se može videti na slici 1. Nalaze se dva PVC prozora koji su zaštićeni specijalnom kliznom konstrukcijom , koja sprečava rasipanje jonizujućih zraka van ove prostorije. Zbog svega navedenog, jasno je da radovi na obezbeđenu prostorije od jonizujućeg zračenja nisu potrebni.

Slika 2.

Na slici 2. dat je prikaz RTG uređaja Ei SuperX 1000 koji je u Domu zdravlja Ljubovija sa stacionarom u upotrebi oko 40 godina. Uređaj se nalazi u rendgen sali (označenoj brojem 33. na slici 1).  Kao što se može videti u pitanju je verzija uređaja sa plafonskom konstrukcijom, odnosno plafonskim nosačem cevi i plivajućim stolom. Ovu konstrukciju potrebno je ukloniti kao i sam uređaj.

Osim RTG uređaja Ei SuperX 1000 u rendgden sali nalazi se skopija istog proizvođača koju je takođe potrebno demontirati, transportovati i uskladištiti u skladu sa važećom zakonskom regulativom (slika 3.)

Slika 3.

Iza skopije i RTG uređaja nalaze se PVC prozori zaštićeni specijalnom kliznom konstrukcijom , koja sprečava rasipanje jonizujućih zraka van ove prostorije, što se može videti na slikama 2 i 3. Ovu zaštitnu konstrukciju ne treba menjati prilikom adaptacije prostorije. U rendgen sali nalaze se četvora vrata koja su obložena olovnim pločama koje sprečavaju rasipanje jonizujućeg zračenja (slika 4). Mišljenja smo da postojeća vrata radi uštede ne treba menjati već ista zajedno sa  štokom treba dobro prešmirglati i ofarbati uljanom bojom u belo uz prethodno gitovanje. Pervajz  lajsne koje su evidentno dotrajale zameniti novim olovnim pervajz lajsnama sa ekvivalentom olova  ekv. 2,1 mm Pb  ofarbanim u belo.

Slika 4.

Izgled komandnog pulta sa generatorom postojećeg rendgen aparata dat je na slici 5. Kao što se vidi na slici 1. prostorija u kojoj se naalze ovi delovi RTG sistema obeležena je brojem 36.

Slika 5.

Iza paravana na slici 5. nalazi se olovno staklo koje je potrebno promeniti staklom minimalnih dimenzija 40 cm x 40 cm.

Da bi se prostorija kvalitetno adaptirala, potrebno je postojeći vinil pod („vinaz ploče“) (vidi se na prethodnim slikama) zameniti elektroprovodnim, antistatičkim PVC podom. Sve radijator cevi ofarbati belim uljanim radijator lakom. Skinuti staru boju sa zidova i zidove ofarbati u skladu sa zahtevom investitora uz prethodno gletovanje, šmirglanje, odprašivanje i krečenje poludisperzivnom bojom u dva sloja. Ukoliko je potrebno, uraditi spušteni plafon. Postojeće fluo svetiljke zameniti novim LED panelima. Dotrajale utičnice i prekidače takođe zameniti novim. Montirati i povezati jednu informacionu svetiljku snage 8 W crvene boje, koja daje informaciju da je „zračenje u toku“.

Svu elektroinstalaciju prilagođenu novom RTG uređaju kao i računarsku mrežu  u rendgen sali i komandnoj sobi položiti u zid ispod maltera, pre gletovanja i krečenja istih ili spušteni plafon korišćenjem PNK kanala. Montirati na zid RACK orman, postaviti UTP kablove tipa CAT 6 i povezati ih u mrežu koja će se koristiti za razmenu podataka sa digitalnim rendgen uređajem.

Postojeći naponski kabl kojim se snabdeva Ei SuperX 1000 iz glavnog razvodnog ormana (GRO) je problematičan i nije jasno obeležen u GRO. Dešava se da imamo problema sa jednom fazom, pa RTG uređaj ne može da radi. Smatarmo da je za novi digitalni rendgen potrebno dovesti potpuno nov naponski kabel iz GRO tipa PP00 minimalno preseka 5x25mm2 koji će biti položen u PNK regale po fasadi zgrade (zgrada je obložena kamenom vunom debljine 12cm, pa iz praktičnih razloga pomenuti kabl nije moguće ukopavati u zid). Na slici 6 data je osnova prizemlja Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom.

Slika 6.

Na slici 6. jasno je obeležena pozicija GRO u prizemlju u odnosu na rendgen salu, koja se nalazi  na prvom spratu tačno iznad kotlarnice koja je obeležena brojem 25. Grafički je na slici braon bojom prikazana jedna od mogućih trasa, koja nije obavezna za ponuđače (ponuđač može izabrati i drugu, ali uz prethodnu saglasnost odgvovornih ljudi iz Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom).

U prilogu dokumentacije biće data PDF verzija i DWG verzija projekta Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom. Istu će potencijalni ponuđači moći da preuzmu za oficijenlnog  sajta Doma zdravlja Ljubovija www.dzljubovija.com u odeljku dokumenti ili dobiju po zahtevu na mejl. Preporučujemo da svi potencijalni ponuđači pošalju stručne ljude u Dom zdravlja Ljubovija sa stacionarom kako bi se na licu mesta uverili u pravo stanje stvari na terenu i imali pravi uvid u realnu situaciju koja ih čeka prilikom izvođenja radova na adaptaciji prostora.

Za sve dodate informacije u vezi adaptacije prostora potencijalni ponuđači mogu se obratiti na telefon 060 420 30 83 ili na mejl nikola.polic@dzljubovija.com (Nikola Polić rukovodilac poslova informacionih sistema i tehnologija).

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:

| Назив | Цена без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Вредност рендген апарата |  |
| Трошкови активности неопходних за стављање у функцију рендген апарата (прилагођавање просторија и пратеће услуге) |  |
| Укупно без ПДВ-а: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

У вредност јавне набавке, поред вредности новог рендген апарата, улазе и трошкови превоза, испоруке и монтаже истог, демонтаже, транспорта и складиштења старог апарата и трошкови обуке корисника за рад на апарату. Поред напред наведених у вредност набавке улазе и трошкови активности неопходних за пуштање у рад апарата и трошкови других пратећих услуга на реализацији јавне набавке.

Понуђач доказује испуњеност захтеваних минималних техничких карактеристика, достављањем  каталога, проспекта понуђеног апарата издатог од стране произвођача опреме.

Уколико каталогом није могуће доказати све  карактеристике,  за Наручиоца је прихватљиво достављање изјаве произвођача, којом се доказује испуњеност захтеваних минималних техничких карактеристика.

У случају да понуђач не достави тражене документе или достави документе на основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика, понуда ће се сматрати неодговарајућом

Обавезе испоручиоца опреме:

- да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад  и изда сертификат или потврду о завршеној обуци и оспособљености корисника,

- испоручилац је дужан да демонтира постојећи апарат и да га ускладишти у складу са важећом регулативом,

-  да предузме све активности неопходне за инсталацију дигиталног рендген апарата и стављање у функцију. Пожељно је да потенцијални понуђачи,  пре истека рока за подношење понуда, изврше увид у просторије предвиђене за инсталацију апарата, како би имали све информације потребне за припрему прихватљиве понуде.

Понуђена медицинска  опрема  мора бити уписана у Регистар који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије и мора да поседује дозволу за стављање у промет понуђеног медицинске  опреме.

Доказ: -важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије. Уколико достављено решење Агенције за лекове и медицинска средства не гласи на име понуђача, потребно је доставити овлашћење носиоца уписа медицинског средства.

Понуђач  ће приликом испоруке доставити:

-Корисничко упутство (user manual) за рад оператера на енглеском и српском језику у папирном облику по два примерка;

-Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање на енглеском језику у папирном облику и електронском облику (CD-у);

-Сервисни инсталациони софтвер и неопходне шифре за сервис апарата

Уколико Понуђач буде изабран, дужан је достављати податке (путем електронске поште, факса или др) о променама шифара за софтверски приступ сервисном моду за све шифре које се временски мењају од стране произвођача (дневно, месечно и годишње), а уколико не постоји сервисни софтвер и шифре за сервис доставити оверену изјаву произвођача.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2020. године                                                     M.П.			_______________________

XIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

_____________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку ЈН бр. ____/2020, како следи у табели:

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. број | Врста трошка | Износ (у динарима) |
| --- | --- | --- |

УКУПНО: ______________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Испунити само у случају појаве горе наведених трошкова.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2020. године                                                     M.П.	           _______________________

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________

/ назив понуђача/

__________________________

/адреса понуђача /

__________________________

/датум изјаве/

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и на основу члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015 и 41/2019) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду за јавну набавку добра – Набавка рендген апарата за потребе Дома здравља Љубовија (са стационаром),  редни број ЈН  11/2020, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

М.П. 		        ________________________

(потпис одговорног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране одговорног лица сваког понуђача из групе понуђача.

XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач______________________________________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добара – Набавка рендген апарата за потребе Дома здравља Љубовија (са стационаром),  редни број ЈН  11/2020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		              Понуђач

_______________________                       М.П.                               ____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

XVI  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

П О Т В Р Д А

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Понуђач _____________________________________________________________________, са седиштем у ____________________________________________________, по позиву Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију / просторије где ће се инсталирати нови рендген апарат,  прегледао просторије, извршио увид у постојећи докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде.

Понуђач је упознат са свим условима и активностима неопходним за стављање у функцју предметног апарата и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени, нити обиму активности.

Понуђач је дужан да достави писмено овлашћење којим овлашћује стручно лице, да испред понуђача може да присуствује обиласку лакација.

Наручилац ће ставити на увид сву расположиву документацију и обезбедити присуство стручног лица из Дома здравља Љубовија, које ће моћи да одговори на сва питања потенцијалних понуђача и да их у потпуности упозна са предметном јавном набавком.

Напомена: Лица која су извршила обилазак локације Потврду о истом достављју уз понуду.

Потпис стручног  лица                                                                  Потпис овлашћеног  лица

Наручиоца                                                                                        Понуђача

М.П.  _____________________                                        М.П.   _________________________