Република Србија

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

Општинска управа

-Комисија за јавну набавку-

Број: 404-11/2015-04

03.04.2015. године

Љ у б о в и ј а

______________________________________

_________________________

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије за јавну набавку

Комисији за јавну набавку радова на уградњи и подизању стубова за потребе нисконапонске мреже на подручју општине Љубовија, редни број ЈН 29/2015, дана 02.04.2015. године, упућена су следећа питања везана за конкурсну документацију:

Питање 1: У обрасцу структуре цене позиције број 2 и 3 се односе на ископ за темеље стубова и наведена је III категорија земље. Обзиром да се ради о брдско планинском пределу да ли је свуда III категорија земље?

Одговор 1: Уградња и подизање стубова предвиђено је у брдско-планинском подручју општине, где је у просеку земљиште III категорије.

Питање 2: Позиције 4, 5, 6 и 7 се односе на транспорт стубова од места лагеровања до места уградње стуба. О којој се просечној удаљености ради?

Одговор 2: Просечна удаљеност од места лагеровања до места уградње стуба износи од 1-2 км.

Питање 3: Позиције 8, 9 и 10 се односе на подизање стубова. Да ли сви стубови могу да се подигну машински или ће бити и ручног подизања? Уколико ће бити и ручног подизања, о ком проценту се ради од укупне количине?

Одговор 3: Могућност машинског или ручног подизања стубова за наведене позиције, а имајући у виду карактеристике терена, зависи од расположиве механизације самог понуђача и способности запослених радника (првенствено руковалаца грађевинским машинама) које ће понуђач ангажовати по овој јавној набавци.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА