Република Србија

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

Општинска управа

**-Комисија за јавну набавку-**

Број: 404- 32/2020-04

20.07.2020. године

Војводе Мишића 45

Љ у б о в и ј а

На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за за јавну набавку ––Реконструкција улице Стојана Чупића, редни број ЈН 29/2020, врши измену Конкурсне докумснтације на следећи начин:

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1**

Број: 404-32/2020-04 од 22.06.2020. године

У року предвиђеном за подношење понуда, Комисија за јавну набавку извршила је измену Конкурсне документације за јавну набавку Реконструкција улице Стојана Чупића, редни број ЈН 29/2020, на следећи начин:

1. На страни 44/63 Конкурсне документације, у оквиру обрасца XIV ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ**,** мења се део табаеле, тако што се изпод тачке 2. „Земљани радови“ додаје нова тачка **3. „ Бетонски радови“,** тако да предходне тачка 3. „ Монтерси радови“ добија број тачка 4, а предходне тачка 4. „ Завшни радови“ добија број тачка 5.

ПРИЛОГ: Измењенa странa конкурсне документације 44/63

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | slivničke veze PVC Ø160mm SN8 kN/m2 | m' | 14,50 |  |  |
| 4.2 | Montaža slivničke rešetke sa ramom (nosivost 400KN) u ravni habajućeg sloja. Cena obuhvata: nabavku, prevoz i ugradnju slivničke rešetke. | kom | 12 |  |  |
| 4.3 | Montaža gvozdenog poklopca na revizionom šahtu (nosivost 400KN). Cena obuhvata: spravljanje cementnog maltera 1:3 i ugrađivanje poklopca, nabavku i prevoz poklopca. | Kom | 10 |  |  |
| 4.4 | Nabavka i montaža žabljeg poklopca na PVC Ø300mm. | Kom | 1 |  |  |
|  | **свега 4:** | | | |  |
|  | **5. Završni radovi** |  |  |  |  |
| 5.1 | Čišćenje mreže:  Izvršiti čišćenje urađene mreže u svemu prema tehničkim propisima i nakon toga izvršiti ispiranje cevovoda. | m' | 196,00 |  |  |
| 5.2. | Ispitivanje mreže:  Izvršiti hidrauličko ispitivanje mreže na način dat u projektu. Ispitivanje se vrši radi uvida u kvalitet izvršenih radova. Cenom ispitivanja je obuhvaćena cena vode za ispitivanje. | m' | 196,00 |  |  |
| 5.3. | Geodetsko snimanje: Izvršiti geodetsko snimanje izrađene mreže za podzemni katastar i predati u katastar nepokretnosti. | m² | 196,00 |  |  |
| 5.4 | **свега 5:** | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  | **Rekapitulacija:** |  |  |  |  |
|  | **1. Prethodni radovi** |  | | |  |
|  | **2. Zemljani radovi** |  | | |  |
|  | **3.Betonski radovi** |  | | |  |
|  | **4. Monterski radovi** |  | | |  |
|  | **5. Završni radovi** |  | | |  |
|  | **Ukupno dinara bez PDV-a** |  | | |  |
|  | **Iznos PDV-a** |  | | |  |
|  | **Ukupno sa PDV-om** |  | | |  |

Конкурсна документацијау отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 29/2020 4/63