ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

Војводе Мишића 45, Љубовија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Побољшање енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији

-Отворени поступак-

ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН 1/2015

404-2/2015-04

ЉУБОВИЈА, фебруар 2015. године

Република Србија

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

-Општинска управа-

www.ljubovija.rs

Број: 404-2/2015-04

05.02.2015. године

Љ у б о в и ј а

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 29/2013, 104/2013), члана 37. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у општини Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2014), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-2/2015-04 од 03.02.2015. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-2/2015-04 од 03.02.2015. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова – Побољшање енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији, бр. ЈН 1/2015

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Техничка спецификација потребних радова | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 14 |
| VI | Образац понуде | 23 |
| VII | Образац Спецификација референтне листе - списак изведених радова | 28 |
| VIII | Образац потврде о закљученим уговорима | 29 |
| IX | Образац изјаве o техничкоj опремљености понуђача | 30 |
| X | Образац изјаве понуђача о кадровском капацитету | 31 |
| XI | Образац изјаве о кључном техничком особљу | 33 |
| XII | Образац изјаве понуђача о одговорном руководиоцу предметног посла | 34 |
| XIII | Модел уговора | 35 |
| XIV | Образац структуре цене са упутством како да се попуни – предмер и предрачун | 43 |
| XV | Образац трошкова припреме понуде | 48 |
| XVI | Образац изјаве о независној понуди | 49 |
| XVII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 50 |
| XVIII | Менично овлашћење - писмо за озбиљност понуде | 51 |
| XIX | Менично овлашћење - писмо за добро извршење посла | 52 |
| XX | Образац изјаве понуђача о обиласку локације за извођење радова | 53 |

Конкурсна документација садржи укупно 53 стране.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општинска управа општине Љубовија

Адреса: Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија

Интернет страница: www.ljubovija.rs

Остали подаци о наручиоцу:

Шифра делатности број: 8411

Матични број: 07170513

ПИБ: 101302050

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/2015 су радови на побољшању енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Особа за контакт је Младен Ђокић, тел.011/561-411, 561-582, факс 015/562-870, сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од 7 до 15 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/2015 су грађевински и грађевинско-занатски радови на реконструкцији и санацији објекта Предшколска установа „Полетарац“ Љубовија и то: радови на демонтажи крова, радови на конструкцији крова, радови на изради кровног покривача, радови на громобранској инсталацији, столарски радови, фасадерски радови и радови на систему централног грејања.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови

45421000 – столарски радови и уградња столарије

45443000 – фасадни радови

45351000 – машински инсталатерски радови

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ РАДОВА

Техничке спецификације јавне набавке радова 1/2015 садрже извод из пројектно-техничке документације наручиоца, и то технички опис и предмер радова који су предмет извођења.

Наручилац ће дана 23.02.2015. у 12:00 часова реализовати организовани обилазак објекта на коме се изводе радови у циљу ближег упознавања заинтересованих лица са предметом набавке и условима за извођење радова. Обилазак локације није услов за учешће у поступку јавне набавке.

Tехнички опис радова

1. Основни подаци и локација

Предшколска установа “Полетарац” се налази у улици Десанке Максимовић 3, општина Љубовија, на катастартској парцели број 469/3 КО Љубовија. Површина катастарске парцеле је 31,17 ари , поседовни лист број 155 КО Љубовија.

Објекат је изграђен 1979. године на основу техничке документације урађене од стране Пројектне организације "СТИЛ"- Шабац од 16.10.1978. године. Бруто површина објекта је 935 м2.

2.Постојеће стање

Од момента изградње објекат Предшколске установе Полетарац није доживео значајније мере санације, те је данас видно оштећен и неопходне су мере санације. Објекат у свом облику какав је данас у значајној мери има губитке у енергији за загревање објекта, како преко лоше столарије, тако и преко лоше изолованог крова и фасадних зидова.

2.1. Постојеће стање крова

Кров је благог нагиба карактеристичан за ову врсту објеката са покривачем од "кофеникс" црепа на дрвеној конструкцији од рогова без дашчања и термоизолације, а са ПВЦ фолијом испод штафне која је узрок стварања кондеза и водених "јастука" у кровној конструкцији и творац највећих оштећења на објекту поред видно оштећеног бетонског црепа. Термоизолација у слоју од 10цм изведена је испод бетонске кровне плоче дп-12 цм у слоју одвојене плафонске конструкције од стаклене вуне која је затворена са унутрашње стране просторија плафонским гипс - картонским плочама д-12,5 мм, у укупној косој површини крова од 909,62 м2 ( по пројекту).

2.2. Постојеће стање столарије

Прозорски отвори изведени су као вишеделни и у једноструком дрвеном раму са крилима која се не отварају комбиновано,а која су устакљена двоструким стаклом д-4мм и д-3мм,без заптивних гума, већих стаклених површина, који су се временом деформисали,стакло изгубило пропусну светлосну моћ, и као такви не задовољавају услове коришћења. Корисник објекта је у последњем периоду известан број прозорских отвора већ заменио отворима од вишекоморних ПВЦ профила у термопан изведби.

2.3. Постојеће стање фасаде

Фасадани зидови су од фасадекса који је видно оштећен и чије је санирање неопходно. Оштећења на соклу су видна и огледају се у отпалом кулијеу на већем делу објекта.

2.4. Постојеће стање система за грејање

Систем за грејање је у лошем стању. Постојећи котао 250 kW, jе предимензиониран, има мануелну регулацију и користи лож уље као један од најскупљих енергената. Инсталација је неизолована у једном делу негрејаног простора. На грејним телима су поставњени обични вентили, што онемогућава прецизну регулацију.

3. Планирани радови

У циљу побољшања енергетске ефикасности биће изведени радови који се односе на замену кровног покривача, побољшање енергетске ефикасности објекта извођењем термичке заштите крова и заменом столарије, облагање фасадних зидова каменом вуном и променом котла на лож уље котлом на пелет.

3.1. Реконструкција крова

Подразумева монтажу старог кофеникс црепа са набавком 10% новог црепа по летвисаној косој површини крова, делимичну замену оштећене дрвене кровне конструкције,постављкање камене вуне д-10цм између рогова, израду паропропусневодонепропусне фолије, постављање подлетве са обезбеђењем ветрења кровне конструкције, повезивање постојеће претходно демонтиране громобранске инсталације.

3.2. Реконструкција столарије

Подразумева демонтажу постојећих отвора столарије и монтажу нових отвора од шестокоморних ПВЦ профила устакљених термопан стаклом 4+12+4 мм са испуном од аргона и једним нискоемисионим стаклом, опремљених механизмима и опремом за отварање и затварање према шеми столарије.

3.3. Израда “ДЕМИТ” изолационе фасаде

Подразумева облагање фасадних зидова каменом вуном д-10 цм са завршним наношењем бавалит масе ,глетовањем и наношењем акрилне боје у боји по жељи инвеститора, а све  у циљу термичке заштите објекта и смањења губитака енергије. Површина фасадних зидова је према техничкој документацији 387,66м2).

3.4. Реконструкција система за централно грејање објекта

Подразумева демонтажу постојећег котла на лож уље од 250 kw котлом на пелет од 150 kW , демонтажу и уградњу термостатских вентила на свих 46 грејних тела, демонтажу дела цевовода и монтажу новог термички изолованог дела цевовода.

PREDMER GRADJEVINSKIH I GRADJEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I SANACIJI OBJEKTA PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" LJUBOVIJA

| R. broj | Opis pozicije | j.m. | količina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I RADOVI NA DEMONTAŽI KROVA : |
| 1 | Demontaža postojećeg crepa "kofeniks" sa deponovanjem istog na udaljenost do 20 m od objekta sa slaganjem na palete.Obračun po m2 kose površine krova u cenu uračunati nabavku drvenih paleta. |  |  |
|  |  | m2 | 909.62 |
| 2 | Demontaža postojeće štafne 5/5/40 cm i PVC folije sa deponovanjem materijala na udaljenost do 20 m od objekta sa slaganjem. Obračun po m2 kose površine krova . |  |  |
|  |  | m2 | 909.62 |
| 3 | Demontaža postojeće gromobranske instalacije i snegobrana od trake FeZn 4/25 sa nosačima na udaljenost do 20 m od objekta sa čišćenjem i ispravljanjem.Obračun po m . |  |  |
|  | G-185m ; S- 154,90m | m | 339.90 |
|  | II RADOVI NA KONSTRUKCIJI KROVA |  |  |
| 1 | Nabavka i postavljanje novih sa zamenom ošrećenih drvenih rogova na kosoj površini krova preseka roga 10/12cm sa izradom spoja za betonsku konstrukciju.Pretpostavka 10% od postojeće krovne konstrukcije.Obračun po m2. |  |  |
|  | 909,62/3 | m2 | 101.07 |
| 2 | Nabavka i ugradnja presovane kamene vune d-10cm izmedju rogova po betonskoj kosoj površini krova.Obračun po m2. |  |  |
|  |  | m2 | 909.62 |
| 3 | Nabavka i ugradnja folije paropropusne vodonepropusne po drvenoj konstrukciji rogova sa izradom preklopa.Obračun po m2. |  |  |
|  | 909,62x1,10=1000,12m2/koso | m2 | 1,000.12 |
| 4 | Nabavka i ugradnja štafne preseka 3/5 po već pripremljenoj kosoj drvenoj konstrukciji. Obračun po m2 kose površine krova. |  |  |
|  | (2400m) | m2 | 955.10 |
|  | III RADOVI NA IZRADI KROVNOG POKRIVAČA: |
| 1 | Montaža starog kofeniks crepa sa nabavkom 10% novog crepa po letvisanoj kosoj površini krova.Obračun po m2 kose površine krova |  |  |
|  |  | m2 | 955.10 |
|  | IV RADOVI NA GROMOBRANSKOJ INSTALACIJI : |
| 1 | Montaža postojeće gromobranske instalacije i snegobrana od trake FeZn 4/25 sa nosačima na novoizvedenu konstrukciju krova.Obračun po m . |  |  |
|  | G-185m ; S- 154,90m | m | 339.90 |
|  |  | kom | 1.00 |
|  | (8,00 m x 3 kom) | m | 24.00 |
|  | V. STOLARSKI RADOVI : |  |  |
| 1 | Demontaža drvenih prozorskih otvora i otvora za vrata ustakljeni dvostrukim običnim staklom sa deponovanjem do 20 m od objekta.Obračun po komadu za dimenziju otvora ( v/š). |  |  |
| a. | prozorski otvori višedelni vertikalnim prečkama: |  |  |
|  | 80/815 | kom | 3.00 |
|  | 80/510 | kom | 2.00 |
|  | 80/275 | kom | 2.00 |
|  | 80/170 | kom | 1.00 |
|  | 80/170+75 trapezni | kom | 1.00 |
|  | 90/190 | kom | 1.00 |
|  | 120/265 | kom | 1.00 |
| b. | prozorski višedelni portali vetikalnim prečkama |  |  |
|  | 210/190 | kom | 1.00 |
|  | 210/520 | kom | 2.00 |
|  | 215/180 | kom | 1.00 |
|  | 215/540 | kom | 1.00 |
|  | 250/185 | kom | 1.00 |
|  | 254/180 | kom | 1.00 |
|  | 254/535 | kom | 2.00 |
| c. | otvori za vrata sa ispunom od stakla u ramu |  |  |
|  | 210/90 | kom | 1.00 |
|  | 215/90 | kom | 1.00 |
|  | 250/90 | kom | 1.00 |
|  | 254/90 | kom | 1.00 |
| 2 | Izrada i montaža prozorskih otvora i otvora za vrata od šestokomornih PVC belih profila ustakljeni termopan staklom 4+12+4 punjeno argonom a spoljne staklo je niskoemisiono, i opremljeni svim mehanizmima za kombinovano otvaranje i zatvaranje kao i sa završnim elementom solbanka,a prema šemi stolarije,sa završnom obradom ivica zidova oko otvora.Obračun po komadu za dimenziju otvora ( v/š). |  |  |
| a. | prozorski otvori sa višedelnim vertikalnim prečkama,sa kombinovanim otvaranjem: |  |  |
|  | 80/815 | kom | 3.00 |
|  | 80/510 | kom | 2.00 |
|  | 80/275 | kom | 2.00 |
|  | 80/170 | kom | 1.00 |
|  | 80/170+75 trapezni | kom | 1.00 |
|  | 90/190 | kom | 1.00 |
|  | 120/265 | kom | 1.00 |
| b. | prozorski višedelni portali sa vetikalnim prečkama 1/3 visine sa ispunom od dvoslojnog lima i poliuretana sa kombinovanim otvaranjem ustakljena termopan staklom sa ispunom od argona i jednim niskoemisionim staklom sa vanjske strane: |  |  |
|  | 210/190 | kom | 1.00 |
|  | 210/520 | kom | 2.00 |
|  | 215/180 | kom | 1.00 |
|  | 215/540 | kom | 1.00 |
|  | 250/185 | kom | 1.00 |
|  | 254/180 | kom | 1.00 |
|  | 254/535 | kom | 2.00 |
| c. | otvori za vrata sa ispunom od stakla u ramu gde je 1/3 visine ispuna od dvostranog al.lima i ispunom od poliuretana a drugi deo 2/3 je fiksno termopan staklo 4+12+4 ispunjeno argonom a spoljno staklo je niskoemisiono : |  |  |
|  | 210/90 | kom | 1.00 |
|  | 215/90 | kom | 1.00 |
|  | 250/90 | kom | 1.00 |
|  | 254/90 | kom | 1.00 |
|  | VI FASADERSKI RADOVI |  |  |
| 1 | Nabavka materijala,izrada i montaža "demit-10" fasade od kamene vune sa završnim nanošenjem bavalit mase ,gletovanjem i nanošenjem akrilne boje u boji po želji investitora. Obračun po m2 . |  |  |
|  |  | m2 | 387.66 |
|  | VII RADOVI NA SISTEMU CENTRALNOG GREJANJA |
| 1 | Demontаža postojećeg kotla na lož ulje 250 kW, elektroinstalacije I gorionika sa postojecom instalacijom. | kom | 1.00 |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja kotla na pelet 150 kW sa spremnikom za pelet minimum 200kg. Prikljucenje na dimnjak 2-3 metra sa termoizolacijom I aluminijumskom oblogom. Povezivanje elektroinstalacija | kom | 1.00 |
| 3 | Demontaža radijatorskih ventila. Demontaza zastitnih obloga od iverice na grejnim telima. Nabavka i ugradnja termostatskih ventila sa termostatskim glavama. Montaza zastitni h obloga od iverice na grejnim telima | kom | 46.00 |
| 4 | Prepravljanje dela cevovodaprecnika 60 mm, demontaža postojećeg dela instalacije u kotlarnici, postavljanje novog dela instalacije i povezivanje sa kotlom, sa svim potrebnim fitinzima i pratećim materijalom, termoizolacijom sa aluminijumskom oblogom. Montaza ekspanzione posude minimum 80 litara uz vec postojecu posudu. Demontaza postojecih ventila na potisnom i povratnom vodu 4 komada 50 NP 6. Montaza novih ventila na potisni i povratni vod 5 komada DN 50 PN6. Zamena postojeceg sigurnosnog ventila 3 bara. Nabavka i ugradnja novog mes ventila DN 50 PN 6 | pau. | 1.00 |
| 5 | Hladna proba. Topla proba. Pustanje u rad i balansiranje sistema | pau. | 1.00 |
| 6 | Izolovanje dela cevovodne mreže | m | 30.00 |

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јабним набавкама (у даљем тексту: Закон) и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом 76. Закона, и то:

1) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

а) да je у претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио пословне приходе у вредности минимум 20.000.000,00 динара, као и да у наведеним годинама није пословао са губитком;

б) да је у претходних 5 година изводио исте или сличне радове који су предмет јавне набавке (радови у области високоградње), као и да има најмање један закључен уговор након спроведеног поступка јавне набавке минималне вредности 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом;

2) Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

а) у оквиру техничког капацитета потребно је да понуђач располаже неопходном техничком опремом и механизацијом за извођење предметних радова;

б) у оквиру кадровског капацитета потребно је:

- да у има најмање 10 (десет) запослених или ангажованих радника за обављање радова описаних у техничкој сцецификацији и предмеру;

- да из редова запослених радника (на одређено или неодређено време) обезбеди као кључно техничко особље 1 (једног) дипломираног инжењера грађевинске струке, који поседује лиценцу за стручну оспособљеност број 410 или 411 и најмање три године радног искуства на пословима који су предмет јавне набавке (одговорни руководилац предметног посла). Наведено лице мора бити у радном односу;

- да у оквиру кључног техничког особља, поред напред наведеног дипломираног инжењера грађевинске струке, обезбеди и 1 (једног) дипломираног машинског инжењера који поседује лиценцу за стручну оспособљеност број 430. Наведено лице не мора бити у радном односу код понуђача, односно може бити ангажовано уговором за сврхе реализације предметног посла.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Додатне услове група понуђача испуњава заједно, с тим да се за сваког члана групе, у оквиру финансијског капацитета, захтева да у претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) није пословао са губитком.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона

Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XVII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

| Неопходни финансијски капацитет - остварен приход од минимум 20.000.000,00 динара за претходне 2012, 2013. и 2014. годину | -Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН за претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) који издаје Агенција за привредне регистре или оверени завршни рачуни – биланс стања и биланс успеха за напред наведене године уколико исти не доставља извештаје АПР-у. Напомена: Уколико у Извештају о бонитету за јавне набавке БОН ЈН нису доступни подаци за 2014. годину, за 2014. годину доставити оверен Биланс успеха, као и претходни Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН који садржи податке за 2011, 2012. и 2013. годину. |
| --- | --- |
| Неопходни пословни капацитет – да је у претходних 5 година изводио исте или сличне радове који су предмет јавне набавке (радови у области високоградње) - да је у претходних 5 година успешно реализовао бар 1 уговор о јавној набавци чији су предмет радови у области високоградње у вредности од минимум 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом. | -списак најважнијих изведених радова који су предмет јавне набавке у претходних 5 година (2010, 2011, 2012, 2013. и 2014. година) – спецификација референтне листе и потврде референтних наручилаца са подацима наручиоца или на меморандуму наручилаца дати у конкурсној документацији -1 (један) закључен уговор о извођењу радова која су предмет конкретне јавне набавке (радови у области високоградње) минималне вредности 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом и комплетну окончану ситуацију уз дати уговор. Није довољно приложити прву и последњу страну окончане ситуације, већ иста мора бити комплетна и потпуна. |
| Довољан технички капацитет | Изјава о техничкој опремљености понуђача, потписана и оверена под кривичном и материјалном одговорношћу, дата у конкурсној документацији; |
| Довољан кадровски капацитет: Минимални услов за квалификацију је да понуђач има најмање 10 запослених или ангажованих радника за обављање предметних радова. Наведени радници не морају бити у радном односу, односно могу бити ангажовани уговором о делу за сврхе обављања предметних радова или другим законским видом ангажовања. Понуђач обезбеђује из редова запослених радника (на одређено или неодређено време), као кључно техничко особље 1 (једног) дипломираног инжењера грађевинске струке, који поседује лиценцу за стручну оспособљеност број 410 или 411 и најмање три године радног искуства на пословима који су предмет јавне набавке (одговорни руководилац предметног посла). Истовремено, дужан је да у оквиру кључног техничког особља обезбеди и 1 (једног) дипломираног машинског инжењера који поседује лиценцу за стручну оспособљеност број 430. Наведно лице не мора бити у радном односу код понуђача, односно може бити ангажовано уговором о делу за сврхе реализације предметног посла или другим законским видом ангажовања. | Изјава понуђача да има најмање 10 запослених или ангажованих радника за обављање предметних радова, потписана и оверена под кривичном и материјалном одговорношћу, дата у конкурсној документацији; Изјавa понуђача о кључном техничком особљу; Изјава понуђача о одговорном руководиоцу предметног посла са личним подацима; Фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете; Фотокопију радне књижице и М обрасца за дипломираног инжењера грађевинске струке са лиценцом број 410 или 411; Фотокопију радне књижице и М обрасца за дипломираног машинског инжењера са лиценцом број 430, уколико је наведено лице у радном односу код понуђача. Уколико је исто лице ангажовано уговором, обавезно доставити фотокопију уговора о ангажовању наведеног лица. |

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно, с тим да се за сваког члана групе, у оквиру финансијског капацитета, захтева да у претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) није пословао са губитком.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, телефон и контакт особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Љубовија, Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија, са назнаком: ,,Понуда - НЕ ОТВАРАТИ - јавна набавка - Радови на побољшању енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији, редни број ЈН 1/2015”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.03.2015. године до 12,00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана, тј. 09.03.2015. године у 12,30 часова у просторијама Општине Љубовија – Општинска управа.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда мора да садржи Образац понуде, све доказе (прилоге) тражене конкурсном документацијом, попуњене, потписане и оверене обрасце из конкурсне документације, средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (бланко сопствена меница) на начин предвиђен конкурсном документацијом, као и споразум о заједничком подношењу понуде у случају да понуду подноси група понуђача.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (1 - 53), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (за наведене сврхе употребити јемственик).

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће одредити једног члана који ће потписивати и оверавати печатом све обрасце, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона, Изјава о техничкој опремљености понуђача...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Љубовија, за Комисију за јавну набавку, ул. Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – Радови на побољшању енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији, редни број ЈН 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку - Радови на побољшању енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији, редни број ЈН 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - Радови на побољшању енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији, редни број ЈН 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Радови на побољшању енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији, редни број ЈН 1/2015  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- о понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације.

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је до 45 дана од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде  и потписаним од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана    примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова не може бити краћи од 30, нити дужи од 60 календарских дана од дана увођења изабраног понуђача - извођача радова у посао.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Сваки понуђач је у обавези да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: бланко сопствену меницу евидентирану у Регистру меница и овлашћења НБС, са попуњеним и овереним меничним овлашћењем, копијом картона депонованих потписа и потврдом да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења (захтев за регистрацију менице), у вредности од 10% понуђене цене без ПДВ. Рок важења менице не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

- не потпише додељени уговор о јавној набавци у предвиђеном року или

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе тражено средство обезбеђења за добро извршење посла.

Одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор.

Понуде понуђача који не доставе тражено средство обезбеђења за озбиљност понуде биће  одбијене као неприхватљиве.

Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора или најкасније 8 (осам) дана од потписавања достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора (без ПДВ-а), са попуњеним и овереним меничним овлашћењем, роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извођење радова и плативошћу на први позив, са клаузулом „без протеста“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, средство обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

Уз меницу за добро извршење посла мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, издатог од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.

Менице треба да буду оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији.

Потпис овлашћеног лица на свакој меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, или факсом на број 015/562-870) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/2015“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је  „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност наведеног средства обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2)	понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3)	је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

4)	понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године за радове.

Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара:

- број жиро рачуна: 840-742221843-57,

- шифра плаћања: 153 или 253,

- позив на број 97 50-016,

- сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке),

- назив наручиоца;

- корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ПИБ |  |
| НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА |  |
| АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail) |  |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ И ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ПИБ |  |
| НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА |  |
| АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail) |  |
| ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ |
| --- |
| НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ЗАЈЕД. ПОНУДЕ |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ПИБ |  |
| НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА |  |
| АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail) |  |
| ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ПОНУДА

(назив понуђача)

(улица и број)

(седиште)

П О Н У Д А

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

Побољшање енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији

Број јавне набавке: 1/2015

Број понуде: ___________________  	Датум понуде:_____. _____.2015.

(заводни број понуђача)

- ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:

| ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (без ПДВ-а) | динара |
| --- | --- |
| ПДВ | динара |
| УКУПНО СА ПДВ-ом (исказати са свим обрачунатим пратећим трошковима) | динара |

- РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА:

Рок за извођење радова из предметне јавне набавке износи  ___________ календарских дана од дана увођења у посао (минимум 30, максимум 60 календарских дана).

- УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

Рок плаћања је ______ дана (максимум 45 дана) од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде  и потписаним од стране стручног надзора. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

- ГАРАНТНИ РОК:

Гарантни рок за изведене радове из предметне јавне набавке износи ___________ месеци (мин. 24 месеца) од дана техничког пријема завршених и изведених радова.

- ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: _____ (минимум 60) дана од дана отварања понуде.

- ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА:

| /навести део предмета набавке/ _____ % | ____________________ динара без ПДВ |
| --- | --- |

/ табелу треба попунити само у случају подизвођача/

НАПОМЕНА ПОНУЂАЧА:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Датум:								  Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2015. године			     М.П.	  _______________________

VII  СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Понуђач ___________________________________________________________________

са седиштем у _______________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доставља:

СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ - СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

| Р.Б. | НАРУЧИЛАЦ | ПРЕДМЕТ УГОВОРА | БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА | ВРЕДНОСТ УГОВОРА БЕЗ ПДВ-а (у динарима) | ВРЕДНОСТ УГОВОРА СА ПДВ-ом (у динарима) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |

Напомена: Референтну листу ископирати у довољном броју примерака. Наручилац задржава право да провери истинитост увидом у документацију понуђача и код наведених наручилаца.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2015. године                                                 M.П.         _______________________

VIII  ОБРАЗАЦ  ПОТВРДЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

(назив наручиоца)

(улица и број)

(седиште)

ПОТВРДА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Овим потврђујемо да су током 2010, 2011, 2012, 2013. и 2014. године (период 01.01.2010. – 31.12.2014. године) са фирмом: ____________________________________

________________________________________________ (назив понуђача) закључени и реализовани следећи уговори за извођење радова из предметне јавне набавке:

| Предмет уговора | Број уговора | Датум закључења | Вредност уговора без ПДВ-а (у динарима) | Вредност уговора са ПДВ-ом (у динарима) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може користити.

- потврду ископирати у довољном броју примерака оверених од стране наручилаца радова и доставити фотокопиране;

- вредности из оверених потврда унети у спецификацију референтне листе и доставити уз понуду;

- потврда може бити издата и на меморандуму наручиоца, али мора садржати све елементе обрасца потврде о закљученим уговорима.

Датум:								  Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2015. године			     М.П.	  _______________________

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА

__________________________

/ назив понуђача/

__________________________

/адреса понуђача /

__________________________

/датум изјаве/

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА

Изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажемо неопходним техничким капацитетом, тј. техничким средствима, опремом и механизацијом потребном за реализацију јавне набавке број ЈН 1/2015 чији су предмет радови на побољшању енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији.

ПОНУЂАЧ

М.П. 		        ________________________

(потпис одговорног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да понуђач __________________________________________________________________________,

располаже следећом кадровском структуром:

- Најмање 10 запослених или ангажованих радника за обављање свих предметних радова предвиђених техничком спецификацијом, односно предмером радова (наведена лица не морају бити у радном односу) + кључно техничко особље (изјава на страни 33. Конкурсне документације):

1.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

2.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

3.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

4.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

5.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

6.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

7.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

8.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

9.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

10.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

11.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

12.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

13.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

14.__________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

15.___________________________________обавља

(уписати име и презиме)

посао:___________________________________

(уписати посао који обавља)

Овом изјавом јемчимо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу за аутентичност и истинитост достављених података у вези кадровске опремљености правног лица, односно предузетника.

Датум:								          Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2015. године                                                 M.П.         _______________________

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ИЗЈАВА О  КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

У отвореном поступку јавне набавке радова - Радови на побољшању енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији, редни број ЈН 1/2015

____________________________________________________________________

(назив понуђача)

Под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским капацитетом за кључно техничко особље које ће бити ангажовано по овој јавној набавци и то:

-  одговорни извођач радова следећих квалификација: 1 (један) дипломирани инжењер грађевинске струке, који поседује лиценцу за стручну оспособљеност број 410 или 411 и најмање три године радног искуства на пословима који су предмет јавне набавке;

- 1 (један) дипломирани машински инжењер који поседује лиценцу за стручну оспособљеност број 430.

| Р.б. | Име и презиме | Лиценца бр. | Улога у пројекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Напомена: Као доказ доставити:

- Фотокопију личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета;

- Фотокопију радне књижице и М обрасца за дипломираног инжењера грађевинске струке са лиценцом број 410 или 411;

- Фотокопију радне књижице и М обрасца за дипломираног машинског инжењера са лиценцом број 430, уколико је у наведено лице у радном односу код понуђача. Уколико је исто лице ангажовано уговором, обавезно доставити фотокопију уговора о ангажовању наведеног лица.

Датум:								  Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2015. године			     М.П.	  _______________________

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ РУКОВОДИОЦУ ПРЕДМЕТНОГ ПОСЛА

И  З  Ј  А  В  А

ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ РУКОВОДИОЦУ
 ПРЕДМЕТНОГ ПОСЛА СА ЛИЧНИМ ПОДАЦИМА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да ће ______________________________________ (име и презиме руководиоца предметног посла), решењем бити именован за одговорног извођача радова за извођење радова у предметној јавној набавци и да поседује личну лиценцу (410 или 411).

У наставку достављамо податке о именованом.

Контакт телефон:____________________________________

Мобилни телефон:____________________________факс:_______________________

E-mail:____________________________________

Образовање:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стручни испит:

___________________________________________________________________________

Радно искуство:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Датум:								  Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2015. године			     М.П.	  _______________________

XIII  МОДЕЛ УГОВОРА

## У Г О В О Р

## О  ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ПОБОЉШАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ У ЉУБОВИЈИ

Закључен у Љубовији, дана  ________. 2015. године, између:

1. Општинске управе општине Љубовија, улица Војводе Мишића бр. 45, 15320 Љубовија, ПИБ 101302050, Матични број: 07170513, коју заступа начелник Општинске управе Радмила Тријић (у даљем тексту Наручилац) и

2._____________________________________________, адреса: ______________-___________________________________________, ПИБ:  _________________,  матични број:   ______________,   број рачуна:   _____________________________,

Члан групе _____________________, адреса _____________________, ПИБ _____________, матични број ___________________

Члан групе _____________________, адреса _____________________, ПИБ _____________, матични број ___________________

кога заступа:  _____________________________ (у даљем тексту Извођач)

Усвојена понуда: број ______________ (заводни број понуђача) од ________. 2015. год.

Уводне одредбе

Члан 1.

Општинска управа општине Љубовија је спровела отворени поступак јавне набавке радова - Радови на побољшању енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији, редни број ЈН 1/2015. Одлуком о додели уговора број: 404-___/2015-04 од ______ 2015. године одлучено је да се уговор додели понуђачу ___________________________________________________________, па у складу с тим уговорне стране приступају закључењу овог Уговора.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет уговора је извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова на реконструкцији и санацији објекта Предшколска установа „Полетарац“ Љубовија, који обухватају: радове на демонтажи крова, радове на конструкцији крова, радове на изради кровног покривача, радове на громобранској инсталацији, столарске радове, фасадерске радове и радове на систему централног грејања, у складу са усвојеном Понудом бр. __________ од _______2015. године и Спецификацијом потребних радова – предмером, који су саставни део овог Уговора.

# Члан  3.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца својом радном снагом, материјалом и механизацијом савесно и стручно изведе радове на реконструкцији и санацији објекта Предшколска установа „Полетарац“ Љубовија, а Наручилац преузима обавезу да их плати у свему према усвојеној понуди датој у отвореном поступку јавне набавке.

Цена и начин плаћања

Члан 4.

Вредност радова из члана 2. овог уговора утврђује се на износ од ______________________________динара (словима:______________________________

______________________________________________________________динара), односно _______________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- у року од _____ дана по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ______од _________2015. године, и потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од укупно уговорене вредности радова.

Извођач је сагласан да ће окончану ситуацију испоставити Наручиоцу тек по извршеном техничком пријему и коначном обрачуну изведених радова и сачињеном записнику о примопредаји изведених радова.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Извођач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је уговор  заведен код Наручиоца (заводни број).

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, сертификате квалитета набављеног материјала, атесте за уграђени материјал, записнике о испитивањима и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Сва доспела плаћања Наручилац ће извршити на текући рачун Извођача бр.  __________________ код ___________________ банке а.д.

Средства обезбеђења

## Члан 6.

Извођач се обавезује да на дан закључења Уговора или најкасније у року од 8 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист Наручиоца, која треба да буде платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 30 дана дужим од рока за коначно извршење посла.

У случају истека рока важења или наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези продужи важење траженог средства финансијског обезбеђења.

Осигурање радова

Члан 7.

Извођач је дужан да у року од осам дана од дана закључења овог уговора осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, као и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверене копије, са важношћу до истека рока за извођење радова.

Уколико рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да пре истека уговореног рока достави полисе осигурања из става 1. овог члана, са новим периодом осигурања.

Рок извођења радова

## Члан 8.

Извођач радова се обавезује да укупно уговорене радове из члана 2. овог уговора, изведе у року од ________  календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Даном увођења у посао сматраће се датум уписан у грађевински дневник, када се кумулативно испуне следећи услови:

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за извођење радова;

- да је Извођач доставио бланко сопствену меницу за добро извршење посла;

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат на коме се радови изводе и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед и примопредају објекта, а што надзорни орган констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 9.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 7 дана, а није изазван кривицом Извођача,

- у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца, под условом да обим уговорених радова на које се измена односи знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора;

- у случају прекида рада изазаваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.

## Члан 10.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Наручиоца

## Члан 11.

Наручилац  пројекта се обавезује:

- да Извођачу преда инвестиционо-техничку документацију;

- да реши имовинско правне односе са власницима парцела;

- уведе Извођача у посао и омогући му приступ објекту, електричним и водоводним инсталацијама;

- врши стални стручни надзор преко именованог Надзорног органа;

- да учествује у примопредаји радова и коначном обрачуну;

- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 4. и 5. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Обавезе Извођача

## Члан 12.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим Уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди потребну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала на градилиште и опрему потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде, уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди сигурност свих лица на градилишту и складишта својих материјала и опреме, тако да Наручилац буде ослобађен сваке одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, прописа о заштити на раду и радно-правних прописа за све време извођења радова,  до њихове предаје Наручиоцу;

- да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене прописима о планирању и изградњи и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, о свом трошку, изврши поправку или рушење и поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрза извођења радова, када је запао у доцњу, у погледу предвиђене динамике извођења;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова, уколико се утврде неправилности и недостаци и

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала.

Извођење радова

Члан 13.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан 14.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача _________________________________, са седиштем ________________________________, ПИБ ________________________, матични број ___________________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, те и радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужење рока завршетка радова.

Члан 16.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 17.

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива уколико Наручилац обезбеди средства за њихово уговарање и извођење.

Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се уговор закључи са првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, или су такви радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења овог уговора, неопходни за даље фазе извршења радова.

Примопредаја радова

Члан 18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Гарантни рок

Члан 19.

Гарантни рок за све изведене радове износи ____________________ рачунајући од дана техничког прегледа и пријема радова.

Ако се у гарантном року појаве недостаци на изведеним радовима, Извођач је дужан да недостатке отклони без права на посебну накнаду у року који одреди Наручилац.

Ако Извођач не поступи на начин предвиђен у претходном ставу, Инвеститор је овлашћен да недостатке отклони преко другог Извођача на терет Извођача по овом уговору.

Коначан обрачун

Члан 20.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Раскид Уговора

Члан 21.

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач у року од осам дана од дана закључења уговора не достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла и полисе осигурања, у ком случају Наручилац има право на активирање средства обезбеђења за озбиљност понуде;

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова дуже од осам дана;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама надзорног органа у примереном року.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира бланко сопствену меницу за добро извршење посла.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Остале одредбе

Члан 22.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона  о планирању и изградњи објеката, Закона о облигационим односима, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 23.

У случају спора уговара се месна надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 24.

Уговор је сачињен сагласно вољи уговорних страна што исте потврђују својим потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 25.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА:                                                     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА:

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Радмила Тријић	                                                 ________________________

Напомена:

- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити потписан са понуђачем. Понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора !

- Уколико понуђач коме је уговор додељен одбије да га потпише, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за озбиљност понуде и Управи за јавне набавке доставити доказ за доделу негативне референце понуђачу.

XIV ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ РАДОВА - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН)

| R. broj | Opis pozicije | j.m. | količina |  | cena po JM |  | vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I RADOVI NA DEMONTAŽI KROVA : |  |
| 1 | Demontaža postojećeg crepa "kofeniks" sa deponovanjem istog na udaljenost do 20 m od objekta sa slaganjem na palete.Obračun po m2 kose površine krova u cenu uračunati nabavku drvenih paleta. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 909.62 | x |  | = |  |
| 2 | Demontaža postojeće štafne 5/5/40 cm i PVC folije sa deponovanjem materijala na udaljenost do 20 m od objekta sa slaganjem. Obračun po m2 kose površine krova . |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 909.62 | x |  | = |  |
| 3 | Demontaža postojeće gromobranske instalacije i snegobrana od trake FeZn 4/25 sa nosačima na udaljenost do 20 m od objekta sa čišćenjem i ispravljanjem.Obračun po m . |  |  |  |  |  |  |
|  | G-185m ; S- 154,90m | m | 339.90 | x |  | = |  |
| SVEGA RADOVI NA DEMONTAŽI |  |

|  | II RADOVI NA KONSTRUKCIJI KROVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i postavljanje novih sa zamenom oštećenih drvenih rogova na kosoj površini krova preseka roga 10/12cm sa izradom spoja za betonsku konstrukciju.Pretpostavka 10% od postojeće krovne konstrukcije.Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 909,62/3 | m2 | 101.07 | x |  |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja presovane kamene vune d-10cm izmedju rogova po betonskoj kosoj površini krova.Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 909.62 | x |  |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja folije paropropusne vodonepropusne po drvenoj konstrukciji rogova sa izradom preklopa.Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 909,62x1,10=1000,12m2/koso | m2 | 1,000.12 | x |  |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja štafne preseka 3/5 po već pripremljenoj kosoj drvenoj konstrukciji. Obračun po m2 kose površine krova. |  |  |  |  |  |  |
|  | (2400m) | m2 | 955.10 | x |  |  |  |
| SVEGA RADOVI NA KONSTRUKCIJI KROVA : |  |

|  | III RADOVI NA IZRADI KROVNOG POKRIVAČA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montaža starog kofeniks crepa sa nabavkom 10% novog crepa po letvisanoj kosoj površini krova.Obračun po m2 kose površine krova |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 955.10 | x |  |  |  |
|  | SVEGA RADOVI NA IZRADI KROVNOG POKRIVAČA |  |  |  |  |

|  | IV RADOVI NA GROMOBRANSKOJ INSTALACIJI : |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Montaža postojeće gromobranske instalacije i snegobrana od trake FeZn 4/25 sa nosačima na novoizvedenu konstrukciju krova.Obračun po m . |  |  |  |  |  |  |
|  | G-185m ; S- 154,90m | m | 339.90 | x |  |  |  |
|  |  | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | (8,00 m x 3 kom) | m | 24.00 | x |  |  |  |
|  | SVEGA RADOVI NA GROMOBRANSKOJ INSTALACIJI : |  |  |  |
|  | V. STOLARSKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža drvenih prozorskih otvora i otvora za vrata ustakljeni dvostrukim običnim staklom sa deponovanjem do 20 m od objekta.Obračun po komadu za dimenziju otvora ( v/š). |  |  |  |  |  |  |
| a. | prozorski otvori višedelni vertikalnim prečkama: |  |  |  |  |  |  |
|  | 80/815 | kom | 3.00 | x |  |  |  |
|  | 80/510 | kom | 2.00 | x |  |  |  |
|  | 80/275 | kom | 2.00 | x |  |  |  |
|  | 80/170 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 80/170+75 trapezni | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 90/190 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 120/265 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
| b. | prozorski višedelni portali vetikalnim prečkama |  |  |  |  |  |  |
|  | 210/190 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 210/520 | kom | 2.00 | x |  |  |  |
|  | 215/180 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 215/540 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 250/185 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 254/180 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 254/535 | kom | 2.00 | x |  |  |  |
| c. | otvori za vrata sa ispunom od stakla u ramu |  |  |  |  |  |  |
|  | 210/90 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 215/90 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 250/90 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 254/90 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | SVEGA DEMONTAŽA OTVORA: |  |  |  |  |  |  |

| 2 | Izrada i montaža prozorskih otvora i otvora za vrata od šestokomornih PVC belih profila ustakljeni termopan staklom 4+12+4 punjeno argonom a spoljne staklo je niskoemisiono, i opremljeni svim mehanizmima za kombinovano otvaranje i zatvaranje kao i sa završnim elementom solbanka,a prema šemi stolarije,sa završnom obradom ivica zidova oko otvora.Obračun po komadu za dimenziju otvora ( v/š). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | prozorski otvori sa višedelnim vertikalnim prečkama,sa kombinovanim otvaranjem: |  |  |  |  |  |  |
|  | 80/815 | kom | 3.00 | x |  |  |  |
|  | 80/510 | kom | 2.00 | x |  |  |  |
|  | 80/275 | kom | 2.00 | x |  |  |  |
|  | 80/170 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 80/170+75 trapezni | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 90/190 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 120/265 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
| b. | prozorski višedelni portali sa vetikalnim prečkama 1/3 visine sa ispunom od dvoslojnog lima i poliuretana sa kombinovanim otvaranjem ustakljena termopan staklom sa ispunom od argona i jednim niskoemisionim staklom sa vanjske strane: |  |  |  |  |  |  |
|  | 210/190 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 210/520 | kom | 2.00 | x |  |  |  |
|  | 215/180 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 215/540 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 250/185 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 254/180 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 254/535 | kom | 2.00 | x |  |  |  |
| c. | otvori za vrata sa ispunom od stakla u ramu gde je 1/3 visine ispuna od dvostranog al.lima i ispunom od poliuretana a drugi deo 2/3 je fiksno termopan staklo 4+12+4 ispunjeno argonom a spoljno staklo je niskoemisiono : |  |  |  |  |  |  |
|  | 210/90 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 215/90 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 250/90 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | 254/90 | kom | 1.00 | x |  |  |  |
|  | SVEGA UGRADNJA NOVE STOLARIJE: |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO STOLARIJA |  |  |  |  |  |  |

|  | VI FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka materijala,izrada i montaža "demit-10" fasade od kamene vune sa završnim nanošenjem bavalit mase ,gletovanjem i nanošenjem akrilne boje u boji po želji investitora. Obračun po m2 . |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 387.66 | x |  |  |  |
|  | SVEGA FASADERSKI RADOVI : |  |  |  |
|  | VII RADOVI NA SISTEMU CENTRALNOG GREJANJA |
| 1 | Demontаža postojećeg kotla na lož ulje 250 kW, elektroinstalacije I gorionika sa postojecom instalacijom. | kom | 1.00 | x |  |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja kotla na pelet 150 kW sa spremnikom za pelet minimum 200kg. Prikljucenje na dimnjak 2-3 metra sa termoizolacijom I aluminijumskom oblogom. Povezivanje elektroinstalacija | kom | 1.00 | x |  |  |  |
| 3 | Demontaža radijatorskih ventila. Demontaza zastitnih obloga od iverice na grejnim telima. Nabavka i ugradnja termostatskih ventila sa termostatskim glavama. Montaza zastitni h obloga od iverice na grejnim telima | kom | 46.00 | x |  |  |  |
| 4 | Prepravljanje dela cevovodaprecnika 60 mm, demontaža postojećeg dela instalacije u kotlarnici, postavljanje novog dela instalacije i povezivanje sa kotlom, sa svim potrebnim fitinzima i pratećim materijalom, termoizolacijom sa aluminijumskom oblogom. Montaza ekspanzione posude minimum 80 litara uz vec postojecu posudu. Demontaza postojecih ventila na potisnom i povratnom vodu 4 komada 50 NP 6. Montaza novih ventila na potisni i povratni vod 5 komada DN 50 PN6. Zamena postojeceg sigurnosnog ventila 3 bara. Nabavka i ugradnja novog mes ventila DN 50 PN 6 | pau. | 1.00 | x |  |  |  |
| 5 | Hladna proba. Topla proba. Pustanje u rad i balansiranje sistema | pau. | 1.00 |  |  |  |  |
| 6 | Izolovanje dela cevovodne mreže | m | 30.00 |  |  |  |  |
|  | SVEGA RADOVI RADOVI NA SISTEMU CENTRALNOG GREJANJA : |  |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA : |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
|  | I RADOVI NA DEMONTAŽI KROVA: |  |  |  |
|  | II RADOVI NA KONSTRUKCIJI KROVA: |  |  |  |
|  | III RADOVI NA IZRADI KROVNOG POKRIVAČA: |  |  |  |  |
|  | IV RADOVI NA GROMOBRANSKOJ INSTALACIJI: |  |  |  |  |
|  | V STOLARIJA: |  |  |  |  |
|  | VI FASADERSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
|  | VII RADOVI NA SISTEMU CENTRALNOG GREJANJA: |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: | din | bez PDV-a |  |
|  |  |  | PDV 20% |  |
|  | SVEGA RADOVI NA REKONSTRUKCIJI | din |  |  |  |  |  |

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:

- У колону ЦЕНА ПО ЈМ понуђач уписује цену радова без ПДВ-а, исказану у динарима по наведеној јединици мере.

- У колону ВРЕДНОСТ понуђач уписује вредност радова без ПДВ-а, за дате количине.

- Сабирањем по колони ВРЕДНОСТ долази се до вредности наведених врста радова.

- У делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА уписује се укупна вредност радова на демонтажи крова, радова на конструкцији крова, радова на изради кровног покривача, радова на громобранској инсталацији, столарских радова, фасадерских радова и радова на систему централног грејања, чијим сабирањем се долази до укупне вредности понуде без ПДВ-а. Након обрачуна ПДВ-а, у последњем реду рекапитулације уписује се укупна вредност понуде са обрачунатим ПДВ-ом.

Датум:								  Потпис овлашћеног  лица

____. ____. 2015. године			     М.П.	 _______________________

Напомена:

Понуђач је дужан да искаже све трошкове које је укључио у цену, укључујући трошкове основних и помоћних материјала, транспорта, енергије, ангажовања опреме, трошкове радне снаге и све друге зависне трошкове које има у извршењу предмета јавне набавке.

Наручилац неће признати било какве накнадне трошкове које понуђач није укључио у цене приказане у обрасцу структуре цене.

XV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

_____________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. број | Врста трошка | Износ (у динарима) |
| --- | --- | --- |

УКУПНО: ______________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Испунити само у случају појаве горе наведених трошкова.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2015. године                                                 M.П.	 _______________________

XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________

/ назив понуђача/

__________________________

/адреса понуђача /

__________________________

/датум изјаве/

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012) и на основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 29/2013, 104/2013) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду за јавну набавку - Радови на побољшању енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији, редни број ЈН 1/2015, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

М.П. 		        ________________________

(потпис одговорног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.      ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач______________________________________________________(навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке - Радови на побољшању енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији, редни број ЈН 1/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		              Понуђач

_______________________                       М.П.                               ____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ХVIII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

ДУЖНИК: ____________________________________________

Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Општинска управа општине Љубовија, (Поверилац)

Седиште: Љубовија, ул. Војводе Мишића 45

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без ПДВ-а за ЈН 1/2015 - Радови на побољшању енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Рок важења менице не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Овлашћујемо Општинску управу општине Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања 		М.П. 		 Дужник - издавалац

овлашћења 						менице

____________________________ 			     ____________________________

потпис овлашћеног лица

ХIХ ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

ДУЖНИК: ____________________________________________

Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Општинска управа општине Љубовија, (Поверилац)

Седиште: Љубовија, ул. Војводе Мишића 45

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а за ЈН 1/2015 - Радови на побољшању енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршење посла.

Рок важења ове менице је мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.

Овлашћујемо Општинску управу општине Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања 		М.П. 		 Дужник - издавалац

овлашћења 						менице

____________________________ 			     ____________________________

потпис овлашћеног лица

XХ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  РАДОВА

И  З  Ј  А  В  А

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  РАДОВА

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да је овлашћено лице понуђача ______________________________________________________________

(назив понуђача) по позиву наручиоца, дана _______ 2015. године обишло/ао локације које су предмет јавне набавке у поступку број 1/2015 - Радови на побољшању енергетске ефикасности Предшколске установе „Полетарац“ у Љубовији.

Такође, изјављујемо да нам је Наручилац омогућио детаљан преглед локација, као и увид у пројектну документацију и да смо добили све неопходне информације и одговоре на наша питања у вези техничко технолошког поступка извођења радова и да нам је у потпуности јасан поступак, начин и позиције извођења предметних радова описаних у оквиру Спецификације радова у Конкурсној документацији.

Понуђач је дужан да достави писмено овлашћење којим овлашћује стручно лице да испред понуђача може да присуствује обиласку лакација.

Наручилац се обавезује да обезбеди све грађевинске пројекте на увид и присуство стручног лица, које ће моћи да одговори на сва питања потенцијалних понуђача и да их у потпуности упозна са предметном јавном набавком.

Напомена: Обилазак локације није услов за учешће у поступку јавне набавке.

Потпис овлашћеног  лица                                                           Потпис овлашћеног  лица

Наручиоца                                                                                        Понуђача

______________________                                                         ________________________

# Text boxes

МП

МП

МП

МП