Република Србија

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

**-Општинска управа-**

**-Комисија за јавну набавку-**

Број: 404-23/2020-04

28.05.2020. године

Војводе Мишића 45

Љ у б о в и ј а

 **ПРЕДМЕТ**: Одговор Комисије за јавну набавку бр. 1

 Комисији за јавну набавку - Радови на унапређењу енергетске ефикасности објекта Средње школе „Вук Караџић“ Љубовија, редни број ЈН 21/2020, дана 25.05.2020. године, од стране потенцијалног понуђача упућена су следећа питања:

**Питања бр. 1:**

„1. Шеме столарије нису усаглашене. Постоје разлике између описа, пресека и изгледа. Потребно је на изгледу шеме јасно обележити отварање крила и њихове смерове као и фиксне делове. Сматрамо да предвиђени петокоморни профил треба заменити шестокоморним за ношење предвиђеног трослојног стакла.

2. Да ли се налази орман аутоматике за котларницу у струји?“

**Одговор:** У складу са одговором пројектанта:

.1. Шема столарије је усаглашена и обележена. Понуда се мора дати према Шеми столарије објављеној на званичном сајту Општине Љубовија као прилог Конкурсној документацији, јер je иста у складу са захтевима Министарства рударска и енергетије – Фонда за енергетску ефикасност.

2. Понуда мора бити у складу са Предмером радова датим у Конкурсној документацији.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

**ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**